## Slide 1
Чертежи узлов строительных конструкций

## Slide 2: План
1. Введение
2. Основные геометрические элементы фермы
3. Болтовое соединение
4. Сварное соединение
5. Задание
6. Последовательность вычерчивания листа 1 (узел болтовой фермы)
7. Последовательность вычерчивания листа 2 (узел фермы сварной)
Список литературы

## Slide 3: ВВЕДЕНИЕ
Программа курса «Инженерная графика» предусматривает знакомство студентов с чертежами конструкций, деталей и соединений.
Будущий инженер-строитель должен знать специфику выполнения и оформления строительных чертежей различного назначения и пробрести навыки их прочтения.
Методичка

## Slide 4
1
1
2
2
2
2
Методичка
1
2
1:4
1:4
2
Методичка

## Slide 5: Основные геометрические элементы фермы
Фермой называется геометрически неизменяемая конструкция, образованная стержнями, связанными между собой в узлах.
По очертанию фермы подразделяются:
  Полигональная
  С параллельными поясами
  Треугольная
  Сегментная.

## Slide 6
место, где сходятся несколько стержней, называется узлом конструкции;
расстояние между двумя соседними стойками – панель фермы (L0 – панель фермы);
все стержни в узле соединены с помощью листа, который называется фасонкой.
Верхний пояс (в. п.)
Стойка
Нижний пояс (н. п.)
Опорный узел
L0
Раскос

## Slide 7
ферма может быть сварной или болтовой (элементы крепятся с помощью болтов ).
стержни, чаще всего, изготавливают из стального проката определённого профиля:
- уголок;
- тавр;
- двутавр;
- зетобразные и т.д.

## Slide 8
в  в1 равнополочный уголок 100х10 (в  в1 =100; S=10 );
в  в1 разнополочный уголок 125х100х10
(в  125; в1 =100; S=10 );
О – центр тяжести уголка;
 – координата центра тяжести уголка;
е – координата риски уголка, линия на которой расположены центры болтов и отверстий.
Оц (центр тяжести уголка)
Обушок
Перо
Линия риски угла
в
S
е
Z
в1

## Slide 9: Болтовое соединение
Болт – цилиндрический стержень, который имеет с одной стороны головку, с другой стороны - резьбу. Болт, гайка и шайба составляют комплект.
Конструкция и размеры болтов, гаек и шайб определяются стандартами.
Диаметр болта, их количество определяются расчетами на усилие в стержнях. Усилие направленно вдоль оси стержня.
Расположение болтов может быть однорядным или многорядным.

## Slide 10
Пример болтового соединения

## Slide 11
d – диаметр болта;
d0 = d+ (2…3 мм) – диаметр отверстия под болты;
t – шаг (расстояние между соседними болтами);
t = от 3d0 (min) до 16d0 (max);
Шаг округляется в большую сторону (кратный 5).
2d0
2d0
3d0
3d0
е
1 - 1
ГАЙКА
ШАЙБА
БОЛТ
1
1

## Slide 12: Сварное соединение
Сварка – соединение материалов за счёт диффузии, происходящей под воздействием большой температуры.
В месте соединения образуется наслоение металла, которое называется швом.
ЗАДАЧА
Дано: шов по перу 6 – 70 (k - L)
шов по обушку 6 – 100.

## Slide 13
ШОВ ПО ОБУШКУ
6 - 100
ДОВАРИТЬ
ТОЧЕЧНО
ШОВ ПО ПЕРУ
6 - 70
L
Z
k
k
k – высота шва
L – длина шва
1
1
1 - 1

## Slide 14: Условные обозначения сварных швов на чертежах
видимый сплошной;
невидимый сплошной;
видимый прерывистый;
невидимый прерывистый.

## Slide 15: Задание
ЛИСТ 1 - Выполнить чертёж узла болтовой фермы.
ЛИСТ 2 - Выполнить чертёж узла сварной фермы.
На каждом из двух листов должны быть:
  геометрическая схема фермы М 1:100
  чертёж узла конструкции М 1:4.
Чертежи выполняются на отдельных форматах А3, расположенных вертикально.
2

## Slide 16: Последовательность вычерчивания листа 1 (узел болтовой фермы)
Подготовить формат чертежа (рамка, основная надпись).
Вычертить геометрическую схему фермы по своему варианту, пример в методических указаниях [3, с. 21-26]. Над схемой выполнить надпись: «Геометрическая схема фермы» (шрифт 7 или 10).
Обозначить вычерчиваемый узел (задан по варианту). Маркировочная окружность диаметром 8 - 10 мм.
На свободном поле чертежа, параллельно стержням в геометрической схеме, провести оси элементов до их взаимного пересечения в центре узла.

## Slide 17
За оси элементов принимаются линии рисок (координата линии риски «е» является справочной величиной) [3, с. 12].
Зная ширину полки уголка (задана по варианту) и координату риски уголка «е», наметить контуры элементов в узле.
Вычертить сначала пояс, затем стойку и раскосы.

## Slide 18
Линии обреза уголков стержней вычерчивают перпендикулярно их осям.
Зазор между стержнями 5-10 мм
(для прокраски узла) .
8. Наметить центры болтов в раскосах и стойках. Первый болт располагают на расстоянии 2d0 от торца стержня, последующие с интервалом от 3d0 до 15d0 , где d0 – диаметр отверстия под болт (справочная величина), зависит от диаметра болта d. Расстояние между болтами должно быть минимально возможным (т.е. 3d0).

## Slide 19
9. Наметить контуры фасонки (основные принципы конструирования фасонки приведены в методических указаниях [3, с. 14]). Примерная форма фасонки для каждого узла дана в условиях задачи.
10. Наметить центры болтов в поясах. Крайние болты располагаются на расстоянии 2d 0 от края фасонки. Остальные распределить равномерно между ними (с контролем расстояний, см. пункт 8).
Требования к фасонке:
  а) наиболее простая форма;
  б) наименьший расход металла;
  в) края, по возможности,
  перпендикулярны усилию (особенно к поясу);
  г) контуры фасонки не выходят за контуры стержней.
Размеры фасонки кратны 5 (округлять в большую сторону).

## Slide 20
11. Вычертить сечения каждого стержня, при необходимости обозначить [3, с. 15].
12. Сделать сечение узла по стержню. Одно из сечений назначить по оси болта. Условное обозначение см. справочник.
13. Нанести размеры:
а) расстояние от центра узла до оси первого болта
по всем стержням;
  б) шаг t и расстояние между крайними болтами с указанием количества и диаметры болтов.
  14. Нанести размеры фасонки. Если она сложной формы, то вычертить отдельно в М 1:10 или М 1:15. Толщину фасонки принять от 8 до 12 мм ( не более толщины наибольшего профиля).
  15. Фасонка может утапливаться или выпускаться в поясе [3, с. 7 методических указаний].
  16. Проверить чертеж. Обвести контурные линии толщиной от 0,6 до 0,8 мм.

## Slide 21: Последовательность вычерчивания листа 2 (узел фермы сварной)
Пункты 1 – 4 смотри болтовое соединение.
Подготовить формат чертежа.
Вычертить и надписать геометрическую схему М 1:100.
Обозначить узел варианта окружностью
8–10 мм.
На свободном поле, параллельно стержням в геометрической ферме, нанести оси до их пересечения в центре узла.

## Slide 22
За оси элементов принимаются линии центра тяжести уголка «Z» ( Z – справочная величина линия перехода через центр тяжести уголка).
Наметить контуры узла, в зависимости от ширины полки уголка.
Концы раскосов и стоек не доводить до пояса на 50 мм.
Вычертить фасонку. Требования те же, что и в болтовых соединениях.
Нанести заданную длину швов [3, с. 7].
Длина швов на поясах равна размеру фасонки.

## Slide 23
Вычертить сечение каждого стержня (одно из них по шву).
Нанести следующие размеры:
  привязать к центры узла конец каждого стержня;
  дать длину и высоту сварных швов;
  указать размеры фасонки.
Проверить и обвести чертеж. Толщина обводки 0,6 - 0,8 мм.
Теория смотри Методическое пособие [3]

## Slide 24
Вариант
Справочная таблица
Чертеж
В2 Н2
В2 Н3
В0 В3
В2
Методичка
Сравнительные примеры
конструирования некоторых
узлов фермы
Пример выполнения задания

## Slide 26
Геометрическая схема фермы
М 1:100
Методичка
В0
В1
Н0
Н4
Н2
Н3
Н5
Н1
В2
В3
В4
В5

## Slide 27
Геометрическая схема фермы
М 1:100
Вариант
Справочная
таблица
Линия риски «е»
В таблице сортаментов
«е» для 125 = 70
(вычертить в М 1:4)
«е» 125=70 мм
«в»=125 мм
«S»=12 мм
5 мм
«е»63 =35 мм
«S»=6 мм
«в»=63 мм
«е»75 =45 мм
«S»=8 мм
«в»=75 мм
Методичка
В0
В1
Н0
Н4
Н2
Н3
Н5
Н1
В2
В3
В4
В5

## Slide 28
Геометрическая схема фермы
М 1:100
2d0
3d0
3d0
3d0
2d0
2d0
2d0
Методичка
В0
В1
Н0
Н4
Н2
Н3
Н5
Н1
В2
В3
В4
В5
2d0
3d0
2d0

## Slide 29
Геометрическая схема фермы
М 1:100
2d0
3d0
3d0
3d0
2d0
2d0
2d0
2L 125х80х12
2L 63х6
Методичка
В0
В1
Н0
Н4
Н2
Н3
Н5
Н1
В2
В3
В4
В5

## Slide 30
Методичка
s8
s10

## Slide 31: Список литературы
Георгиевский О.В. Справочное пособие по строительному черчению: курс лекций, М.: АСВ, 2005. – 95 с.
Георгиевский О.В. Инженерная графика: (справ. пособие для вузов), М.: Архитектура – С, 2005. – 223 с.
Чертежи узлов строительных конструкций. Методические указания Т.А. Быкадорова и др., Новосибирск, СГУПС, 2006. - 27 с.
ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. ГОСТ 2.301-68-2.321-84. – М., 1991. – 237 с.
Методичка