МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

( ГАПОУ  КК  «НКСЭ»)

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ-01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления

для специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения»

2019 г.

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР М.А. Кондратюк _____________ «___»________2019 г. | ОДОБРЕНА на заседании цикловой УМК «Жилищно-коммунальный комплекс» протокол № 1 от «31» 08 2019 г. Председатель ЦМК О.В. Глуменко ___________ | Рабочая программа составлена на основании ФГОС среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 68 от 05 февраля 2018 года зарегистрирован в Минюсте РФ № 50136 от 26.02.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________2019 г. _________Э.М.Ребрина |  |  |

Разработчик:

___________ Е.П. Здор

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ КК «НКСЭ»

Рецензенты:

____________ Т.В. Дубровская

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ  КК «НКСЭ»

___________И.В. Дмитриенко

Начальник ПТО ОАО «Юггазсервис»

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 2 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И содержание профессионального модуля | 5 |
| # 3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| # 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 17 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид дея-тельности Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответст-вующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.1. | Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.2. | Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.3. | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | чтение чертежей рабочих проектов; составление эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления; выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления. |
| --- | --- |
| Уметь | вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; строить продольные профили участков газопроводов; вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера; пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров; заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. |
| Знать | классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; основные элементы систем газораспределения и газопотребления; условные обозначения на чертежах; устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления; алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования; устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования газорегуляторных пунктов; устройство и параметры газовых горелок; устройство газонаполнительных станций; требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов; нормы проектирования установок сжиженного газа; требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

| Объем образовательной программы в академических часах | Квалификация |
| --- | --- |
|  | техник |
| Всего часов: | 644 |
| из них на освоение МДК | 382 |
| в том числе самостоятельная работа | 4 |
| на практику учебную и производственную | 252 |
| на промежуточную аттестацию | 6 |

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления"

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курсов |  |  | Практика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |  | Самостоятельная работа часов |  |  |
|  |  |  | теорети-ческое обучение часов | лабораторные и практичес-кие занятия, часов | курсовых работ (проектов), часов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
| ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | МДК 01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления | 216 | 136 | 76 | - | - | - |  | 4 |  |  |
| ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | МДК 01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | 170 | 66 | 64 | 40 | - | - |  | - |  |  |
|  | УП.01.01 Учебная практика по геодезии | 72 | - | - | - | 72 |  |  | - |  |  |
|  | УП.01.02 Учебная практика по проектировании систем газораспределения и газопотребления | 36 |  |  |  | 36 | 144 |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), | 144 |  |  |  | 144 | 11144 |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 644 | 202 | 140 | 40 | 108 |  | 144 |  | 4 |  |

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрировано).

# 2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ-01  «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| МДК 01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления |  |  |  | 216 |
| Раздел 1 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления |  |  |  | 216 |
| Тема 1.1 Общие сведения о газоснабжении |  |  | Содержание | 12 |
|  |  |  | Структура и основные элементы газораспределительных систем. | 2 |
|  |  |  | Классификация газопроводов. Проекты и схемы газоснабжения населенных пунктов. | 4 |
|  |  |  | Горючие газы, используемые для газоснабжения. Основные свойства природного газа. | 2 |
|  |  |  | Основные сведения о сжиженных углеводородных газах. | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  |  |  | 1 Моделирование на генплане населенного пункта сетей газораспределения | 2 |
| Тема 1.2 Трубы, арматура и оборудование газопроводов |  |  | Содержание | 22 |
|  |  |  | Трубы и их соединения. Стальные и полиэтиленовые трубы для прокладки газопроводов. Технические условия, сортамент. Требования к качеству труб, способы изготовления. Соединительные и фасонные части. Уплотнительные материалы и смазки. | 4 |
|  |  |  | Арматура. Задвижки, краны, затворы, вентили. | 2 |
|  |  |  | Общие сведения о методах прокладки газопроводов. Подземные газопроводы. Глубина заложения. Сооружения и устройства на газопроводах. | 2 |
|  |  |  | Требования к прокладке газораспределительных трубопроводов. Устройства для предохранения отдельных частей газопроводов и арматуры от повреждений. Надземные газопроводы. Высота прокладки. Крепления надземных газопроводов. Компенсация температурных деформаций. Расстояния от газопроводов до зданий и сооружений | 4 |
|  |  |  | Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия | 4 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  |  |  | 2. Определение сортамента стальных труб. Изучение сортамента полиэтиленовых труб. Изучение сортамента соединительных деталей и фасонных частей. | 4 |
|  |  |  | 3. Составление спецификации на газопроводы. | 2 |
| Тема 1.3 Расчет потребления газа |  |  | Содержание | 16 |
|  |  |  | Классификация потребителей газа. Определение годовых расходов теплоты. Использование нормативно-справочной информации для расчета систем газораспределения и газопотребления. Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды. Нормы расхода теплоты на производственные нужды. Определение годовых расходов газа Режим потребления газа. Неравномерность потребления газа. Сезонная, суточная, часовая неравномерность. | 4 |
|  |  |  | Регулирование неравномерности потребления газа. Методы компенсации неравномерности газопотребления. Хранение газа в последнем участке магистрального газопровода. Хранение газа в газгольдерах. Хранение газа в подземных хранилищах. | 4 |
|  |  |  | Определение расчетных расходов газа. Коэффициент часового максимума. Коэффициент неравномерности. Коэффициент одновременности включения газовых приборов. | 4 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  |  |  | 4. Определение годовых расходов газа населением и коммунально-бытовыми потребителями. | 2 |
|  |  |  | 5. Определение часовых расходов газа. Графики неравномерности потребления | 2 |
| Тема 1.4 Геодезическое сопровождение проектирования систем газораспределения и газопотребления |  |  | Содержание | 18 |
|  |  |  | Инженерно-геодезические изыскания для строительства сооружений линейного типа | 2 |
|  |  |  | Содержание и технология полевых работ по трассированию газопровода | 2 |
|  |  |  | Геодезические работы по вертикальной планировке участка | 2 |
|  |  |  | Элементы геодезических разбивочных работ | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  |  |  | 6. Обработка материалов полевого трассирования | 2 |
|  |  |  | 7. Построение профиля местности | 2 |
|  |  |  | 8. Проектирование продольной оси газопровода | 2 |
|  |  |  | 9. Трассирование по топографическому плану | 2 |
|  |  |  | 10. Расчет основных элементов кривой и пикетное обозначение | 2 |
| Тема 1.5 Гидравлический расчет систем газораспределения |  |  | Содержание | 28 |
|  |  |  | Основные характеристики газовых сетей и постановка задачи расчета. Гидравлический режим сети. Расчетная схема газопровода. Предварительное распределение потоков. Использование нормативно-справочной информации для расчета систем газораспределения и газопотребления. Номограммы для определения диаметров газопроводов | 2 |
|  |  |  | Методика расчета кольцевых сетей среднего и высокого давления | 4 |
|  |  |  | Методика расчета тупиковых сетей среднего давления | 2 |
|  |  |  | Методика расчета кольцевых сетей низкого давления | 6 |
|  |  |  | Методика расчета тупиковых газопроводов низкого давления | 4 |
|  |  |  | Учет гидростатического давления | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  |  |  | 11. Схемы подачи газа потребителям по тупиковым и кольцевым сетям | 2 |
|  |  |  | 12. Расчет тупикового газопровода низкого давления | 2 |
|  |  |  | 13. Расчет тупикового газопровода высокого и среднего давления | 2 |
|  |  |  | 14. Расчет кольцевого газопровода низкого давления | 2 |
| Тема 1.6 Особенности проектирования газопроводов жилых зданий |  |  | Содержание | 22 |
|  |  |  | Требования к устройству вводных и внутренних газопроводов. Классификация видов трубопроводной арматуры, применяемых на внутренних газопроводах жилых домов. Гибкие рукава. | 2 |
|  |  |  | Бытовое газоиспользующее оборудование. Виды, устройство, назначение, принцип действия. Газовые плиты. Газовые проточные и емкостные водонагреватели. Отопительное оборудование. | 6 |
|  |  |  | Установка газоиспользующего оборудования | 2 |
|  |  |  | Устройство и параметры газовых горелок. Стабилизация пламени | 2 |
|  |  |  | Отвод продуктов сгорания. Естественная и искусственная тяга. Конструкция дымоходов. Соединительные трубы (дымоотвод). Дымоудаление от оборудования с закрытой камерой сгорания. | 4 |
|  |  |  | Методика расчета внутренних газопроводов | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  |  |  | 15. Вычерчивание газового оборудования и газопроводов на планах этажей. Составление аксонометрической схемы газопровода | 2 |
|  |  |  | 16. Гидравлический расчет внутреннего газопровода | 2 |
| Тема 1.7 Особенности проектирования пунктов реду-цирования газа |  |  | Содержание | 14 |
|  |  |  | Газораспределительные станции. Назначение и классификация ГРС. Структурная схема. Назначение отдельных узлов. Принципиальная технологическая схема. | 2 |
|  |  |  | Пункты редуцирования газа (ПРГ). Устройство и типы ПРГ (ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ). Требования к помещениям и размещению ПРГ. Расстояния от отдельно стоящих ПРГ до зданий и сооружений. Принципиальная технологическая схема ПРГ. Оборудование ПРГ | 4 |
|  |  |  | Требования к пунктам редуцирования газа | 2 |
|  |  |  | Методика выбора пунктов редуцирования газа. | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  |  |  | 17. Определение пропускной способности газорегуляторного пункта. Подбор ПРГ по справочной литературе | 2 |
|  |  |  | 18. Технические характеристики ПРГ. Схема пневматическая функциональная | 2 |
| Тема 1.8 Разработка проектов газооборудования промышленных и коммунально-бытовых потребителей |  |  | Содержание | 26 |
|  |  |  | Назначение и классификация котельных установок, основное и вспомогательное оборудование. Тепловые схемы паровых и водогрейных газовых котельных Требования к зданиям и помещениям котельных | 2 |
|  |  |  | Транспортабельные котельные установки, назначение и применение, технологическое оборудование. Преимущества транспортабельных котельных установок по сравнению с традиционными системами отопления. | 2 |
|  |  |  | Крышные котельные. Назначение, область применения, достоинства, недостатки. Контроль параметров работы котельной системой автоматики. | 2 |
|  |  |  | Классификация топок. Требования к ним предъявляемые. Условия устойчивой работы горелок. Проскок и отрыв пламени. Методы защиты газовых горелок от проскока и отрыва пламени. Основные условия работы котлов при переводе их с твердого топлива на газ. | 2 |
|  |  |  | Вспомогательное оборудование котлоагрегата. Тягодутьевые устройства и питательные устройства | 2 |
|  |  |  | Устройство наружных и внутренних газопроводов котельных. Конфигурация и диаметр газопровода с учетом потерь давления газа в газопроводе | 2 |
|  |  |  | Водный режим и продувка котла. Водогрейные и паровые котлы. Паро-водогрейные комбинированные котлы. Непрерывная продувка котла. Виды накипи. | 2 |
|  |  |  | Взрывные клапаны для топок котлов и боровов. Организация воздухообмена в котельной. | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  |  |  | 19. Определение расхода газа котельной на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | 2 |
|  |  |  | 20. Подбор транспортабельной котельной установки. Технические характеристики ТКУ. Достоинства. Габаритные размеры транспортабельной котельной установки. Гидравлическая принципиальная схема ТКУ | 6 |
| Тема 1.9 Особенности газоснабжения с использованием сжиженных углеводородных газов |  |  | Содержание | 14 |
|  |  |  | Схема организации снабжения сжиженными газами. Транспортировка СУГ. Хранение СУГ. Классификация хранилищ СУГ. Схемы установки цилиндрических резервуаров. Отпуск СУГ потребителям. Кустовые и газонаполнительные станции. Требования к размещению газонаполнительных станций. Состав газонаполнительной станции. Размещение объектов на территории СУГ. | 2 |
|  |  |  | Индивидуальные и групповые баллонные установки. Требования к размещению и вместимости. | 2 |
|  |  |  | Резервуарные установки. Требования к размещению и максимальной вместимости. Естественное и искусственное испарение сжиженного газа. Конструкции испарителей. Прокладка газопроводов сжиженного газа. | 4 |
|  |  |  | Самостоятельная работа в аудитории: Автономное газоснабжение жилого дома | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  |  |  | 21. Определение производительности подземного резервуара сжиженного газа по номограмме. Расчет количества резервуаров | 2 |
|  |  |  | 22. Схема газоснабжения домов от групповой резервуарной установки | 2 |
| Тема 1.10 Защита газопроводов от коррозии |  |  | Содержание | 6 |
|  |  |  | Причины коррозии и методы ее подавления Пассивная защита | 2 |
|  |  |  | Активная защита. Катодная, протекторная, электродренажная защита. | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |
|  |  |  | 23. Расчет станции катодной защиты | 2 |
| Тема 1.11 Автоматика и телемеханика систем газоснабжения |  |  | Содержание | 14 |
|  |  |  | Основы метрологии. Средства и методы измерений. Основные понятия. Контрольно-измерительные приборы. Требования к установке при проектировании систем газораспределения и газопотребления. | 2 |
|  |  |  | Самостоятельная работа в аудитории: Автоматика безопасности и регулирования бытовых газовых котлов | 2 |
|  |  |  | Автоматика безопасности бытовых газовых приборов. | 2 |
|  |  |  | Автоматическое регулирование и регуляторы. Регуляторы давления прямого и непрямого действия. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Автоматика газовых установок. Правила выполнения функциональных схем автоматизации. | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  |  |  | 24. Выбор сигнализатора загазованности и места его установки | 2 |
|  |  |  | 25. Изучение схем автоматики, применяемых в котельных установках | 2 |
| Тема 1.12 Конструирование элементов систем газоснабжения |  |  | Содержание | 26 |
|  |  |  | Общие указания по конструированию Особенности оформления строительных чертежей | 2 |
|  |  |  | Условные графические обозначения и изображения | 2 |
|  |  |  | Сооружения на газопроводах, типовые пересечения с препятствиями и смежными коммуникациями | 2 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 20 |
|  |  |  | 26. Конструирование сети газораспределения и газопотребления | 2 |
|  |  |  | 27. Переходы газопроводов под проезжей частью автодороги | 2 |
|  |  |  | 28. Установка арматуры на подземном газопроводе | 2 |
|  |  |  | 29. Прокладка полиэтиленовых труб в полиэтиленовых футлярах | 2 |
|  |  |  | 30. Планы этажей, разрезы, аксонометрические схемы | 4 |
|  |  |  | 31. Схемы врезки в действующий газопровод без отключения подачи газа | 4 |
|  |  |  | 32. Выходы газопроводов из земли | 2 |
|  |  |  | 33. Генплан, условные обозначения, нанесение инженерных сетей | 2 |
| УП.01.01 Учебная практика по геодезии Виды работ: - выполнение поверки теодолита, измерение горизонтальных углов, длины линий; - построение координатной сетки нанесение точек теодолитного хода по координатам на план; - выполнение поверки нивелира, выполнения наблюдения на станции по программе технического нивелирования; - выполнение разбивки пикетажа по трассе, выполнение нивелирования по пикетажу; - обработка полевого журнала нивелирования и вычисление высоты пикетов; - построение профиля по материалам полевого трассирования; - построение прямого угла угломерным прибором или с использованием рулетки; - выполнение разбивки сетки квадратов; - выполнение нивелирования вершин квадратов; - обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам; - выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки; - составление картограммы и вычисление объемов земляных работ; - составление разбивочного чертежа для выноса в натуру проектных элементов и контроль установки конструкций; - оформление материалов по выносу в натуру. В том числе, зачет |  |  |  | 72 2 |
| УП.01.02 Учебная практика по проектированию в САПР Виды работ: - ознакомление студентов с программой практики, её целью и задачами; - выдача индивидуальных заданий; - представление методической и нормативно-справочной литературы в помощь студентам для решения технических вопросов и самостоятельного выполнения проекта; - решение учебных задач по конструированию элементов систем газораспределения и газопотребления; - выполнять расчеты отдельных элементов систем газораспределения и газопотребления; - составлять спецификацию материалов и оборудования отдельных элементов систем газораспределения и газопотребления; оформление электронной версии; - формировать навыки оформления текстовых документов; - оформление чертежей; - оформление отчета по учебной практике; В том числе, зачет - защита отчета по учебной практике. |  |  |  | 36 2 |
| МДК 01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий Раздел 2 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  |  |  | 170 170 |
| Тема 2.1 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | Содержание |  |  | 66 |
|  | Требования к сетям к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования |  |  | 4 |
|  | Конструктивные элементы газопроводов. |  |  | 2 |
|  | Трубы, арматура, детали газопроводов |  |  | 4 |
|  | Состав проектной документации систем газоснабжения и требования к ее содержанию |  |  | 2 |
|  | Общие требования к проектам систем газораспределения и газопотребления. Прокладка газопроводов |  |  | 2 |
|  | Защита наружных газопроводов от электрохимической коррозии. Запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства. |  |  | 6 6 |
|  | Пункты редуцирования газа. |  |  | 6 |
|  | Автоматизированная система управления технологическими процессами распределения газа (АСУ, ТП, РГ). |  |  | 4 |
|  | Газопотребляющие системы. |  |  | 2 |
|  | Оформление графической части проектов. Общие требования к оформлению графической части проектов. Требования к формированию схем. Требования к нанесению надписей к объектам сетей газораспределения. Требования к оформлению технологических схем сетей газораспределения и газопотребления. |  |  | 2 |
|  | Рабочие чертежи наружных газопроводов. Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах. Планы газопроводов. |  |  | 2 |
|  | Продольные профили газопроводов. |  |  | 6 |
|  | Рабочие чертежи внутренних газопроводов. Планы этажей. Проектирование газопроводов и оборудования на планах этажей. |  |  | 6 |
|  | Аксонометрическая схема внутренних газопроводов гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов. |  |  | 6 |
|  | Проектирование и подбор оборудования газорегуляторных пунктов с использованием компьютера |  |  | 6 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 64 |
|  | 34. Построение генерального плана |  |  | 6 |
|  | 35. Проектирование инженерных сетей |  |  | 6 |
|  | 36. Построение продольного профиля 37. Построение развернутого плана газопровода |  |  | 6 4 |
|  | 38. Прокладка внутридомового газопровода |  |  | 6 |
|  | 39. Установка газовых приборов |  |  | 6 |
|  | 40. Прокладка газопроводов промышленных объектов |  |  | 6 |
|  | 41. Установка газопотребляющего оборудования промышленных объектов |  |  | 6 |
|  | 42 Построение плана установки пункта редуцирования газа |  |  | 6 |
|  | 43 Построение вида спереди пункта редуцирования газа |  |  | 6 |
|  | 44 Построение схемы редуцирования газа |  |  | 6 |
| Обязательный курсовой проект (работа) |  |  |  | 40 |
| Тематика курсовых проектов (работ) на выбор 1. Газоснабжение микрорайона от пункта редуцирования газа 2. Газоснабжение жилого дома 3. Газоснабжение котельной с пунктом редуцирования газа 4. Газоснабжение промышленного предприятия |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. Определение количества жителей и числа единиц потребления газа отдельными объектами 2. Определение годовых и расчетных расходов газа 3. Обоснование выбора системы газоснабжения 4. Трассировка уличной сети 5. Расчетная схема газовой сети 6. Гидравлический расчет сети низкого и высокого (среднего) давления 7. Продольный профиль сети 8. Подбор пункта редуцирования газа 9. План установки пункта редуцирования газа 10. Спецификация материалов и оборудования |  |  |  | 40 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) Оформление курсового проекта (работы) и подготовка к защите |  |  |  |  |
| Производственная практика – (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: |  |  |  | 144 |
| Оформление на работу в отделе кадров предприятия. Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с правилами внутреннего распорядка. Распределение на работу по службам. Беседа с руководителем практики от предприятия |  |  |  | 6 |
| Знакомство со структурой предприятия, задачами и функциями предприятия |  |  |  | 6 |
| Знакомство с подразделением, службой предприятия, где будет проходить практика. Первичный инструктаж на рабочем месте |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте индивидуально или в составе бригады, приобретение профессиональных умений и навыков. Изучение планирования и организации работ в службе |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Изучение производственных инструкций, нормативно-технической документации, оборудования, инструментов |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Изучение технологии производства работ, техники безопасности |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Изучение технологии производства работ, системы контроля и оценки качества работ. |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Изучение технологии производства работ. Состав бригады, профессии, квалификации, |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Технология работ, выполняемых во время практики |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте индивидуально или в составе бригады. Виды работ, выполняемые бригадой, график работы, документация |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте индивидуально или в составе бригады. Схемы операционного контроля качества. |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Внедрение новой техники, передовых форм организации труда |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Изучение документации для производства работ в подразделении, службе. Рабочие чертежи, сметы, оформление заявок, наряды-допуски, акты приемки. |  |  |  | 6 |
| Чтение чертежей рабочих проектов |  |  |  | 6 |
| Составление эскизов и проектирование элементов систем газораспределения и газопотребления. |  |  |  | 6 |
| Проектирование элементов систем газораспределения и газопотребления. |  |  |  | 6 |
| Выбор материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения |  |  |  | 6 |
| составление спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Оснащение оборудованием, инструментами, материалами. Источники снабжения, хранение, контроль за расходованием материалов. |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Техника безопасности и охрана труда в службе и подразделении. |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте индивидуально или в составе бригады. |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Обучение безопасным методам труда, проверка знаний по ТБ, участие в учебных тренировок. |  |  |  | 6 |
| Работа на рабочем месте. Система оценки и контроля качества работ в подразделении. Формы оплаты труда и стимулирования |  |  |  | 6 |
| Подготовка отчета по практике по профилю специальности |  |  |  | 4 |
| В том числе, зачет |  |  |  | 2 |
| Всего |  |  |  | 638 |

# 3 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет «Проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления».

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

- 28 посадочных мест;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер;

- ЖК телевизор;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- газоиспользующее оборудование кабинета;

- шкафы.

Технические средства обучения:

- компьютер;

- мобильные устройства для хранения информации;

- локальная сеть;

- подключение к глобальной сети Internet;

- устройства для создания графической информации;

- серверное оборудование.

Оборудование лаборатории и её рабочих мест:

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации;

- носители информации;

- приборы для учета расхода газа;

- электронные видеоматериалы;

- стенд ШРП,

- стенд ГРП;

- стенд «Узел учета расхода газа»;

- газоиспользующее оборудование;

- редукционная головка;

- карта магистральных газопроводов»

-

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

# Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

Основные источники:

1 ГОСТ Р 55471 – 2013 Системы управления сетями газораспределения. – М.: ОАО «Газпромгаз»,  2014. – 19 с.

2 ГОСТ Р 55472 – 2013 «Системы газораспределительные. требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения» – М.: ОАО «Газпромгаз»,  2014. – 32 с.

3 ГОСТ Р 55473 – 2013 «Системы газораспределительные. требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы» – М.: ОАО «Газпромгаз»,  2014. – 28 с.

4 ГОСТ Р 55474 – 2013 «Системы газораспределительные. требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы» – М.: ОАО «Газпромгаз»,  2014. – 42 с.

5 ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» – М.: ОАО «Газпромгаз»,  2014. – 76 с.

6 ГОСТ Р 54961 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» – М.: ОАО «Газпромгаз»,  2014. – 32 с.  СНиП  42-01-2002 « Газораспределительные системы» - М: ГОССТРОЙ России, 2003-31 с

7. СП 42-101-2003 « Общие положения по проектированию и строительству   газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» - М: ЗАО   Полимергаз, 2003 -165 с

8. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»- М: ЗАО  Полимергаз, 2005 -16 с

9. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство  газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»- М: ЗАО  Полимергаз, 2004 -  24с

10. СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»- М: ГОССТРОЙ России, 2011- 20 с

11. ПБ 12-529-03 « Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». -Госгортехнадзор России,2011.-18 с.

12. Н.Л. Стаскевич, Г.Н. Северинец, Д.Я. Вигдорчик « Справочник по газоснабжению и использованию газа» - Л: Недра, 2010-762 с

13. Н.Л. Стаскевич, Д.Я. Вигдорчик« Справочник по сжиженным углеводородным газам» - Л: Недра, 2010-543 с

14. «Промышленное газовое оборудовании» в 2 т – Саратов: Газовик, 2012

15  Н. Борисов, В.В.Даточный « Гидравлический расчет газопроводов» -Л: Недра. 2011-109 с

16. А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигуллин Проектирование систем газораспределения: учеб.пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигуллин; под ред. А.А. Коршака – Ростов н/Д: Феникс, 2017 -391 с.

17. В.А. Вершилович Внутридомовое газовое оборудование учеб.пособие В.А. Вершилович – М: Инфра – Инженерия, 2018 – 320 с.

Дополнительные источники (ДИ):

1 «Справочник эксплуатационника газовых котельных» под редакцией Е.Б. Столпнера: Л., Недра, 2010-528с

2 О.Н.Брюханов, В. А. Жила « Природные и искусственные газы»: М.: Издательский центр «Академия», 2010.-284 с.

Интернет-ресурсы (И-Р):

- . http://book-gu.ru/2013/03/teplo-set/ Электронные учебники

- http://www.knigafund.ru/tags/4805 Электронные учебники

# 3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и руководство практикой: наличие высшего инженерного образования, соответствующего профилю модуля «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления».

Руководство практикой по профилю специальности осуществляют: от колледжа- преподаватели междисциплинарных курсов, от предприятий – инженерно-технические работники (руководители служб и мастера) предприятий и организаций соответствующей профессиональной сферы - строительно-монтажных и эксплуатационных организаций газового хозяйства городов Краснодарского края.

# 3.4 Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с программой профессионального модуля, с рабочим планом, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциями, практическому опыту, умениям и знаниям.

В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, а также иные методы в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.

Одновременно с  изучением модуля обучающийся изучает следующие дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда» «Основы геодезии», «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики», «Электротехника и электроника», «Менеджмент», «Основы строительного производства», «Инженерная графика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Техническая механика».

Освоению модуля предшествует изучение цикла дисциплин ЕН.00 «Математический и общий естественнонаучный цикл»: математика, информатика, экологические основы природопользования.

Учебная практика проводится  после освоения междисциплинарных курсов и направлена на освоение умения выполнение графических и расчетных работ.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая завершает обучение профессионального модуля и проводится концентрированно.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления»» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Учебная практика по проектированию систем газораспределения и газопотребления».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления | Читает чертежи рабочих проектов; составляет эскизы и проектирует элементы систем газораспределения и газопотребления; строит продольные профили участков газопроводов; вычерчивает оборудование и газопроводы на планах этажей; моделирует и вычерчивает аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; читает архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструирует и выполняет фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
| ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления | Выбирает материалы и оборудование в соответствии с требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; пользуется нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; определяет расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; выполняет гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; подбирает оборудование газорегуляторных пунктов; выполняет расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |
| ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления | Составляет спецификации материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления; заполняет формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ, курсового проекта, оценка результатов прохождения практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов:

- МДК 01.01 «Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления» -дифференцированный зачет;

- МДК 01.02 «Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий» - дифференцированный зачет;

- УП.01.01 «Учебная практика по геодезии» - дифференцированный зачет;

- УП.01.02 «Учебная практика по проектированию в САПР» - дифференцированный зачет;;

- ПП.01 «Производственная практика» - дифференцированный зачет.

*