МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Проведение работ по техническому

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

(базовая подготовка)

2020 год

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _________ М.А.Кондратюк «___»_____2020 г. | ОДОБРЕНО на заседании цикловой методической комиссии спецдисциплин жилищно-коммунального комплекса, протокол № ____ от «__»________2020 г. Председатель ЦМК _________ В.М. Московцева | Рабочая программа составлена на основании на основе ФГОС СПО по специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12. 2016 г. № 1562 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44903) и примерной основной образовательной программы (зарегестрирована в Федеральном реестре примерных образовательных программ СПО № 15.02.13-170404 от 04.04.2017) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CОГЛАСОВАНО научно-методический совет протокол №___ от «__»_____20__ г. ___________ Э.М.Ребрина |  |  |  |

Разработчик:

____________ В.М. Московцева,

Преподаватель спецдисциплин

жилищно-коммунального комплекса

высшей категории

ГАПОУ КК «НКСЭ»

Рецензенты:

_____________ О.В. Глуменко,

Преподаватель спецдисциплин

жилищно-коммунального комплекса

высшей категории

ГАПОУ КК «НКСЭ»

_____________  Л.А. Суржикова

Директор ООО «ЛИКО Внутренние инженерные системы»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 20 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 22 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01. Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (World Skills, модуль 2,4,5) |
| ПК 1.1. | Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. (World Skills, модуль 2) |
| ПК 1.2. | Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя (World Skills, модуль 2,5) |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практичес-кий опыт | Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента. Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя (World Skills, модуль 2) Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |
| --- | --- |
| Уметь | Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; Разбираться в проектной и нормативной документации; Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования и воздуховодов; Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |
|  | Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выявлять признаки нештатной работы оборудования (World Skills, модуль 2); Определять причины отклонений в работе и устранять их (World Skills, модуль 2); Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом (World Skills, модуль 1-7) Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; (World Skills, модуль 2,5) Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; Проводить санитарную обработку оборудования; Выполнять пробный запуск и останов оборудования; (World Skills, модуль 5) Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; Применять технические средства автоматизации; Выполнять работы по наладке систем автоматизации; Программировать микроконтроллеры; Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций; Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде |
| Знать | Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; Типы креплений воздуховодов и фасонных частей; Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Устройство и правила пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Назначение и виды слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; Правила по охране труда. |
|  | Устройство систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение, порядок применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. |
|  | Алгоритм выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; Техническую документацию систем автоматизации; Технические средства систем автоматизации; Показатели качества работы систем автоматического регулирования. Нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах, формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Требования охраны труда и экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем кондиционирования; |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -  558 часов

Из них на освоение МДК-  550 часов  на практики, в том числе учебную - 108 часов

и производственную- 108 часов

Самостоятельная работа – 8 часа

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профес-сиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объем образова-тельной программы, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  | Практики |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий | в т.ч., курсовая проект (работа)*, часов | учебная практика, часов | Производственная практика, часов |  |
| ПК. 1.1 – 1.3 ОК 01 – 11 | МДК01.01 Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 188 | 184 | 64 | 30 | - | - | 4 |
| ПК. 1.1 – 1.3 ОК 01 – 11 | МДК01.02 Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха | 154 | 150 | 86 | - | - | - | 4 |
| ПК. 1.1 – 1.3 ОК 01 – 11 | УП.01 Учебная практика монтажная | 108 |  |  |  | 108 | - | - |
| ПК. 1.1 – 1.3 ОК 01 – 11 | ПП.01 Производственная практика | 108 |  |  |  |  | 108 | - |
|  | Всего: | 558 | 550 | 150 | 30 | 108 | 108 | 8 |

МДК 01.01 – дифференцированный зачет

МДК 01.02. – экзамен

УП.01 «Учебная практика монтажная» – дифференцированный зачет

ПП.01 «Производственная практика» – дифференцированный зачет

ПМ.01 – экзамен квалификационный

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.01 Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 188 |
| Тема 1.1. Общие понятия о системах вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Содержание учебного материала | 38 |
|  |  | 1. Физические и гигиенические задачи вентиляции и кондиционирования воздуха Основные свойства воздуха. | 2 |
|  |  | 2. Понятие о I – d - диаграмме влажного воздуха. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Расчет воздухообмена. | 2 |
|  |  | 3. Системы вентиляции. Классификация систем вентиляции. Аэрация промышленных зданий. Общеобменная вентиляция с естественным побуждением. Общеобменная и местная механическая вентиляция. | 2 |
|  |  | 4. Системы аспирации и пневмотранспорта. Элементы вентиляционной сети. Воздуховоды, фасонные детали, регулирующие устройства, противопожарные клапаны и заслонки. | 2 |
|  |  | 5.Вентиляционное оборудование. Методика подбора вентиляционного оборудования. Вентиляторы. Калориферы. Пылеочистное оборудование. Приточные и вытяжные камеры, их назначение, конструкции и размещение. Типовые приточные камеры. Воздушные и тепловые завесы. | 2 |
|  |  | 6. Основные принципы устройства вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляция жилых и общественных зданий. Вентиляция жилых зданий, устройство вентиляции, элементы системы вентиляции. | 2 |
|  |  | 7. Вентиляция кинозалов, учебных классов, бань, столовых и др. | 2 |
|  |  | 8. Системы вентиляции промышленных зданий. Вентиляция промышленных зданий с избытками тепла и влаги. Вентиляция механических и сварочных цехов. Вентиляция окрасочных цехов. Вентиляция гальванических и травильных цехов. Вентиляция деревообрабатывающих цехов. Вентиляция помещений для технического обслуживания транспортных средств. | 2 |
|  |  | 9. Аварийная и противопожарная системы вентиляции. | 2 |
|  |  | 10. Системы и оборудование для кондиционирования воздуха в помещениях. Классификация кондиционеров. Центральные кондиционеры, их виды, устройство и область применения. Местные кондиционеры. Сплит-системы. Схемы систем кондиционирования воздуха. Системы с чиллерами и фэнкойлами, сплит - системы. | 2 |
|  |  | 11. Работа кондиционеров в холодный и теплый периоды года. Тепло- и холодоснабжение систем кондиционирования воздуха. Источники шума и вибрации. | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |
|  |  | 1.Практическая работа №1Определение параметров и построение процессов на I-d диаграмме влажного воздуха. | 2 |
|  |  | 2.Практическая работа №2 Определение воздухообмена по кратности и нормативным данным. | 2 |
|  |  | 3.Практическая работа №3 Определение воздухообмена общеобменной вытяжной вентиляции на разбавление избытков вредных выделений: тепла, влаги, вредных веществ. | 2 |
|  |  | 4.Практическая работа №4 Оформление отчетов по практическим занятиям с помощью текстового редактора. | 2 |
|  |  | 5.Практическая работа №5 Определение воздухообмена местной вытяжной вентиляции. | 2 |
|  |  | 6.Практическая работа №6 Подбор калориферов. | 1 |
|  |  | 7.Практическая работа №7 Подбор вентиляторов. | 1 |
|  |  | 8.Практическая работа № 8 Подбор пылеочистного оборудования. | 1 |
|  |  | 9.Практическая работа № 9Подбор шумоглушителей. | 1 |
|  |  | 10..Практическая работа №10 Чтение чертежей систем кондиционирования воздуха и вентиляции по рабочим проектам. | 2 |
| Тема 1.2. Заготовительные работы по производству деталей, узлов для систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | Содержание учебного материала | 32 |
|  |  | 1.Основные сведения по организации заготовительного производства. Заготовительные предприятия, их виды и номенклатура выпускаемых изделий.Технологический процесс изготовления трубных заготовок и деталей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Производственная база монтажных организаций. Применяемые машины, механизмы и приспособления. Заготовка монтажных узлов систем вентиляции и кондиционирования. | 2 |
|  |  | 2. Материалы и изделия, применяемые в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  |  | 3. Технология централизованного производства заготовок деталей, узлов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технология изготовления монтажных узлов из металлических и неметаллических труб | 2 |
|  |  | 4. Технология изготовления монтажных узлов из металлических и неметаллических труб. Технология изготовления монтажных узлов из металлических труб: правка, разметка, резка, зенковка, нарезание и накатывание трубной резьбы, гнутье труб, сборка, испытание и маркировка трубных узлов. Технология изготовления монтажных узлов из неметаллических труб. Меры безопасности при изготовлении монтажных узлов. | 2 |
|  |  | 5. Изготовление металлических и неметаллических воздуховодов, соединительных деталей и сетевого оборудования. Виды соединений воздуховодов. Технология изготовления прямых участков и фасонных частей металлических и неметаллических воздуховодов. Технология изготовления соединительных деталей и сетевого оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  |  | 6. Защита изделий от коррозии. Меры безопасности при антикоррозийных работах. Покрытия и способы окраски воздуховодов. Меры безопасности при антикоррозийных работах. | 2 |
|  |  | 7. Основные понятия и элементы монтажного проектирования. Назначение монтажного проектирования. | 2 |
|  |  | 8. Условные обозначения трубных узлов и деталей в монтажных чертежах. | 2 |
|  |  | 9. Техническая документация для разработки монтажных чертежей. Виды монтажного проектирования: по рабочим чертежам, по замерам с натуры. | 2 |
|  |  | 10. Проверка качества, комплектование и транспортировка заготовок. Требования к качеству исполнения заготовок. Правила комплектования заготовок, их маркировка. Правила транспортировки и хранения заготовок. | 2 |
|  |  | 11. Меры безопасности при транспортировании и складировании заготовок. | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  |  | 1.Практическая работа №11 Определение заготовительной длины детали. | 2 |
|  |  | 2.Практическая работа №12 Разработка деталировки укрупненных узлов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  |  | 3.Практическая работа №13Построение разверток деталей вентиляционной сети. | 2 |
|  |  | 4.Практическая работа №14 Составление плана изготовления деталей вентиляционной сети. | 2 |
|  |  | 5.Практическая работа №15Комплектование узлов в пакеты, их маркировка. | 2 |
| Тема 1.3. Основные технологии производства работ по монтажу систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | Содержание учебного материала | 24 |
|  |  | 1.Общестроительные работы, связанные с устройством систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  |  | 2. Подготовка объекта к монтажу. Приёмка объекта под монтаж. Обработка технической документации входного контроля. Нормативно-справочные требования пересечения трубопроводов со строительными конструкциями. План пробивки отверстий под трубопроводы. Оснащение производства для монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Монтажное производство. | 2 |
|  |  | 3. Выполнения монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  |  | 4. Техническая документация на производство работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  |  | 5. Подготовительные, монтажные, сдаточные работы на объекте при устройстве вентиляции и кондиционирования воздуха. Проведение монтажно-сборочных работ | 2 |
|  |  | 6. Организация рабочего места при производстве монтажных работ. Инструменты, приспособления и механизмы для монтажных работ для монтажной бригады. | 2 |
|  |  | 7. Последовательность выполнения монтажных работ. Меры безопасности при проведении монтажных работ. | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 |
|  |  | 1.Практическая работа №16 Оформление документации входного контроля объекта на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  |  | 2.Практическая работа №17 Определение последовательности выполнения монтажных работ в различных производственных условиях | 4 |
|  |  | 3. Практическая работа №18Оформление акта приемки объекта под монтаж. | 2 |
| Тема 1.4. Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха |  | Содержание учебного материала | 58 |
|  |  | 1.Системы вентиляции и кондиционирования: назначение, устройство, классификация. | 2 |
|  |  | 2. Вентиляционные системы и их оборудование. Схемы местной вентиляции. | 2 |
|  |  | 3. Основные системы кондиционирования воздуха и применяемое в них оборудование. | 2 |
|  |  | 4. Вентиляторы систем вентиляции и кондиционирования воздуха: назначение, классификация, устройство | 2 |
|  |  | 5. Воздуховоды: назначение, классификация, устройство. | 2 |
|  |  | 6. Воздухонагреватели: классификация, назначение, устройство и монтаж. | 2 |
|  |  | 7. Воздушные фильтры: классификация, назначение, устройство. Воздушные фильтры систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |
|  |  | 8. Правила поставки, хранения и проверки комплектности оборудования. Проверка комплектности оборудования вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха | 2 |
|  |  | 9. Подготовительные работы на начало монтажа систем. Требования к строительной готовности зданий и помещений. Механизация монтажных работ. | 2 |
|  |  | 10. Организация строительной площадки. Меры безопасности на строительной площадке. | 2 |
|  |  | 11. Монтаж вентиляторов. Монтаж кондиционеров. | 2 |
|  |  | 12. Монтаж камеры орошения, приточных камер, пылеулавливающих устройств | 2 |
|  |  | 13. Подготовительные мероприятия по установке воздуховодов. Монтаж воздуховодов. Монтаж воздухораспределительных и воздухоприемных устройств. | 2 |
|  |  | 14. Такелажные работы при монтаже вентиляционного оборудования. | 2 |
|  |  | 15. Проведение испытания и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 28 |
|  |  | 1.Практическая работа №19 Разработка технологической карты на погрузо-разгрузочные работы. | 4 |
|  |  | 2.Практическая работа №20 Выбор машин и механизмов для монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  |  | 3.Практическая работа №21 Разработка технологической карты на установку машин и механизмов. | 4 |
|  |  | 4.Практическая работа №22Разработка технологических карт на монтаж воздуховодов и сетевого оборудования. | 4 |
|  |  | 5.Практическая работа №23 Разработка технологических карт на монтаж оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  |  | 6.Практическая работа №24 Разработка технологической карты монтажа приборов и устройств систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  |  | 7. Практическая работа № 25 Разработка технологической карты на монтаж элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха укрупненными узлами. | 4 |
|  |  | Курсовая работа | 30 |
|  |  | ЕСКД Общие требования к текстовым документам Выдача задания на курсовую работу | 2 |
|  |  | Введение. Пояснения к выполнению курсовой работы | 2 |
|  |  | Составление общих указаний по проекту производства работ | 2 |
|  |  | Вычерчивание планов с системой | 2 |
|  |  | Вычерчивание планов с системой | 2 |
|  |  | Вычерчивание аксонометрических схем | 4 |
|  |  | Разработка требований к качеству и приемке работ | 2 |
|  |  | Определение потребности в средствах механизации, технологическом оборудовании | 2 |
|  |  | Определение потребности в инструменте и приспособлениях | 2 |
|  |  | Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды | 2 |
|  |  | Разработка технико-экономических показателей | 2 |
|  |  | Составление спецификации материалов и оборудования | 4 |
|  |  | Прием курсовой работы | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа | 4 |
|  |  | Подготовка глоссария по теме «Основные технологии производства работ по монтажу систем вентиляций и кондиционирования воздуха» | 2 |
|  |  | Подготовка глоссария по теме «Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха» | 2 |
|  |  | Дифференцированный зачет | 2 |
| МДК 01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 154 |
| Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления |  | Содержание учебного материала | 26 |
|  |  | 1.Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления. Основные элементы автоматики: датчики, регуляторы, регулирующие органы и исполнительные механизмы. |  |
|  |  | 2. Основные компоновочные схемы СКВ. Автоматизация прямоточных СКВ. |  |
|  |  | 3. Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха. |  |
|  |  | 4.Автоматизация СКВ рекуперацией тепла. |  |
|  |  | 5. Автоматизация однозональных сплит-систем. |  |
|  |  | 6. Количественное регулирование СКВ. Регулирование СКВ по оптимальному режиму. Управляющие функции систем автоматизации. |  |
|  |  | 7. Последовательность пуска. Последовательность остановки. Защитные функции СВК. Требования, предъявляемые к СКВ. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 |
|  |  | 1.Практическая работа №1 Основные компоновочные схемы СКВ. Автоматизация прямоточных СКВ. | 4 |
|  |  | 2. Практическая работа №2 Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха. | 4 |
|  |  | 3. Практическая работа №3 Автоматизация СКВ рекуперацией тепла. | 4 |
|  |  | 4. Практическая работа №4 Автоматизация однозональных сплит-систем. | 4 |
| Тема 2.2. Основы теории автоматического управления |  | Содержание учебного материала | 10 |
|  |  | 1.Основные понятия и определения. Классификация систем автоматического регулирования. Показатели качества работы систем автоматического регулирования. |  |
|  |  | 2. Функциональные устройства как объект регулирования. Обслуживаемые помещения, теплообменные аппараты, смесительные камеры, вентиляционные сети, датчики и регулирующие органы. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  |  | 1.Практическая работа №5 Условные обозначения средств автоматизации на функциональных схемах | 2 |
|  |  | 2.Практическая работа №6 Методы анализа систем автоматического регулирования. Характеристики типовых динамических звеньев. Типовые законы регулирования и их реализация. | 4 |
| Тема 2.3. Технические средства систем автоматизации |  | Содержание учебного материала | 24 |
|  |  | 1. Измерительные преобразователи. Классификация. Преобразователи температуры. Манометрические термометры. Термометры сопротивлений. Измерительные преобразователи влажности. Измерительные преобразователи давления, расхода, уровня и газового состава среды. |  |
|  |  | 2. Элементная база систем автоматизации. Электромеханические коммутационные элементы. Автоматические коммутационные элементы. |  |
|  |  | 3.Регулирующие устройства. Регуляторы прямого действия. Позиционные регуляторы. Импульсные регуляторы. Управляющие контроллеры. |  |
|  |  | 4.Электродвигатели. Классификация. Устройство. Конденсаторные электродвигатели. Синхронные электрические машины. Электрические машины постоянного тока. |  |
|  |  | 5.Электрические приводы. Управление. Характеристики. Регулирование скорости. |  |
|  |  | 6.Регулирующие элементы СКВ. Воздушные капаны. Водяные клапаны. Электрические приводы клапанов. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  |  | 1.Лабораторная работа №7 Изучение конструкции контрольно- измерительных приборов. | 4 |
|  |  | 2. Практическая работа №8 Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам. | 4 |
|  |  | 3. Практическая работа №9 Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |
| Тема 2.4. Техническая документация систем автоматизации |  | Содержание учебного материала | 14 |
|  |  | 1. Состав технической документации. |  |
|  |  | 2. Схемы функциональные. Схемы принципиальные электрические. |  |
|  |  | 3. Схемы соединений и подключений внешних проводов.Монтажные чертежи и схемы соединений щитов и пультов. Схемы подключений внешних проводок. |  |
|  |  | 4. Эксплуатационная документация. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ: | 6 |
|  |  | 1.Практическая работа №10 Состав, оформление и комплектование рабочей документации. | 4 |
|  |  | 2. Практическая работа №11 Работа со схемами. | 2 |
| Тема 2.5. Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ |  | Содержание учебного материала | 28 |
|  |  | 1. Основные этапы работы. |  |
|  |  | 2. Монтаж датчиков, приборов, регуляторов. Общие требования. Монтаж датчиков в состояния наружного воздуха. Монтаж датчиков в воздуховодах. Монтаж датчиков в обслуживаемых помещениях. Монтаж датчиков в трубопроводах. Монтаж регуляторов прямого действия. |  |
|  |  | 3. Монтаж щитов и пультов управления. |  |
|  |  | 4. Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. |  |
|  |  | 5. Монтаж электрических проводок. Способы монтажа. Выбор типа и сечения проводов. Общие правила выполнения электропроводок. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 18 |
|  |  | 1.Практическая работа №12 Cоставление перечня средств малой механизации и Инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ. | 4 |
|  |  | 2.Практическая работа №13 Монтаж электрических проводок. Монтаж приборов на технологическом оборудовании. | 4 |
|  |  | 3.Практическая работа№14 Монтаж щитов и пультов управления. Разработка схемы расположения щитового оборудования. Разработка схемы подключения щитов. | 6 |
|  |  | 4.Практическая работа№15 Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов. | 4 |
| Тема 2.6. Наладка систем автоматизации СКВ |  | Содержание учебного материала | 12 |
|  |  | 1. Подготовительная работа. Порядок выполнения работ. Производственная база. Прибор и оборудование. |  |
|  |  | 2. Техника безопасности при выполнении наладочных работ. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  |  | 1.Практическая работа №16 Наладочные работы первой стадии. | 2 |
|  |  | 2. Практическая работа №17 Наладочные работы второй стадии. | 2 |
|  |  | 3. Практическая работа № 18 Наладочные работы третьей стадии. | 2 |
|  |  | 4. Практическая работа №19 Настройка замкнутых систем автоматического регулирования. | 2 |
| Тема 2.7. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров |  | Содержание учебного материала | 10 |
|  |  | 1. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  |  | 1.Практическая работа №20 Автоматизация однозональных кондиционеров. | 2 |
|  |  | 2.Практическая работа №21 Автоматизация многозональных кондиционеров. | 2 |
|  |  | 3. Практическая работа №22 Автоматизация кондиционеров с утилизацией тепла. | 2 |
|  |  | 4.Практическая работа №23 Автоматизация кондиционеров с наращиваемой производительностью. | 2 |
| Тема 2.8. Жестко программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирования |  | Содержание учебного материала | 4 |
|  |  | 1. Сравнительный анализ регуляторов и контроллеров стран-производителей |  |
|  |  | 2. Контроллеры для фэнкойлов. |  |
| Тема 2.9. Свободно программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирования |  | Содержание учебного материала | 8 |
|  |  | 1. Контроллеры. Назначение. Панель управления. Программирование. Режим работы. Настройка регулятора. |  |
|  |  | 2. Системы управления микроклиматом. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  |  | 1.Практическая работа №24 Приборы и средства контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе | 4 |
| Тема 2.10. Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий |  | Содержание учебного материала | 14 |
|  |  | 1. Контроллеры и сети. Локальные системы централизованного управления микроклиматом. |  |
|  |  | 2. Система управления многозональными кондиционерами. Обзор ТМ. |  |
|  |  | 3. Системы диспетчеризации и автоматического управления инженерным оборудованием административных и жилых зданий. |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  |  | 1.Практическая работа №25 Особенности проектирования СКВ зданий с многокомнатной планировкой. | 4 |
|  |  | 1.Практическая работа №26 Двухканальная система кондиционирования воздуха. | 4 |
|  |  | Самостоятельная работа | 4 |
|  |  | Подготовка глоссария по теме «Технические средства и документация систем автоматизации» | 2 |
|  |  | Подготовка глоссария по теме «Энерго- и ресурсосбережение при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха» | 2 |
| Учебная практика по профессиональному модулю Виды работ: 1. Организация рабочего места; 2. Чтение чертежей проектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 3.Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 4.Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. 5.Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, нормативно-справочной литературы и технико- экономической целесообразности их применения. 6.Изготовление стандартных и типовых деталей систем. 7. Использование подъёмных средств при производстве монтажных работ; 8. Производство монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 9. Пуск в работу смонтированных систем вентиляции и кондиционирования; 10. Проведение контрольных операций по определению качества монтажа; 11.Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности при монтаже, обслуживании и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 12.Приемка смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 13.Выбор схем компоновки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 14.Расчёт режимов работы средств автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации; 15.Расчёт и проверка параметров работы средств автоматики; 16.Регулирование приборов автоматики; 17. Обеспечение бесперебойной работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха. Дифференцированный зачет |  |  | 108 |
| Производственная практика по профессиональному модулю Виды работ: |  |  | 108 |
| Ознакомление с предприятием, работой служб, участков и рабочим местом. |  |  | 6 |
| Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. |  |  | 6 |
| Выполнение основных требований, предъявляемых к монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 6 |
| Применение инструментов и подъёмных средств при сборке и монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  | 6 |
| Использование технической документации при производстве монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  | 6 |
| Виды испытаний смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  | 6 |
| Требования к монтажу, проверка монтажа на горизонтальность и вертикальность, проверка сварных швов, крепления, установка арматуры, КИП и предохранительных устройств. |  |  | 6 |
| Требования к монтажу, проверка монтажа на горизонтальность и вертикальность, проверка сварных швов, крепления, установка арматуры, КИП и предохранительных устройств. |  |  | 6 |
| Определение последовательности работ при отсутствии технической документации; |  |  | 6 |
| Подбор инструментов и оборудования для монтажа; |  |  | 6 |
| Пуск систем вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  | 6 |
| Проведение контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  | 6 |
| Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и кондиционирования. |  |  | 6 |
| Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щитах управления; |  |  | 6 |
| Освоение приемов по установке и демонтажу приборов и средств; |  |  | 6 |
| Освоение приемов обслуживания приборов для измерения и регулирования давления, температуры и уровня. |  |  | 6 |
| Принятие мер при отклонении показателей. |  |  | 6 |
| Сбор и систематизация данных для отчета |  |  | 4 |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |
| Всего: |  |  | 558 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:

1. Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт систем вентиляций и кондиционирования воздуха», оснащенный

а) оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наглядные пособия (модели изделий, диаграммы, комплект плакатов,  схемы, технические задания);

Стенд УХС 01-03 «Холодильная машина – Поиск неисправности»

Стенд УХС 02 «Холодильная машина»

Стенд УХС 03-01 «Водоохлаждающая холодильная машина с доводчиком»

Стенд УХС 04-03 «Водоохлаждающая холодильная машина — чиллер»

Стенд УХС 05 «Электрические цепи холодильной машины — Щит управления»

Стенд УХС 06 «Электрические цепи холодильной машины — Поиск неисправности»

Рабочая станция инженера холодильщика

б) техническими средствами:

- компьютер;

- лицензионное программное обеспечение;

- мультимедийный проектор;

- экран;

- телевизионный комплекс;

- сканер

2. Лаборатории «Сварка и резка материалов», «Сварочный участок», :«Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»

3. Мастерские «Слесарно-механическая и заготовительная мастерская», Монтажная мастерская

4. Оснащенные базы практики

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2017.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-Academia, 2017.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции, 2017.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 336 с.

Дополнительные источники:

- Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 368 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. Режим доступа: http://window.edu.ru

- Информационный портал. Строительные нормы и правила, СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: http://snipov.net/

- Информационный портал. Режим доступа: www.conditionery.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mir-klimata.com .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

- Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем | Демонстрирует системные знания: условных обозначений, применяемых в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; типов креплений воздуховодов и фасонных частей; требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройств и правил пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначения и видов слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначений каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; правила по охране труда. Демонстрирует профессиональные навыки: отключения оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; пользования проектной и нормативной документации; применения ручного и механизированного слесарного инструмента для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; применения технологий демонтажных работ систем вентиляции, отключаемого оборудования и воздуховодов; соблюдения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. | Тестирование Решение ситуационных задач Защита практических работ, в том числе по учебной и производственной практике Защита проекта Дифференцированный зачет Экзамен квалификационный |
| ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | Демонстрирует системные знания: устройства систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; нормативных документов и профессиональных терминов, относящихся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; условных обозначений в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, порядка применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; назначения, принципов работы и устройств оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; порядка пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; правил отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; требований охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения и правил применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Демонстрирует профессиональные навыки: работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; владения принципами построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; формирования графика технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выявления признаков нештатной работы оборудования; определения причины отклонений в работе и устранять их; подбора инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; осуществления контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; чистки воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; проведения санитарной обработки оборудования; выполнения пробного запуска и остановки оборудования; выполнения контрольных операций, указанных в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; | Тестирование Решение ситуационных задач Защита практических работ, в том числе по учебной и производственной практике Защита проекта Дифференцированный зачет Экзамен квалификационный |
| ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Демонстрирует системные знания: алгоритма выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; жестко и свободно программируемых контроллеров для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; технической документации систем автоматизации; технических средств систем автоматизации; показателей качества работы систем автоматического регулирования. нормативных документы, относящихся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; формул для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, принципов работы и способов регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ энергосберегающих технологий; оптимальных режимов эксплуатации, признаков нештатной работы и предельных значений параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющих на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Демонстрирует профессиональные навыки: осуществления консервацию и расконсервацию оборудования; применения технических средств автоматизации; выполнения работ по наладке систем автоматизации; программирования микроконтроллеры; введения управляющих программ в процессоры и программируемые контроллеры и контроля циклов их выполнения при работе; использования микропроцессорной техники и библиотек управляющих программ; оформления документации по техническому обслуживанию и эксплуатации; работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; применения слесарного инструмента, необходимого при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; определения производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; визуальной оценки безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; систематизирования и анализа информации, полученной при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принятия решения о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; настройка устройств автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнение пуска, остановки, консервации и расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций; | Тестирование Решение ситуационных задач Защита практических работ, в том числе по учебной и производственной практике Защита проекта Дифференцированный зачет Экзамен квалификационный |

Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.