МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ и ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

для специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

(базовый уровень подготовки)

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _____ М.А. Кондратюк «___»_______20__ г. Зам. директора по УПР _______А.В. Малаштанова «___»________20__ г. | ОДОБРЕНО на заседании ЦМК спец.дисциплин ЖКК протокол № __ от «__» ____ 20__ г. Председатель ЦМК ______ В.М.Московцева | Комплект контрольно-оценочных средств составлен на основании ФГОС СПО для укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства» для специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» Приказ Министерства образования и науки РФ №30 от 15.01.2018 г. Зарегистрирован в Минюсте приказ №49945 от 06.02.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________20__ г. _________Э.М. Ребрина |  |  |

Разработчик:

__________ В.М.Московцева

преподаватель спец.дисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

Рецензенты:

______________ О.В. Глуменко

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1 Паспорт комплекта оценочных средств……………………………………………………...

2 Характеристика профессиональной деятельности обучающихся………………………….

3 Результаты освоения практики, подлежащие проверке……………………………………..

4 Организация контроля и оценки уровня освоения учебной практики……………………

5 Организация контроля и оценки уровня освоения производственной практики………...

6 Организация контроля и оценки уровня освоения преддипломной практики…………...

7 Требования охраны труда……………………………………………………………………

8 Литература для обучающихся……………………………………………………………….

Приложение 1 Образец отчета по Производственной практике…………………………….

Приложение 2 Образец отчета по Преддипломной практике……………………………….

1 Паспорт комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов освоения учебной, производственной и преддипломной практики для специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (базовый уровень подготовки).

КОС разработан на основании:

- основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки специальности СПО по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»;

- рабочей программы учебной, производственной и преддипломной практики по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

КОС включает контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета.

# 2 Характеристика профессиональной деятельности обучающихся

2.1 Областью профессиональной деятельности являются следующие виды: 
организация и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию внутренних сантехнических устройств и вентиляции.

2.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

| Наименование основных видов деятельности | Наименование профессиональных модулей | Квалификация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Техник |
| Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | осваивается |
| Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | осваивается |
| Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | осваивается |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» | осваивается |

3 Результаты освоения практики, подлежащие проверке

3.1 Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки практики осуществляется комплексная проверка следующих общих и профессиональных компетенций, таблицы 1,2.

Таблица 1 - Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

Таблица 2 – Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ## Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | ПК 1.1 Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу | Практический опыт: организации монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; выполнения простых работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха; подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с проектом производства работ |
|  |  | Умения: чтения и разработки монтажные чертежи систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; проверять комплектность и качество изготовления санитарно-технического оборудования согласно сопроводительной документации; использовать инструменты и приспособления, необходимые при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем; транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы; проводить контрольный осмотр, выбраковку и сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем проводить заготовительные работы для монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; подготавливать вспомогательные материалы |
|  |  | Знания: назначения и правил применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; монтажных схем санитарно-технических систем; состава комплекта технической документации и комплектность оборудования и материалов; технологии изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных материалов; технологии сборки монтажных узлов и требования к качеству их изготовления; основ монтажного проектирования; правил по охране труда при подготовке оборудования, узлов и деталей к монтажу в соответствии с проектом производства работ; видов и назначения санитарно-технических систем и оборудования; сортамента труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; правил строповки и перемещения грузов |
|  | ПК1.2 Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Практический опыт: приемки оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответствия документам; выполнения монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |
|  |  | Умения: использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления оборудования санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха принимать и проверять комплектность деталей, элементов и блоков ; проверять оборудование и фасонные части на соответствие документам и монтажной схеме; выявлять дефекты поставленного оборудования и деталей; составлять ведомости выявленных дефектов (для поставщика оборудования) с целью их устранения; подготавливать оборудование, узлы и детали систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к монтажу в соответствии с проектом производства работ |
|  |  | Знания: назначения и правил применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; состава комплекта технической документации и комплектность оборудования и материалов; проектной и нормативной документацию в области монтажа и испытаний систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха правил по охране труда при монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха; технологии монтажных работ систем вентиляции; проектной и нормативной документацию по монтажу систем кондиционирования; способов соединения медных труб; правил пайки твердым припоем; теплоизоляционных материалов и способов работы с ним назначения основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха; комплектности оборудования для монтажа систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха; типов крепления воздуховодов, трубопроводов; правил строповки и перемещения грузов; выполнения монтажа кондиционеров всех типов со сборкой секций, камер и узлов из отдельных деталей; соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ требований по охране труда при подготовке систем и объектов вентиляции и кондиционирования воздуха к монтажу; правил пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | ПК 1.3 Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. | Практический опыт: проведения контроля качества монтажа |
|  |  | Умения: читать проектную и нормативную документацию в области монтажа сантехнических систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; читать монтажные чертежи систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производить осмотр операционный и текущий контроль качества монтажных работ; производить и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Знания: классификаций систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха принципов работы монтируемых систем и их элементов проектной и нормативной документации по монтажу санитарно-технических, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; технологии монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления; технологии монтажных работ систем вентиляции (устанавливаемого оборудования и воздуховодов) и кондиционирования воздуха; способов монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб; правил установки санитарных приборов; теплоизоляционных материалов и способов работы с ними; требований, предъявляемые к качеству выполняемых работ правил рациональной организации труда на рабочем месте; |
|  | ПК 1.4 Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. | Практический опыт: выполнения пусконаладочных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха топления; обработки результатов испытаний и устранение неисправностей систем водоснабжения и водоотведения, проведения аэродинамических испытаний систем вентиляции и кондиционирование воздуха; регулирования смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик |
|  |  | Умения: оформлять техническую документацию по результатам испытаний; проводить регулирование смонтированных сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик; производить измерение производительности и давления вентилятора в характерных точках системы; пользоваться контрольно-измерительными приборами. производить контроль рабочей документации и материалов; |
|  |  | Знания: методов проведения измерений гидравлических и аэродинамических характеристик монтируемой системы; принципов работы измерительных приборов и правила пуска и регулирования отдельных элементов и системы в целом; принципов работы монтируемых систем и их элементов; методик проведения регулирования смонтированных систем и отдельных элементов; нормативных требований к монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | ПК 1.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Практический опыт: организации и выполнения монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Умения: руководить работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |
|  |  | Знания: особенностей менеджмента в соответствующей области профессиональной деятельности |
| Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Практический опыт: диагностики состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; составлении и оформлении паспортов, журналов и дефектных ведомостей; заполнении актов по оценке состояния систем; работе с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ; проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по внешним признакам и по показаниями приборов; заполнять техническую документацию по результатам осмотра : паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др.; информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений эксплуатационных параметров |
|  |  | Знания: документацию по оценке состояния систем; видов и основных правил построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; видов и признаков неисправностей в работе систем и способы их определения; требований к качеству материалов, используемых при обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; правил заполнения технической документации по результатам осмотра : паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др. |
|  | ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. | Практический опыт: обеспечении безопасных методов ведения работ разработки плана мероприятий по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Умения: планировать профилактические и регламентные работы по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ; организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями; использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Знания: состава и требований к проведению профилактических и регламентных работ в системах и оборудовании водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления технологической последовательности производства ремонтных работ назначения и периодичности ремонтных работ устройств систем и оборудования и эксплуатационных требований к системам водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; сущности и содержания технической эксплуатации оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |
|  | ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. | Практический опыт: обеспечении безопасных методов ведения работ организации работ по выполнению ремонта инженерных сетей и оборудования строительных объектов; выполнения операционного и текущего контроля |
|  |  | Умения: организовывать работы по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов в соответствии с техническим заданием; подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ; использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; устранять неисправности санитарно-технических систем и систем вентиляции и кондиционирования воздуха; проводить испытания отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком |
|  |  | Знания: требования охраны труда при проведении работ по эксплуатации систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха методы организации ремонтных работ видов ремонтов, состава и способов их определении; периодичности ремонтов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; правил пуска в эксплуатацию строительных норм и правил по охране труда, защите окружающей среды и создания безопасных условий производства работ |
|  | ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. | Практический опыт: выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ |
|  |  | Умения: проводить испытания отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; видов испытаний систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; технологии и техники проведения испытаний систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Знания: требования к качеству материалов, используемых при обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; параметры и способы контроля качества ремонтных работ. состава и требований к проведению профилактических и регламентных работ в системах и оборудовании водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Практический опыт: руководства работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Умения: оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений эксплуатационных параметров |
|  |  | Знания: видов и основных правил построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; требования охраны труда при проведении работ по эксплуатации систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; правил заполнения технической документации по результатам осмотра : паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др. |
| Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Практический опыт: проектирования оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  |  | Умения: читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; |
|  |  | Знания: технологии проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основных элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; правил оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; требований к оформлению чертежей; приемов и методов конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров |
|  | ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Практический опыт: выполнения инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Умения: пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием профессиональных программ; подбирать материалы и оборудование |
|  |  | Знания: технологии проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; алгоритмов для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. | Практический опыт: составления спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  |  | Умения: подбирать материалы и оборудование; использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования |
|  |  | Знания: требований к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; назначения каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |

3.2 Оснащение баз практик

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа с оборудованием, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием рабочего учебного плана (РУП).

Реализация РУП предполагает обязательную учебную практику по профессиональным модулям ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»; ПМ.02 «Организация работ поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»; ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»; ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

Обязательную производственную практику по профессиональным модулям ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»; ПМ.02 «Организация работ поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»; ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»; ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», а также преддипломную практику.

Производственная и преддипломная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся.

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной и преддипломной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

4 Организация контроля и оценки уровня освоения Учебной практики

4.1 Задание по учебной практике УП.02.01 «Учебная практика (ремонтная)» по ПМ.02 «Организация работ поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Для получения задания по УП.02.01 «Учебная практика (ремонтная)» по ПМ.02 «Организация работ поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» студентам необходимо перейти по ссылкам

| Задания по УП.02.01 «Учебная практика (ремонтная)» по ПМ.02 «Организация работ поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха » | \\srv4\help_info\Московцева\2023-2024\МВ\задания по УП.02.01 |
| --- | --- |

4.2 Задание по учебной практике УП.02.02 «Учебная практика по сварочным работам» по ПМ.02 «Организация работ поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Для получения задания по УП.02.02 «Учебная практика по сварочным работам» по ПМ.02 «Организация работ поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» студентам необходимо перейти по ссылкам

| Задания по УП.02.02 «Учебная практика по сварочным работам» по ПМ.02 «Организация работ поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха » | \\srv4\help_info\Московцева\2023-2024\МВ\задания по УП.02.02 |
| --- | --- |

4.3 Критерии оценки Учебной практики

Задания по учебной практике оцениваются по пятибалльной шкале:

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;

- в отчете по Учебной практике правильно и аккуратно выполнены все практические задания;

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное определение основных понятий, использует специальную терминологию профессионального модуля, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.

Оценка «хорошо» ставится, если:

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2-3 недочета при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;

- в отчете по Учебной практике делает незначительные ошибки;

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении примеров.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- практические задания по Учебной практике выполнены не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы;

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;

- в отчете по Учебной практике допущены ошибки;

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- задания по Учебной практике выполнены не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;

- в отчете по Учебной практике допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует;

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.

Условия выполнения задания по учебной практике:

- время выполнения задания: 6 академических часов в день.

- оборудование учебных кабинетов и рабочих мест.

5 Организация контроля и оценки уровня освоения производственной практики

5.1 Тематический план и содержание производственной (по профилю специальности) практики:

| Содержание | Виды деятельности |  | Объем часов | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП.01 по ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» |  |  | 216 | 6,7 семестр |
| МДК 01.01 «Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» | - Соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. Решение вопросов охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на предприятии |  | 6 |  |
|  | - Знакомство с работой и функциональными обязанностями монтажника сантехнического оборудования. Изучение ведущих профессий на рабочих местах |  | 6 |  |
|  | - Чтение и разработка монтажных чертежей систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Чтение чертежей проектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 6 |  |
|  | - Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы |  | 6 |  |
|  | - Использование монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем |  | 6 |  |
|  | - Проверка комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования согласно сопроводительной документации |  | 6 |  |
|  | - Использование инструмента и приспособлений, необходимые при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |  | 6 |  |
|  | - Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, нормативно-справочной литературы и технико-экономической целесообразности их применения |  | 6 |  |
|  | - Изготовление стандартных и типовых деталей систем. Изучение транспортирования деталей трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы |  | 6 |  |
|  | - Контрольный осмотр, выбраковка и сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем |  | 6 |  |
|  | - Проведение заготовительных работ для монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Подготовка вспомогательных материалов |  | 6 |  |
|  | - Использование сопроводительной документации для проверки комплектности и качества изготовления оборудования санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Приёмка и проверка комплектности деталей, элементов и блоков. |  | 6 |  |
|  | - Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие документам и монтажной схеме |  | 6 |  |
|  | - Выявление дефектов поставленного оборудования и деталей. |  | 6 |  |
|  | - Составление ведомостей выявленных дефектов (для поставщика оборудования) с целью их устранения |  | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
|  | - Соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. Решение вопросов охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на предприятии |  | 6 |  |
|  | - Знакомство с работой и функциональными обязанностями монтажника сантехнического оборудования. Изучение ведущих профессий на рабочих местах |  | 6 |  |
|  | - Осмотр механических мастерских, гаражей, лабораторий и других вспомогательных сооружения объекта. |  | 6 |  |
|  | - Чтение проектной и нормативной документации в области монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Использование ручного и механизированного инструмента для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Выполнение монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения |  | 6 |  |
|  | - Выполнение монтажных работ систем отопления |  | 6 |  |
|  | - Выполнение монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Произведение осмотра, операционного и текущего контроля качества монтажных работ. Выполнение контроля качества работ |  | 6 |  |
|  | - Произведение и выявление дефектов монтажа сантехнических систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Оформление технической документации по результатам испытаний |  | 6 |  |
|  | - Проведение регулирования смонтированных сантехнических систем для достижения проектных и паспортных характеристик |  | 6 |  |
|  | - Проведение регулирования смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик |  | 6 |  |
|  | - Произведение измерения производительности и давления вентилятора в характерных точках системы |  | 6 |  |
|  | - Пользование контрольно-измерительными приборами |  | 6 |  |
|  | - Приемка смонтированных систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 6 |  |
|  | - Произведение контроля рабочей документации и материалов |  | 6 |  |
|  | - Принципы руководства работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| ПП.02 по ПМ.02 «Организация работ поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» |  |  | 216 | 8 семестр |
| МДК.02.01 Организация работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха МДК.02.02 Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | - Соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. Изучение ведущих профессий на рабочих местах |  | 6 |  |
|  | - Умение оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду |  | 6 |  |
|  | - Умение подбирать инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду |  | 6 |  |
|  | - Выполнение расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Проведение диагностики состояния систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Определение неисправностей в работе систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Участие в определении неисправностей оборудования, состояния отдельных элементов, узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по внешним признакам и по показаниями приборов |  | 6 |  |
|  | - Устранять неисправности санитарно-технических систем и систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Участие при составлении и оформлении паспортов, журналов и дефектных ведомостей |  | 6 |  |
|  | - Заполнение актов по оценке состояния внутренних систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Заполнение актов по оценке состояния наружных сетей |  | 6 |  |
|  | - Изучение работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики |  | 6 |  |
|  | - Изучение обеспечения безопасных методов ведения ремонтных работ |  | 6 |  |
|  | - Участие в разработке плана мероприятий по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления |  | 6 |  |
|  | - Участие в разработке плана мероприятий по эксплуатации и ремонту систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Умение планировать работы, связанные с эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Организация работ по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями |  | 6 |  |
|  | - Использование нормативных требований по охране и защите окружающей среды при эксплуатации, систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Работа с нормативными документами по проведению сезонных осмотров зданий, разбираться в чертежах |  | 6 |  |
|  | - Составление плана мероприятий по устранению дефектов в работе инженерных систем |  | 6 |  |
|  | - Читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках технического обслуживания , регламентных и профилактических работ и т.д.) |  | 6 |  |
|  | - Заполнение технической документации по результатам осмотра: паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др. |  | 6 |  |
|  | - Участие в планировании профилактических и регламентных работ по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ |  | 6 |  |
|  | - Изучение организации работ по выполнению ремонта инженерных сетей |  | 6 |  |
|  | - Изучение организации работ по выполнению ремонта оборудования строительных объектов |  | 6 |  |
|  | - Организовывать работы по ремонту инженерных сетей и оборудования и осуществлять контроль за выполнением работ |  | 6 |  |
|  | - Выполнение ремонтных работ инженерных систем |  | 6 |  |
|  | - Осуществление контроля ремонтных работ и сроков выполнения в соответствии с графиком |  | 6 |  |
|  | - Изучение видов испытаний систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Изучение технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Изучение технологии и техники проведения испытаний систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Умение проводить испытания отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Изучение порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | - Использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ |  | 4 |  |
|  | - Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| ПП.03 по ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» |  |  | 108 | 6 семестр |
| МДК 03.01. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха МДК 03.02. Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий | Оформление на работу в отделе кадров предприятия. Вводный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с правилами внутреннего распорядка. Распределение на работу по службам. Беседа с руководителем практики от предприятия |  | 6 |  |
|  | Знакомство со структурой предприятия, задачами и функциями предприятия |  | 6 |  |
|  | Знакомство с подразделением, службой предприятия, где будет проходить практика. Первичный инструктаж на рабочем месте |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Изучение состава проектов |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Чтение чертежей рабочих проектов систем водоснабжения и водоотведения |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Чтение чертежей рабочих проектов систем отопления |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Чтение чертежей рабочих проектов систем вентиляции и кондиционирования |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Изучение строительных подоснов зданий с различной планировкой |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Проектирование систем отопления |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Изучение программ по расчёту систем водоснабжения и водоотведения |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Изучение программ по расчёту систем отопления |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Изучение программ по расчёту систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Составление спецификации по системам водоснабжения и водоотведения |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Составление спецификации по системам отопления |  | 6 |  |
|  | Работа на рабочем месте. Составление спецификации по системам вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |
|  | Подготовка отчета по практике по профилю специальности |  | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| ПП.04 по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» |  |  | 72 | 4 семестр |
|  |  | Соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. Знакомство с работой и функциональными обязанностями монтажника санитарно-технических систем и оборудования. | 6 |  |
|  |  | Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 6 |  |
|  |  | Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ | 6 |  |
|  |  | Использование ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования | 6 |  |
|  |  | Изучение назначения и правил использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования | 6 |  |
|  |  | Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 6 |  |
|  |  | Изучение порядка разборки, ремонта и сборки простой сложности деталей и узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 6 |  |
|  |  | Нарезание резьбы на стальных трубах вручную. Выполнение соединений полимерных труб | 6 |  |
|  |  | Комплектование труб в фасонные части стояков систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 6 |  |
|  |  | Сверление, пробивание и штрабление отверстий в строительных конструкциях | 6 |  |
|  |  | Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы | 6 |  |
|  |  | Изучение требований нормативно-технических документ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования, предъявляемые к качеству выполняемых работ | 4 |  |
|  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |

  - Критерии оценки производственной практики

Задания по производственной практике оцениваются по пятибалльной шкале:

- «Отлично» ставится, если студент-практикант в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию в соответствии с графиком организации практики, не имел замечаний со стороны принимающих учреждений.

- «Хорошо» ставится, если студент-практикант в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию в соответствии с графиком, но имел замечания со стороны принимающих учреждений.

- «Удовлетворительно» ставится, если студент-практикант не в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию не в соответствии с графиком организации производственной практики, имел замечания со стороны принимающих учреждений.

- «Неудовлетворительно» ставится, если студент-практикант не выполнил предложенные ему задания практики, не представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, имел замечания со стороны принимающих учреждений.

В конце прохождения Производственной практики студенты сдают руководителю практики от колледжа Отчет о прохождении Производственной практики в распечатанном виде. Образец отчета по Производственной практике представлен в Приложении 1.

6 Организация контроля и оценки уровня освоения преддипломной практики

6.1 Тематический план и содержание преддипломной практики:

| Наименование разделов, видов деятельности | Содержание | Объем часов |
| --- | --- | --- |
|  | ПДП Преддипломная практика | 144 |
| ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 | - Ознакомление с предприятием. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление со структурой предприятия и его подразделений и с их функцией | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | - Участие в организации монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | - Выполнение простых работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | - Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с проектом производства работ | 6 |
| ПМ.01 | - Приемка оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответствия документам | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | - Выполнение монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | - Проведение контроля качества монтажа | 6 |
| ПМ.01 | - Выполнение пусконаладочных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.01 | - Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей систем водоснабжения и водоотведения, проведения аэродинамических испытаний систем вентиляции и кондиционирование воздуха | 6 |
| ПМ.01 | - Регулирование смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик | 6 |
| ПМ.01, ПМ.04 | - Организация и выполнение монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.02 | - Диагностика состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.02 | - Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей | 6 |
| ПМ.02 | - Заполнение актов по оценке состояния систем | 6 |
| ПМ.02 | - Работа с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики. | 6 |
| ПМ.02 | - Обеспечение безопасных методов ведения работ | 6 |
| ПМ.02 | - Разработка плана мероприятий по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.02 | - Организация работ по выполнению ремонта инженерных сетей и оборудования строительных объектов | 6 |
| ПМ.02 | - Выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ | 6 |
| ПМ.02 | - Руководство работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | 6 |
| ПМ.03 | - Проектирование оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.03 | - Выполнение инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.03 | - Составление спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 6 |
| ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 | - Сбор и систематизация данных для отчета | 4 |
| ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 | Дифференцированный зачет | 2 |

  - Критерии оценки преддипломной практики

Задания по Преддипломной практике оцениваются по пятибалльной шкале:

- «Отлично» ставится, если студент-практикант в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию в соответствии с графиком организации практики, не имел замечаний со стороны принимающих учреждений.

- «Хорошо» ставится, если студент-практикант в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию в соответствии с графиком, но имел замечания со стороны принимающих учреждений.

- «Удовлетворительно» ставится, если студент-практикант не в полном объеме выполнил предложенные ему задания, представил отчетную документацию не в соответствии с графиком организации производственной практики, имел замечания со стороны принимающих учреждений.

- «Неудовлетворительно» ставится, если студент-практикант не выполнил предложенные ему задания практики, не представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, имел замечания со стороны принимающих учреждений.

В конце прохождения Преддипломной практики студенты сдают руководителю практики от колледжа Отчет о прохождении Преддипломной практики в распечатанном виде. Образец отчета по Преддипломной практике представлен в Приложении 2.

- Требования охраны труда

  - Инструкция по охране труда для Учебной практики

1 Общие требования безопасности

1.1 К занятиям в лекционных кабинетах допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

1.2 При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся следующих вредных и опасных факторов:

- нарушение осанки студентов, искривление позвоночника, развитие близорукости - при неправильном подборе размеров учебной мебели;

- нарушение остроты зрения - при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током - при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.4 При получении студентом травм необходимо:

- оказать первую помощь;

- сообщить о случившемся администрации и родителям пострадавшего;

- при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

2 Требовании перед началом занятий

2.1 Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20Вт/кв.м.) при люминесцентных; не менее 150 лк. (48 Вт/кв.м.) при лампах накаливания.

2.2 Убедиться в исправности электрооборудования кабинета; светильники должны быть надежно повешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3 Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете:

- расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м.;

- расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0.5 м.;

- расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0.2 - 0.5 м.;

- расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2.4 - 2.7 м.;

- расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8 м.;

- удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.

2.4 Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

2.5 Убедиться в том, что температура воздуха находится в пределах 18 - 20 С.

3 Требования безопасности во время занятий

3.1 Посадку студентов за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.

3.2 Студентам, со значительным снижением слуха, рабочие места предоставлять за первыми и вторыми столами.

Студентам с пониженной остротой зрения отводятся места ближе к окну за первыми столами.

Студентов с ревматическими, хроническими заболеваниями, частыми ангинами и острыми воспаленьями верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окна.

Два раза в год студентов, сидящих, в крайних рядах меняют местами - с целью предупреждения искривления позвоночника и развития косоглазия.

3.3 Для обеспечения надлежащей естественной освещенности ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить на подоконники цветы.

3.4 Все используемые в кабинетах демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

3.5 Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-4 раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать студентов к этим работам ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.6 При открывании окон, рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3.7 Во избежание выпадения из окна, а также ранения стеклом, вставать на подоконник ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 При плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю.

4.2 При прорыве системы отопления необходимо удалить студентов из кабинета и сообщить коменданту или администратору корпуса.

4.3 При возникновении пожара необходимо:

- немедленно эвакуировать студентов из здания;

- сообщить о пожаре по телефону «01» и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4 При получении студентом травмы необходимо:

- оказать первую помощь пострадавшему;

- сообщить о случившемся администрации колледжа и родителям пострадавшего;

- при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5 Требования безопасности по окончании занятий

5.1 Выключить демонстративные электрические приборы.

5.2 Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

5.3 Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

    - Инструкция о мерах пожарной безопасности для Учебной практики

1 Общие правила пожарной безопасности

1.1 Данная инструкция по пожарной безопасности в учебных кабинетах математического и гуманитарного цикла разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2 В соответствии с правилами пожарной безопасности преподавателям, обучающимся и обслуживающему персоналу необходимо знать и соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в учебных кабинах, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации обучающихся, материальных ценностей и способствовать тушению пожара.

1.3 Преподаватели, работающие в учебном кабинете колледжа, а также обучающиеся обязаны уметь быстро находить места расположения первичных средств пожаротушения, знать план и способы эвакуации из учебного кабинета и здания колледжа в случае пожара, правила поведения при возникновении пожара.

1.4 Ответственность за обеспечение противопожарной защиты в учебном кабинете, выполнение данной инструкции несет преподаватель, проводящий в нем учебные занятия, который приказом директора колледжа назначен ответственным лицом за пожарную безопасность в учебном кабинете.

1.5 В учебном кабинете колледжа строго запрещено:

1.5.1 выполнять перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;

1.5.2 увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах;

1.5.3 располагать не открывающиеся решетки, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

1.5.3 располагать не открывающиеся решетки, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

1.5.4 использовать с целью отопления помещения нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

1.5.5 использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники;

1.5.6 обворачивать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;

1.5.7 использовать для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, осуществлять уборку помещений, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

1.5.8 оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть телевизоры, мультимедийные проекторы, диапроекторы, компьютеры, принтеры и другие электроприборы;

1.5.9 включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

1.6 В учебном кабинете колледжа допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

1.7 Хранение в учебном кабинете учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, осуществление других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами образовательного учреждения, не разрешено.

1.8 В учебном кабинете образовательного учреждения число рабочих парт не должно превышать количества, определенного нормой проектирования. Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации из кабинета.

2 Требования пожарной безопасности перед началом работы в учебном кабинете

2.1 Внимательно изучить правила противопожарной безопасности на рабочем месте, в учебном кабинете, порядок безопасной работы с электрооборудованием.

2.2 Проверить исправность систем отопления и вентиляции, электрооборудования, принять меры к устранению выявленных неисправностей, которые потенциально могут привести к возникновению пожара (обучающиеся обо всех обнаруженных недостатках сообщают преподавателю или администрации колледжа, самостоятельно устранять недостатки не разрешается).

2.3 Проверить, свободны ли пути эвакуации из учебного кабинета, проходы к первичным средствам пожаротушения.

- работнику службы охраны пруда предприятия;

- руководителю практики от колледжа.

2.4 Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, учебно-наглядные пособия, проверить их исправность.

2.5 Личные вещи, сумки, рюкзаки и портфели, обучающиеся располагают таким образом, чтобы не допускать загромождения ими проходов.

2.6 Преподаватель, ответственный за учебный кабинет, должен проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также проинструктировать обучающихся в начале урока о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете.

3 Требования пожарной безопасности во время работы в учебном кабинете

3.1 Строго соблюдать в учебном кабинете образовательного учреждения все установленные правила противопожарной защиты, требования инструкции по пожарной безопасности в учебном кабинете и установленный противопожарный режим.

3.2 Строго запрещено использовать приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не разрешается применять оборудование и приборы, провода и кабели которых имеют открытые токоведущие элементы.

3.3 Не допускается включать демонстрационное оборудование в неисправную электрическую розетку, во время работы необходимо следить, не нагревается ли электрическая вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

3.4 Если в учебном кабинете используется компьютер, не разрешается класть на системный блок и монитор какие-либо предметы.

3.5 Строго запрещено оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы и использовать приборы, оснащенные открытой спиралью.

3.6 Все обнаруженные неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно устраняться.

3.7 В учебном кабинете колледжа во время проведения работы запрещено:

3.7.1 использовать кабели и электрические провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

3.7.2 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

3.7.3 пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, выключателями;

3.7.4 завязывать и скручивать электрические провода, а также оттягивать провода и светильники;

3.7.5 использовать не сертифицированные удлинители (фильтры); -удалять стеклянные колпаки со светильников;

3.7.6 выполнять работы при неисправной вентиляции.

3.8 Курение, использование спичек, зажигалок, а также пиротехнических средств в помещении учебного кабинета категорически запрещено.

3.9 В случае необходимости проведения сварочных и других огневых работ —разрешать их выполнение только по приказу директора колледжа

4 Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

4.1 В случае выявления какой-либо неисправности в работе электрооборудования, находящегося под напряжением (повышенном его нагревании, появлении искрения и т.д.), незамедлительно отключить источник электропитания и доложить об этом администрации колледжа.

4.2 При коротком замыкании в электрооборудовании и его возгорании немедленно отключить его от электрической сети, экстренно эвакуировать всех обучающихся из учебного кабинета в безопасное место. Срочно оповестить о пожаре в пожарную часть по 3 телефону 01, 101, 112и директора колледжа и, по возможности, приступить к ликвидации очага возгорания всеми имеющимися в наличии средствами пожаротушения.

4.3 Эвакуацию проводить в соответствии с утвержденным планом, однако, не исключена возможность, что пожаром или дымом некоторые эвакуационные пути будут отрезаны. В этом случае необходимо не допустить пересечения людских потоков.

4.4 Во время передвижения в сильно задымленном помещении учебного кабинета необходимо нагибаться или ползти. В задымленном помещении во избежание потери ориентировки следует передвигаться только вдоль стен.

4.5 Последним покидает помещение кабинета преподаватель, осуществляющий эвакуацию, и только после того, как лично убедится в отсутствии там кого-либо из людей.

4.6 В случае получения травмы следует незамедлительно оказать первичную неотложную медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившемся администрации колледжа, при необходимости, организовать транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.7 Очень важно во время пожара не допустить возникновения и распространения паники.

5 Требования пожарной безопасности по окончании работы в учебном кабинете

5.1 Отключить все электрические устройства от электросети.

5.2 Привести в надлежащий порядок рабочее место, убрать оборудование в шкафы, вынести из помещения кабинета мусор.

5.3 После окончания занятий в учебном кабинете преподаватель должен тщательно осмотреть помещение, устранить все выявленные недостатки или оповестить о них заместителя директора по административно-хозяйственной части, обесточить электрическую сеть.

5.4 Закрыть все окна, выключить освещение, закрыть учебный кабинет, ключ сдать на вахту колледжа.

7.2 Инструкция по охране труда для студентов колледжа, направляемых на Производственную (по профилю специальности) и Преддипломную практику

1 Общие положения

1.1 Студент, прибывший для прохождения практики на предприятие, обязан обратиться в службу охраны труда предприятия для прохождения вводного инструктажа.

1.2.   На рабочем месте студент обязан получить от руководителя работ первичный инструктаж.

1.3.  Перед выполнением работы, студент должен пройти обучение безопасным приемам выполнения работы (стажировку), пройти проверку знаний в комиссии предприятия и подучить удостоверение по охране труда.

2. Требования безопасности во время прохождения практики

2.1.  Во время прохождения практики студент обязан выполнять только ту работу, которая определена руководителем практики на производстве и соответствует программе практики.

2.2. В работе студент обязан соблюдать все требования правил внутреннего распорядка предприятия (на котором он проходит практику), инструкции по охране труда предприятия и пожарной безопасности.

2.3.  Студент имеет право и обязан пользоваться всеми предусмотренными инструкциями по охране труда, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), и санитарно-гигиеническими средствами от работодателя.

При отказе предприятия обеспечивать студента надлежащей спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) - студент должен сообщить об этом администрации колледжа.

2.4. Студенту запрещается во время прохождения практики:

- употреблять спиртные напитки;

- нарушать производственную дисциплину;

- подвергать свою жизнь и жизнь окружающих людей - опасности.

2.5. В случае нарушения безопасных условий труда на рабочем месте, где студент проходит практику, студент должен сообщить обо всех нарушениях:

- руководителю практики от предприятия;

- работнику службы охраны пруда предприятия;

- руководителю практики от колледжа.

8 Литература для обучающихся

Основные источники:

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). —

- Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / Ю.М.Варфоломеев, В.А. Орлов – М.: ИНФРА-М, 2018. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Краснов, В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие / В.И. Краснов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 218 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Сомов, М.А. Водоснабжение: Учебник /М.А. Сомов, Л.А. Квитка – М.: ИНФРА-М, 2017. – 287 с. – (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

- Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  368 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 336 с.

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Свистунов В.М., Пушняков Н.К.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Политехника, 2016.— 429 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58854.html .— ЭБС «IPRbooks»

- Ильина Т.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Ильина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87914.html .— ЭБС «IPRbooks»

- Комаров А.С. Технология строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комаров А.С., Ружицкая О.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20042.html .— ЭБС «IPRbooks»

- Савельев А.А. Отопление дома. Расчет и монтаж систем [Электронный ресурс]/ Савельев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Аделант, 2009.— 119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44116.html .— ЭБС «IPRbooks»

- Самойлов В.С. Вентиляция и кондиционирование [Электронный ресурс]/ Самойлов В.С., Левадный В.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Аделант, 2009.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44055.html .— ЭБС «IPRbooks»

- Современные кондиционеры [Электронный ресурс]: монтаж, эксплуатация и ремонт/ — Электрон. текстовые данные.— Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2015.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53852.html — ЭБС «IPRbooks»

- Храменков С.В. Трубы из высокопрочного чугуна для систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: монография/ Храменков С.В., Алиференков А.Д., Примин О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57058.html .— ЭБС «IPRbooks»

Нормативно-техническая литература:

- ГОСТ 22270-76. (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1993, - 68 с.

- ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1983, - 6 с.

- СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.

- СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Минрегион России, 2012. – 62 с.

- СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . – 13 с.

- СП 31.13330.2016. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.

- СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.

- СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.

- СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. – 55 с.

- СП 124.13330.2012.  СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 78 с.

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. – М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 48 с.

Отечественные журналы:

- Водоснабжение и санитарная техника

- Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)

- Сантехника Oтопление Кондиционирование

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал (Режим доступа ): URL: www.biblio-online.ru/book/1834A2F4-C94C-4D28-BFC2-4B2E11982AC0.

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал (Режим доступа ) URL: www.biblio-online.ru/book/0417E265-13F8-45CC-B84B-8E196E7605E0.

- Информационный портал (Режим доступа ) : URL: www.best-stroy.ru/gost

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Отчет по Производственной практике

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Специальность: 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Профессиональный модуль ___

«_____________________________________________________»

Выполнил:

студент группы ______   ___________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Заключение и оценка

руководителя практики от

организации________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики

от организации ____________________________________ ___________________________

(должность)                                           (фамилия, инициалы)

Место

________________                 _____     ____________20__ г.

печати                       (подпись)                                       (дата)

Оценка

руководителя практики от колледжа ______________________________________________

(хорошо, отлично, удовлетворительно)

Руководитель практики от колледжа __________________         ________________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Новороссийск 20__

- ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ

- документов, находящихся в отчете

студента(ки)								гр.

| № п/п | Наименование документа | страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Копия приказа о зачислении на практику |  |
|  | Индивидуальный план прохождения практики (согласовывает руководитель практики от колледжа и подписывает руководитель от предприятия) |  |
|  | Производственная характеристика (подписывает руководитель практики от предприятия) |  |
|  | Виды и качество выполнения работ |  |
|  | Аттестационный лист (подписывает руководитель практики от предприятия) |  |
|  | Дневник по практике (подписывает руководитель практики от предприятия) |  |

Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного листа и содержит информацию о перечне материалов отчета.

.

|  | СОГЛАСОВАНО Руководитель практики от ОУ _______________/_____________/ подпись _____ ______________ 20___г. |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

прохождения практики (в зависимости от количества недель практики)

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности | 1-й день |  |
|  | Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучить вопросы: - структура предприятия; - назначение и место каждого подразделения в производственном и управленческом процессе, их взаимосвязь; - правила внутреннего трудового распорядка; - функции главных специалистов предприятия; - перспективы развития производства; | 1-й день |  |
|  | Информационные мероприятия по ознакомлению с оборудованием и технологией | ежедневно |  |
|  | Выполнение заданий на рабочем месте | ежедневно |  |
|  | Групповые консультации с руководителем практики от колледжа | 1 раз в неделю |  |

Ознакомлен студент 		______________ 			__________________

(подпись)			     (Фамилия, инициалы)

Руководитель практики

от предприятия 			_______________ 		__________________

(подпись)			     (Фамилия, инициалы)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента     __________________________________________________

Студент за время прохождения ______________________________ практики на

(вид практики)

____________________________________________________________________

(наименование предприятия)

с __________________ по _______________________

фактически отработал объём времени ___ часов и выполнил работы согласно рабочей программы практики на рабочем месте.

1. Качество выполненных работ _______________________________________

2. Уровень освоения учебного материала _______________________________

3. Посещаемость ___________________________________________________

4. Отношения к порученным заданиям _________________________________

5. Недостатки теоретической подготовки_______________________________

6. Выполнение программы __________________________________________________________________

7. Организаторские способности ______________________________________

8.Дисциплина _____________________________________________________

9. Оценка за практику ________________________________________________

прописью

Прибыл   «______» _________________20___ г.

Выбыл     «______» ___________________20___ г.

Руководитель практики

от предприятия                   __________________             /___________________/

подпись                                             Ф.И.О.

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |

Оценка по производственной практике

__________________________________

ДАТА «____» ___________________20

Руководитель практики

от предприятия                   __________________             /___________________/

подпись                                             Ф.И.О.

Аттестационный лист

освоения общих компетенций

студент_________________________________________________________________________

ФИО

обучающийся на _____ курсе по специальности   _____________________________________

________________________________________________________________________________

код и наименование

успешно освоил(ла) общие компетенции (ОК)

в организации ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

| Код | Наименование результата обучения | Результаты освоения общих компетенций (освоено, не освоено) |
| --- | --- | --- |
| ОК1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |  |
| ОК2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |
| ОК4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |
| ОК6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |  |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |  |

Оценка по производственной практике

__________________________________

ДАТА «____» ___________________20

Руководитель практики

от предприятия                   __________________             /___________________/

подпись                                             Ф.И.О.

Аттестационный лист

студент_________________________________________________________________________

ФИО

обучающийся на _____ курсе по специальности   _____________________________________

________________________________________________________________________________

код и наименование

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования»

наименование профессионального модуля

в объеме _____ часов с «___» _____ 20___ г. по «___» _______ 20____ г.

в организации ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики

| Виды профессиональной деятельности | Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности | Оценка руководителя практики от предприятия |
| --- | --- | --- |

Оценка по производственной практике

__________________________________

ДАТА «____» ___________________20

Руководитель практики от предприятия _____________/________________/

(базы практики)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Специальность 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

ДНЕВНИК

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

_________________________________________________________

студента группы _____   ______________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Руководитель практики от колледжа: _____________________________________________

Новороссийск, 20__

Организация: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

Адрес организации: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Руководитель организации: ______________________________________________________

(должность)

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Телефон приемной руководителя: __________________

Руководитель практики от организации: __________________________________________

(должность)

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Телефон руководителя практики от организации: ________________________

Структурное подразделение организации, в котором организовано прохождение практики студентом: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата начала практики: _____________________

Дата окончания практики: ________________________

Студент прибыл к месту практики: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата и роспись руководителя практики от организации)

В результате прохождения практики по профессиональному модулю 
«_________________________________________________________________________»

студент должен получить практический опыт:

- _____________________________________________

- _____________________________________________

- _____________________________________________

и выполнить работы:

| Дата (период) выполнения работ | Краткое содержание выполненных работ | Подпись руководителя от организации |
| --- | --- | --- |

Руководитель практики от организации

_________________ /_______________________/

(подпись)			Ф.И.О.

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Отчет по Преддипломной практике

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

Новороссийский колледж строительства и экономики

(ГАПОУ КК «НКСЭ»

Специальность   08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

базовая подготовка

ОТЧЕТ

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил:

студент группы  ____________                   ___________________________________

(фамилия, инициалы)

Заключение и оценка

руководителя практики от

организации________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики

от организации ____________________________________ ___________________________

(должность)                                           (фамилия, инициалы)

Место

________________              _____________

печати                       (подпись)                           (дата)

Оценка

руководителя практики от колледжа ______________________________________________

(хорошо, отлично, удовлетворительно)

Руководитель практики от колледжа __________________                      ___________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Новороссийск, 20__

| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ» (ГАПОУ КК НКСЭ). аттестационный лист по Преддипломной практике _________________________________________________________________, ФИО обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» базовая подготовка код и наименование успешно прошел(ла) преддипломную практику в объеме 144 часов с «__» ____ по «___» ______ в организации _______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ наименование организации, юридический адрес Виды и качество выполнения работ |
| --- |
| Виды работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время прохождения преддипломной практики ______________________________________________ Дата ________ Подпись руководителя практики от колледжа ______________ ФИО, должность Подпись ответственного лица организации (базы практики) ______________ МП ФИО, должность Подпись ответственного лица образовательной организации ______________ ФИО, должность |  |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

ДНЕВНИК

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

студента группы ________     ____________________________________________

(фамилия, инициалы)

Индивидуальное задание студенту:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель практики от колледжа:

Новороссийск, 20____

Организация: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

Адрес организации: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Руководитель организации: ___________________________________________________

(должность)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Телефон приемной руководителя: __________________

Руководитель практики от организации: ________________________________________

(должность)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Телефон руководителя практики от организации: ________________________

Структурное подразделение организации, в котором организовано прохождение практики студентом: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата начала практики: ______________

Дата окончания практики: ___________

Студент прибыл к месту практики: __________________________________________

_____________________________________________________________________________

(дата и подпись руководителя практики от организации)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

специальности : (номер специальности) название

Область профессиональной деятельности выпускников по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»: организация и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию внутренних сантехнических устройств и вентиляции.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе настоящей практики студент должен подготовиться к виду профессиональной деятельности:

- Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих.

овладеть следующими профессиональными компетенциями:

| ПК 1.1. | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу |
| --- | --- |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 1.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ |
| ПК 1.4. | Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха |
| ПК 1.5. | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.1 | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.2 | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем |
| ПК 2.3 | Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов |
| ПК 2.4 | Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством. |
| ПК 2.5 | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.1 | Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.2 | Выполнять основы расчёта систем водоснабжения и водоотведения ,отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.3 | Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей |

В результате прохождения преддипломной практики студент должен получить практический опыт:

- организации  монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- выполнения простых работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с проектом производства работ;

- приемки оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответствия документам;

- выполнения  монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- проведения контроля качества монтажа;

- выполнения пусконаладочных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- обработки результатов испытаний и устранение неисправностей систем водоснабжения и водоотведения, проведения аэродинамических испытаний систем вентиляции и кондиционирование воздуха;

- регулирования смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик;

- организации и выполнения монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- диагностики состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- составлении и оформлении паспортов, журналов и дефектных ведомостей;

- заполнении актов по оценке состояния систем;

- работе с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики;

- обеспечении безопасных методов ведения работ

- разработки  плана мероприятий по  эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- организации работ по выполнению ремонта инженерных сетей и оборудования строительных объектов;

- выполнения операционного и текущего контроля;

- выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ;

- руководства работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- проектирования оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- выполнения инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- составления спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- выполнения простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения

| Дата (период) выполнения работ | Краткое содержание выполненных работ | Подпись руководителя от организации |
| --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с предприятием. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление со структурой предприятия и его подразделений и с их функцией |  |
|  | Участие в организации монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Выполнение простых работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с проектом производства работ |  |
|  | Приемка оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответствия документам |  |
|  | Выполнение монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Проведение контроля качества монтажа |  |
|  | Выполнение пусконаладочных работ систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей систем водоснабжения и водоотведения, проведения аэродинамических испытаний систем вентиляции и кондиционирование воздуха |  |
|  | Регулирование смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик |  |
|  | Организация и выполнение монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Диагностика состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей |  |
|  | Заполнение актов по оценке состояния систем |  |
|  | Работа с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики. |  |
|  | Обеспечение безопасных методов ведения работ |  |
|  | Разработка плана мероприятий по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Организация работ по выполнению ремонта инженерных сетей и оборудования строительных объектов |  |
|  | Выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ |  |
|  | Руководство работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
|  | Проектирование оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Выполнение инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Составление спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  | Сбор и систематизация данных для отчета |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент _________________________________________________________ проходил преддипломную практику в период с _________ года по ________ года в _______________________________________________________________

(наименование подразделения организации)

Во время прохождения практики работал _________________________________

(указать кем работал, какие должностные обязанности выполнял)

Трудовая дисциплина: _________________________.

(отличная, хорошая, плохая)

В процессе освоения общих компетенций в период прохождения преддипломной практики студент проявил (не проявил) следующие способности:

| ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | _____________ (да/нет). |
| --- | --- |
| ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | _____________ (да/нет). |
| ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | _____________ (да/нет). |
| ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | _____________ (да/нет). |
| ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | _____________ (да/нет). |
| ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | _____________ (да/нет). |
| ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | _____________ (да/нет). |
| ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | _____________ (да/нет). |
| ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | _____________ (да/нет). |
| ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | _____________ (да/нет). |
| ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | _____________ (да/нет). |
| Оценка за прохождение практики: _______________________________________________ (отлично, хорошо, удовлетв., неудовлетв.) |  |

Откомандирован в колледж «__» _______ 20__ г.

Руководитель организации		Руководитель практики от организации

______________________		_____________ /_________________/

(подпись)					(подпись) 			ФИО)

МП

Руководитель практики от колледжа: _______________ /_____________/

(подпись)		(ФИО)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Студентом ____________________________________________________________

при прохождении преддипломной практики освоены (не освоены) следующие профессиональные компетенции:

| Профессиональные компетенции | Уровень освоения (нужное отметить символом V) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не освоено | Освоено на репродуктивном уровне | Освоено на продуктивном уровне |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. |  |  |  |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. |  |  |  |
| ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. |  |  |  |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. |  |  |  |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. |  |  |  |
| ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. |  |  |  |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. |  |  |  |

 Освоено на репродуктивном уровне: студенты пользуются подробными инструкциями при выполнении профессиональной деятельности, работают по заданному алгоритму, не проявляют аналитических и творческих способностей.

 Освоено на продуктивном уровне: студенты не пользуются подробными инструкциями при выполнении профессиональной деятельности, проявляют способности к анализу и творчеству при выполнении профессиональных задач, самостоятельно выбирают те или иные профессиональные действия.

Руководитель организации		Руководитель практики от организации

______________________		_____________ /_________________/

(подпись)					(подпись) 			ФИО)

МП

Руководитель практики от колледжа: _______________ /_____________/

(подпись)		(ФИО)

Примерное содержание отчета

Введение

1 Краткая характеристика предприятия

2 Краткие сведения о ведущих подразделениях и службах организации

3 Подробные сведения о подразделении прохождения практики

4 Описание технологии работ, выполняемых во время практики

5 Система планирования, учета, отчетности и контроля в подразделении

6 Организация материально-технического снабжения

7 Формы оплаты труда в организации

8 Охрана труда и техники безопасности

9 Индивидуальное задание, в соответствии с темой ВКР

Заключение

Список использованной литературы