МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ МОДУЛЯ

ПМ.02  «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения»

для  специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

(базовая подготовка)

2015 год

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _____ Н.В. Плющева «___»_______2015 г. | ОДОБРЕНА на заседании ЦМК жилищно-коммунального комплекса протокол № ____ от «__»_____2015 г. Председатель ЦМК ______ О.В. Глуменко | Составлена на основании ФГОС для укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства» для специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» приказ Министерства образования и науки РФ № 851 от 28.07.2014 г. зарегистрирован в Минюсте приказ № 33751 от 21.08.2014 г. |
| --- | --- | --- |
| CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________2015 г. _________Э.М.Ребрина |  |  |

Разработчик:

__________ О.В. Глуменко

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

Рецензенты:

__________ А.О. Емельянова

преподаватель спецдисциплин

высшей категории

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

__________А.Г. Вахлакова

Ведущий инженер ГИС

МУП «Водоканал города Новороссийска»

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 22 |

- паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02  «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения»

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов среднего звена (основной профессиональной образовательной программы) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения» и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения.

ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения.

ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов.

ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области профессиональной деятельности, связанной с эксплуатацией сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

  - Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;

уметь:

- обеспечивать безотказную и эффективную работу систем водоснабжения и водоотведения;

- внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения;

- определять и анализировать основные технико-экономические показатели;

знать:

- эксплуатацию сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

- элементы автоматических устройств, методы измерений, устройство контрольно-измерительных приборов технологического контроля;

- основные принципы автоматизации элементов систем водоснабжения и водоотведения;

- методику определения основных технико-экономических показателей;

- способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и водоотведения, энергосберегающие технологии;

- требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

  - Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 849 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 686 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 163 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация и модификация информационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. |
| ПК 2.2. | Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. |
| ПК 2.3. | Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов. |
| ПК 2.4. | Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 2.1-2.4 | МДК 02.01. Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | 489 | 326 | 80 | 40 | 163 | - | - |
| ПК 2.1-2.4 | ПП.02 Производственная практика | 360 | - | 360 | - | - | - | 360 |
|  | Всего: | 849 | 326 | 440 | 40 | 163 | - | 360 |

# 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 02.01. Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | 489 |  |
| Тема 1.1. Общие положения по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Организация эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, основные задачи | 4 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №1 Организация работы аварийно-диспетчерской службы | 2 | 2 |
|  | 3. | Надежность при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения | 4 | 1 |
| Тема 1.2. Эксплуатация водозаборов, водоводов и водопроводных сетей | Содержание | 20 |  |
|  | 1. | Эксплуатация источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 6 | 1,2 |
|  | 2. | Практическая работа №2 Оценка работы водозабора | 2 | 2 |
|  | 3. | Работы по содержанию и и ремонту сети. Методика определения коэффициента сопротивления и степени зарастания труб | 2 | 1 |
|  | 4. | Аварийный ремонт сети. Неисправности в сетях и способы их устранения. Способы обнаружения утечек на водоводах и водопроводных сетях. | 4 | 1 |
|  | 5. | Особые случаи эксплуатации сети. Правила эксплуатации сетевых сооружений. | 2 | 1 |
|  | 6. | Практическая работа №3 Вычисление коэффициента сопротивления и степени зарастания труб по методу экспериментальных определений с двумя манометрами. | 2 | 2 |
|  | 7. | Практическая работа №4 Оценка состояния действующей водопроводной сети | 2 | 2 |
| Тема 1.3. Эксплуатация очистных сооружений водопровода | Содержание | 22 |  |
|  | 1. | Общие положения по обслуживанию станций. Отчетность. | 2 | 1 |
|  | 2. | Правила эксплуатации реагентных цехов, смесителей камер хлопьеобразования, сооружений по отстаиванию воды, фильтров и контактных осветлителей. | 4 | 1 |
|  | 3. | Методика расчета потребности реагентов | 2 | 1 |
|  | 4. | Практическая работа №5 Расчет годовой потребности в реагентах станции водоподготовки | 2 | 2 |
|  | 5. | Практическая работа №6 Состав сооружений станции водоподготовки из поверхностного источника. | 2 | 2 |
|  | 6. | Правила эксплуатации установок по обеззараживанию воды | 4 | 1 |
|  | 7. | Правила эксплуатации сооружений по удалению из воды железа, марганца, кремния, фтора, углекислоты | 4 | 1 |
|  | 8. | Практическая работа №7 Состав сооружений станции обезжелезивания воды | 2 | 2 |
| Тема 1.4. Эксплуатация сетей водоотведения | Содержание | 12 |  |
|  | 1. | Правила пользования сетями водоотведения. Технический надзор за строительством и приемка сетей водоотведения в эксплуатацию. Методика обработки результатов испытания труб на герметичность сети водоотведения | 2 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №8 Обработка результатов испытания трубопровода на герметичность | 2 | 2 |
|  | 3. | Правила эксплуатации сетей водоотведения и сетевых сооружений | 2 | 1 |
|  | 4. | Эксплуатация тоннельных коллекторов. Эксплуатацию дюкеров | 2 | 1 |
|  | 5. | Практическая работа №9 Изучение состояния действующей сети водоотведения | 2 | 2 |
|  | 6. | Практическая работа №10 Техническая документация на действующие сооружения | 2 | 2 |
| Тема 1.5. Эксплуатация очистных сооружений сетей водоотведения | Содержание | 24 |  |
|  | 1. | Общие положения эксплуатации сооружений водоотведения. Техническая документация и отчетность | 4 | 1,2 |
|  | 2. | Эксплуатация оборудования и сооружений механической очистки (решеток, песколовок, отстойников). | 6 | 1 |
|  | 3. | Практическая работа №11 Определение эффективности работы сооружений механической очистки | 2 | 2 |
|  | 4. | Эксплуатация оборудования и сооружений биологической очистки сточных вод (полей фильтрации, биологических прудов, биофильтров, аэротенков) | 6 | 1 |
|  | 5. | Практическая работа №12 Изменение нагрузки на ил при изменении процента регенерации | 2 | 2 |
|  | 6. | Эксплуатация оборудования и сооружений обеззараживания, обезвоживания и сушки осадков | 2 | 1 |
|  | 7. | Практическая работа №13 Изучение работы цеха обезвоживания осадков сточных вод | 2 | 2 |
| Тема 1.6. Организация эксплуатации насосных и воздуходувных станций | Содержание | 12 |  |
|  | 1. | Правила технической эксплуатации насосов и насосных станций | 6 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №14 Изучение работы насосной станции | 2 | 2 |
|  | 3. | Правила технической эксплуатации воздуходувных машин | 2 | 1 |
|  | 4. | Практическая работа №15 Составление суточной ведомости эксплуатации воздуходувки | 2 | 2 |
| Тема 1.7. Основы метрологии | Содержание | 4 |  |
|  | 1. | Основные понятия метрологии | 2 | 1 |
|  | 2. | Средства и методы измерений | 2 | 1 |
| Тема 1.8. Контрольно-измерительные приборы | Содержание | 16 |  |
|  | 1. | Приборы для измерения температуры | 2 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №16 Изучение принципа действия приборов для измерения температуры | 2 | 2 |
|  | 3. | Приборы для измерения давления и разрежения | 4 | 1,2 |
|  | 4. | Приборы для измерения расхода жидкости и газа, контроля качественных параметров питьевых, сточных вод и газов | 4 | 1,2 |
|  | 5. | Измерение уровня жидкости и осадков, образующихся при очистке природных и сточных вод | 4 | 1,2 |
| Тема 1.9. Автоматическое регулирование и регуляторы | Содержание | 14 |  |
|  | 1. | Основные понятия и определения автоматического регулирования | 2 | 1 |
|  | 2. | Регуляторы давления прямого действия. Назначение, принцип работы, конструкция | 4 | 1,2 |
|  | 3. | Регуляторы давления непрямого действия. Назначение, принцип работы, конструкция | 4 | 1,2 |
|  | 4. | Регуляторы электронной унифицированной системы. Регуляторы серии Р, РС. Структурная схема регулятора, принцип работы | 2 | 1 |
|  | 5. | Исполнительные механизмы и регулирующие органы. | 2 | 1 |
| Дифференцированный зачет | 2 | 3 |
| Тема 1.10. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 20 |  |
|  | 1. | Правила выполнения функциональных схем автоматизации. Условные обозначения и методика составления. | 2 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №17 Функциональные схемы автоматизации | 2 | 2 |
|  | 3. | Автоматизации работы насосных и воздуходувных станций | 2 | 1 |
|  | 4. | Практическая работа №18 Автоматизация работы насосной станции | 2 | 2 |
|  | 5. | Комплексная автоматизация систем водоснабжения. Автоматизация водоприемников. Автоматическое дозирование реагентов. Автоматизация работы скорых фильтров и контактных осветлителей | 2 | 1 |
|  | 6. | Автоматические устройства на водопроводных сетях. Особенности автоматизации систем промышленного водоснабжения. | 2 | 1 |
|  | 7. | Практическая работа №19 Автоматизация работы скорых фильтров | 2 | 2 |
|  | 8. | Особенности автоматизации работы сооружений водоотведения. Автоматизация сооружений механической очистки сточных вол. Автоматизация работы сооружений биологической очистки сточных вод. | 2 | 1 |
|  | 9. | Автоматизация работы сооружений по обработке осадков сточных вод. Особенности автоматизации работы сооружений для очистки производственных сточных вод. | 2 | 1 |
|  | 10 | Практическая работа №20 Автоматизация работы очистных сооружений | 2 | 2 |
| Тема 1.11. Автоматизированные системы управления технологическими процессами в водопроводном и канализационном хозяйствах | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Общие понятия об автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП) в водопроводном и канализационном хозяйствах. Функции и структура автоматизированных систем управления. | 4 | 1 |
|  | 2. | Технико-экономическая эффективность автоматизации технологических процессов в системах водоснабжения и водоотведения. | 2 | 1 |
|  | 3. | Использование систем телемеханизации технологических процессов водоснабжения и водоотведения. Элементы систем телемеханизации: каналы связи, их назначение | 4 | 1 |
| Тема 1.12. Основные общестроительные работы | Содержание | 16 |  |
|  | 1. | Производство земляных работ | 2 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №21 Определение объёма земляных работ при разработке траншеи под трубопровод | 2 | 2 |
|  | 3. | Практическая работа №22 Землеройно-транспортные машины | 2 | 2 |
|  | 4. | Технология возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений | 4 | 1 |
|  | 5. | Монтаж строительных конструкций. Приемка монтажных работ | 4 | 1 |
|  | 6. | Гидроизоляционные и кровельные работы. Приёмка гидроизоляционных работ | 2 | 1 |
| Тема 1.13. Специальные работы | Содержание | 24 |  |
|  | 1. | Устройство сооружений методом «опускного колодца» | 2 | 1 |
|  | 2. | Устройство заглубленных сооружений методом «стена в грунте» | 2 | 1 |
|  | 3. | Монтаж емкостных сооружений | 2 | 1 |
|  | 4. | Практическая работа №23 Карты трудовых процессов строительного производства | 2 | 2 |
|  | 5. | Монтаж оборудования насосных и воздуходувных станций | 2 | 1 |
|  | 6. | Основные положения индустриальной технологии монтажа напорных и безнапорных трубопроводов. Подготовка траншей и устройство искусственных оснований. Разбивка краев траншеи. Выбор кранов и захватных приспособлений для укладки трубопроводов. | 2 | 1 |
|  | 7. | Монтаж трубопроводов из чугунных, стальных, асбестоцементных, пластмассовых, керамических, бетонных, железобетонных, полимержелезобетонных труб. Антикоррозийная изоляция. Укладка трубопроводов в проходных и непроходных каналах. | 2 | 1 |
|  | 8. | Монтаж железобетонных колодцев. Методика расчета параметров колодцев. Подбор типа и количества сборных железобетонных элементов. Машины, оборудование и приспособления для монтажа трубопроводов. Методики выбора монтажного крана и подбора захватных приспособлений | 2 | 1 |
|  | 9. | Устройство трубопроводов под железнодорожным полотном, автотрассами - метод прокола, продавливания, горизонтального бурения. Устройство дюкеров через реки и болота. Устройство висячих трубопроводов и трубопроводов на эстакадах | 2 | 1 |
|  | 10 | Испытание напорных и безнапорных трубопроводов на прочность и плотность. Приемка водопроводных и водоотводящих сетей. Влияние качества укладки водоотводящих сетей на обеспечение экологической безопасности. | 2 | 1 |
|  | 11 | Практическая работа №24 Технология монтажа трубопроводов | 2 | 2 |
|  | 12 | Практическая работа №25 Выбор монтажного крана, и подбор захватных приспособлений для укладки трубопроводов | 2 | 2 |
| Тема 1.14. Организация строительства | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Основные положения. Проект производства строительно-монтажных работ | 2 | 1 |
|  | 2. | Подготовительные работы и организация строительства | 4 | 1 |
|  | 3. | Календарное планирование, порядок составления | 2 | 1 |
| Тема 1.15. Современные методы бестраншейного восстановления трубопроводов | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Общность и различие в подходах к стратегии восстановления водопроводных и водоотводящих сетей | 2 | 1 |
|  | 2. | Диагностика состояния подземных трубопроводов | 2 | 1 |
|  | 3. | Краткие сведения о современных методах восстановления трубопроводов и анализ их возможностей | 2 | 1 |
|  | 4. | Реконструкция насосных станций | 2 | 1 |
| Тема 1.16. Реконструкция водозаборных и очистных сооружений природных вод | Содержание | 16 |  |
|  | 1. | Мероприятия по повышению эффективности работы русловых и подземных водозаборов | 4 | 1 |
|  | 2. | Повышение эффективности коагуляции | 2 | 1 |
|  | 3. | Интенсификация работы сооружений осветления воды | 4 | 1,2 |
|  | 4. | Практическая работа №26 Варианты реконструкции сооружений осветления воды | 2 | 2 |
|  | 5. | Практическая работа №27 Увеличение производительности очистных сооружений за счет использования тонкослойных элементов и повышения грязеемкости фильтра | 2 | 2 |
|  | 6. | Реконструкция сооружений с изменением технологии очистки | 2 | 1 |
| Тема 1.17. Реконструкция очистных сооружений сточных вод | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Сооружения обработки и обезвоживания осадков. Методы интенсификации работы метантенков. Пути увеличения производительности иловых площадок. Способы усовершенствования технологических процессов обезвоживания осадка. Перспективные направления утилизации осадков сточных и природных вод. | 6 | 1 |
| Дифференцированный зачет | 2 | 3 |
| Тема 1.17. Реконструкция очистных сооружений сточных вод | Содержание | 8 |  |
|  | 2. | Повышение эффективности работы сооружений механической очистки | 2 | 1 |
|  | 3. | Практическая работа №28 Усовершенствование схемы установки решеток и сит на станциях аэрации. | 2 | 2 |
|  | 4. | Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод | 2 | 1 |
|  | 5. | Практическая работа №29 Анализ работы каркасно-засыпного фильтра до реконструкции и после | 2 | 2 |
| Тема 1.18. Региональные особенности реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 4 |  |
|  | 1. | Краткая характеристика состояния систем водоснабжения и водоотведения региона | 2 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №30 Знакомство с мероприятиями по повышению эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения | 2 | 2 |
| Тема 1.19. Экономические ресурсы организации | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Имущество и капитал. Основные и обортные средства организации (предприятия) | 2 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №31 Расчет показателей использования основных средств | 4 | 2 |
|  | 3. | Практическая работа №32 Расчет показателей использования оборотных фондов | 4 | 2 |
| Тема 1.20. Организация, нормирование и оплата труда | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Трудовые ресурсы. Организация, нормирвание и оплата труда | 2 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №33 Расчет заработной платы основного, цехового, административно-управленческого персонала работников предприятия | 4 | 2 |
| Тема 1.21. Издержки производства и себестоимость продукции | Содержание | 4 |  |
|  | 1. | Практическая работа №35 Составление калькуляции затрат по экономическим элементам на производство 1м 3 реализованной воды | 4 | 2 |
| Тема 1.22. Основы налогообложения организаций | Содержание | 4 |  |
|  | 1. | Понятие налогов, виды и классификация налогов. | 2 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №36 Расчет основных налогов уплачиваемых предприятием (организацией) | 2 | 2 |
| Тема 1.23. Производственное планирование и бизнес-план организации (предприятия) | Содержание | 4 |  |
|  | 1. | Производственное планирование и бизнес-план организации (предприятия) | 2 | 1 |
|  | 2. | Практическая работа №37 Составление бизнес-плана предприятия ВКХ | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). Оформление практических работ в соответствии с требованиями Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовка и защита презентаций, докладов и рефератов по материалам самостоятельных исследований, публикаций в профессиональных тематических журналах и специальных изданиях. Выполнение схем и чертежей, построение графиков в соответствии с требованиями. Проработка ситуационных задач | 143 | 3 |
| Курсовое проектирование | Содержание | 40 |  |
|  | 1. | Выдача задания. Требования к оформлению курсового проекта. Основные расчетные зависимости. | 2 | 3 |
|  | 2. | Разработка мероприятий по эксплуатации основных и вспомогательных сооружений водоснабжения | 4 | 3 |
|  | 3. | Разработка мероприятий по эксплуатации основных и вспомогательных сооружений водоотведения. | 4 | 3 |
|  | 4. | Составление графиков обслуживания сооружений водоснабжения и водоотведения | 4 | 3 |
|  | 5. | Вычерчивание графической части курсового проекта | 6 | 3 |
|  | 6. | Расчет стоимости основных фондов | 2 | 3 |
|  | 7. | Расчет численности рабочих цехового персонала | 2 | 3 |
|  | 8. | Расчет издержек по цехам предприятия. | 4 | 3 |
|  | 9. | Расчет общезаводских и внепроизводственных расходов | 4 | 3 |
|  | 10 | Смета затрат по предприятию | 2 | 3 |
|  | 11 | Определение себестоимости 1 м3 воды, поданной (отведенной) потребителю | 2 | 3 |
|  | 12 | Оформление пояснитеьной записки | 4 | 3 |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов): Эксплуатация сооружений водоснабжения. Определение себестоимости 1м3 очищенной воды Эксплуатация сооружений водоотведения. Определение себестоимости 1м3 очищенной воды Эксплуатация сетей водоснабжения. Определение себестоимости 1 м3 реализованной воды Эксплуатация сетей водоотведения. Определение себестоимости 1 м3 реализованной воды Вариативность заданий достигается различными данными по регионам РФ и объемам воды. Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта. Выполнение расчетов, вычерчивание схем, графиков. Работа над проектом. Оформление расчетной части проекта по требованию ГОСТ и ЕСКД в пояснительную записку. Оформление графической части проекта на формате А1 в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД. | 20 |  |
| ПП 02 Производственная практика | 360 |  |
| Виды работ: |  |  |
| знакомство с предприятием, его структурой и организацией; прохождение инструктажа по технике безопасности на предприятии; ознакомительная работа в отделах и подразделениях предприятия; ознакомление с основными эксплуатационными процессами предприятия; выполнение основных работ, связанных с основным видом профессиональной деятельности; изучение правил техники безопасности при работе на объектах водоснабжения и водоотведения; оформление технологической и отчетной документации Дифференцированный зачет |  |  |
| Всего по ПМ.02: | 849 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

- эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения;

- автоматизации производственных процессов

- санитарно-технического оборудования зданий;

- насосных и воздуходувных станций;

- гидротехнических сооружений;

- производства работ.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:

- компьютер преподавателя;

- компьютеры для студентов;

- ЖК панель;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1  Строительные нормы и правила 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» Москва. 2009.

2 Строительные нормы и правила 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Москва. 2009.

3 ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах

4 ГОСТ 8.383-80* ГСИ. Государственные испытания средств измерений. Основные положения

5 ГОСТ 8.513-84* ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения 14. ГОСТ РМТ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

6 ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем

7 Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: Учебник. Гриф МО РФ – Издательство Инфра-М, 2015. – 237 с.

8 Орлов В.А., Орлов Е.В. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами. Учебное пособие. Гриф МО РФ – Издательство: Инфра – М, 2016. – 222 с.

9 Попкович Г.С., Кузьмин А.А. Автоматизация систем водоснабжения и канализации. – М.: АСВ, 2011

10 Евстафьев К.Ю., Рульнов А.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. Гриф ГК по строительству и ЖКК – Издательство: Инфра – М, 2015. – 192 с.

11 Справочник по специальным работам/ под редакцией Перешнвкина А.К. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации. -- М.: КноРус.2012

12 Белецкнй Б.Ф. Индустриальные методы строительства водопроводных и канализационных сооружений -М: АСВ, 2011

13 Белецкий Б.Ф. Технология строительного производства. Учеб. для студ. вузов обуч. по направл. «Строительство», спец. «Водоснабжение и водоотведение». - Издательство АСВ, 2013 – 416 с.; ил.

14 Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ. Учебник. Гриф ГК по строительству и ЖКК – Издательство Инфра-М, 2015. – 208с.

15 Иванов Е.С. Технология и организация работ при строительстве объектов природообустройства и водопользования. Учебник – Изд-во АСВ, 2014. – 560с.

16  Краснов В. И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений -  Москва, Инфра-М, 2011

17 Орлов В.А. Строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений: учебное пособие для студентов высших учебных заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 304 с.

18 Орлов В.А., Орлов Е.В. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами. : Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 222с.

19 Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н.. Экономика предприятия. Учебное пособие. М., ИНФРА-М, 2012 г.

20 Зайцев Н.Л..  Экономика промышленного предприятия. М., ИНФРА-М, 2013 г.

21 Кейлер В.А..   Экономика   предприятия.   М.,      ИНФРА-М.  Новосибирск.  НГАЭиУ. Сибирское соглашение. 2011 г.

22 Новицкий П.И..    Организация    производства    на    предприятиях.  М.,  Финансы  и статистика, 2012 г.

Дополнительные источники:

1 Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов.-М.: Стройиздат, 2008.

2 Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. Гос.комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. М., 1999 (с изм. от 2006г.)

3 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. . Гос.комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. М., 2000

4 МИ 2365-96 ГСИ. Шкалы измерений. Основные положения. Госстандарт. Термины и определения.

5 Москаитин Б.А., Мирончик Г М., Москвитнк АС  Оборудование водопроводных и канализационных сооружений. - М.: АСВ, 2011

6 Зайцев Н.Л.. Экономика организации. М., Экзамен, 2012 г.

7 Михайлушкин А.И. Экономика. Практикум. М., Высшая школа, 2013.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-137-oborudovanie/18.htm

2. http://domremstroy.ru/da/kanalizacia19.html

3. http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8991/

4. http://docs.cntd.ru/document/1200072709

5. http://www.studmed.ru/docs/document21968/content

6. http://psb-energo.ru/publ/stroitelstvo_ehkspluatacija_remont/organizacija_ stroitelstva/obshhestroitelnye_raboty_osnovnogo_perioda_stroitelstva_kustov_gazovykh_skvazhin/14-1-0-782

# Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ.02 «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения» изучается в 6,7 и 8 семестрах. Перед освоением данного профессионального модуля обучающийся должен освоить дисциплины: ОП.01 «Инженерная графика», ОП.04 «Гидравлика», ОП.05 «Основы геодезии», ОП.13 «Системы автоматизированного проектирования».

# 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения» и осуществляющих руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, контрольных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. При освоении программы профессионального модуля в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой экспертной оценки результатов обучения с участием работодателей.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Программа модуля реализуется три семестра (шестой, седьмой и восьмой); предусмотрена промежуточная аттестация по отдельным элементам программы модуля:

ПМ.02 – /4/2 (количество зачетов/диф. зачетов/экзаменов)

МДК 02.0 ДЗ, ДЗ, Э

ПП.02 ДЗ, ДЗ

Условные обозначения: З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет, Э – экзамен.

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. | - разработка мероприятий по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, станций очистки природный и сточных вод. | Текущий контроль: - оформление отчета по практическим занятиям; - тестирование; - решение задач; - выполнение схем. Экзамен квалификационный по модулю |
| ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. | - знание норм по оценке технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. | Текущий контроль: - оформление отчета по практическим занятиям; - тестирование; - решение задач; - выполнение схем. Экзамен квалификационный по модулю |
| ПК 2.3. Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов. | - знание норм сброса сточных вод; - соблюдение экологических стандартов и нормативов по сбросам сточных вод; - контроль технологических режимов природоохранных объектов. | Текущий контроль: - оформление отчета по практическим занятиям; - тестирование; - решение задач; - выполнение схем. Экзамен квалификационный по модулю |
| ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. | - планирование работ в условиях чрезвычайных ситуаций и нарушении технологического режима. | Текущий контроль: - оформление отчета по практическим занятиям; - тестирование; - решение задач; - выполнение схем. Экзамен квалификационный по модулю |

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «освоен/не освоен».

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в сантехнических системах, системах водоснабжения и водоотведения. - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в системах водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |