Министерство образования и науки краснодарского края

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

краснодарского края

(ГБОУ СПО «НКСЭ» КК)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНИКОВ

по дисциплине «Материалы и изделия»

270841 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Новороссийск

2012

Методические указания по выполнению домашних контрольных работ студентами -заочниками по дисциплине «Материаловедение»

| УТВЕРЖДЕНО Научно – методическим советом колледжа Протокол №___ от «___» _______2012г.. | ОДОБРЕНО на заседании ЦМК « Автомеханических дисциплин» Протокол № ____от "___" _______2012 г Председатель цикловой комиссии _______________Е.Н. Брагина | Составлено в соответствии с требованиями государственного стандарта специальности 270841 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» |
| --- | --- | --- |

Составитель

___________  М.В. Тюменцева

I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Материалы и изделия» предусматривает изучение физико-химических свойств металлов, конструкционных материалов и  изделий, используемых при монтаже и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения.

По данной дисциплине предусматривается выполнение одной домашней контрольной работы, охватывающей все разделы рабочей учебной программы.

На установочных занятиях студентов знакомят с программой дисциплины, методической работой над учебным материалом и правилами выполнения контрольной работы.

Варианты контрольной работы составлены применительно к действующей рабочей программе по дисциплине. Выполнение домашней контрольной работы определяет степень усвоения студентами изучаемого материала и умения применять полученные знания при решении практических задач.

Обзорные лекции проводятся по сложным для самостоятельного изучения темам программы. Проведение практических занятий предусматривает своей целью закрепление теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений по программе учебной дисциплины.

Учебный материал рекомендуется изучать в той последовательности, которая дана в методических указаниях:

- ознакомление с тематическим планом и методическими указаниями по темам;

- изучение программного материала по рекомендуемой литературе;

- составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенных после  каждой темы.

В результате изучения дисциплины студент должен:

- иметь представление о свойствах материалов и сплавов, вспомогательных материалах, применяемых на производстве;

- знать материалы, используемые при монтаже и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения, применяемые для изготовления труб и средств крепления;

- уметь выбирать материалы и сортамент труб для газопроводов, используя нормативно-справочную литературу.

При изучении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначения, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами (СНиПами и ГОСТами).

I I ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование тем и разделов |  |
| --- | --- |
|  | Раздел 1. Физико-химические свойства материалов |
|  | Лабораторная работа №1 «Определение твердости металлов» |
|  | Лабораторная работа №2 «Изучение диаграммы растяжения» |
|  | Раздел 2 Конструкционные материалы |
|  | Раздел 3 Конструкционные материалы, применяемые для изготовления средств крепления и деталей |
|  | Раздел 4 Вспомогательные материалы |
|  | Раздел 5 Коррозия металлов |

ЛИТЕРАТУРА

1 Лахтин Ю.М., Леонтьев В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение,1994

2 Лахтин Ю.М. Материаловедение и термическая обработка металлов. М.: Металлургия, 1994 (4-е издание)

3 Широков В.А. Энергосбережение и охрана воздушного бассейна на предприятиях. М.: Академия, 1999

4 СниП 2.04.08-87 Газоснабжение (изд. 1995)

5 ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварочные прямошовные. Сортамент.

6 ГОСТ Р508395 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия.

7 ГОСТ 9825-73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения, обозначения.

8 ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение.

9 ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Методы измерения твердости по Викерсу.

10 ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов, Противокоррозионная и тепловая защита.

IV МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕМАМ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, вопросы для самоконтроля |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Введение | Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой. |
| Раздел 1 Физико-химические свойства материалов |  |
| Тема 1.1 Кристаллическое строение металлов и сплавов | Характерные признаки металлов и сплавов. Виды металлов и сплавов. Кристаллические решетки и их типы. Кристаллизация металлов и сплавов. Аллотропические превращения в металлах. |
|  | Контрольные вопросы - Какие виды металлов и сплавов существуют? - Какие типы кристаллических решеток вы знаете? - Что называется кристаллизацией металлов и сплавов? |
| Тема 1.2 Основные свойства металлов и сплавов | Физические, механические, технологические свойства металлов. Механические испытания металлов: испытания на растяжение, на ударный изгиб, на усталость; определение твердости; технологические испытания. |
|  | Контрольные вопросы - Какими свойствами обладают металлы? - Какие свойства относятся к физическим? - Как производят испытания на растяжение? - Какие методы определения твердости существуют? |
| Тема 1.3 Углеродистые стали | Классификация сталей. Влияние содержание углерода и постоянных примесей на свойства углеродистых сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, свойства и применение. Инструментальные углеродистые стали, их маркировка по ГОСТу, свойства, область применения. |
|  | Контрольные вопросы - Классифицировать углеродистые стали. - Каковы правила расшифровки марок углеродистых сталей обыкновенного качества? - Каковы правила расшифровки марок углеродистых качественных сталей? - Каковы правила расшифровки марок углеродистых инструментальных сталей? |
| Тема 1.4 Легированные стали | Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, маркировка по ГОСТу, применение. Инструментальные легированные стали, их состав, маркировка по ГОСТу. |
|  | Контрольные вопросы - Какие стали называются легированными? - Для чего легируют стали? - Классифицировать легированные стали. - Каковы правила расшифровки марок легированных сталей? |
| Тема 1.5 Чугуны | Классификация чугунов. Влияние постоянных примесей на свойства и структуру чугуна. Белый чугун. Его структура, свойства, применение. Серый чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Ковкий чугун. Методы получения ковкого чугуна. Его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Антифрикционные чугуны, маркировка, и применение. |
|  | Контрольные вопросы - Классифицировать чугуны. - Каковы правила расшифровки марок серых чугунов? - Каковы правила расшифровки марок ковких и высокопрочных чугунов? |
| Тема 1.6 Сплавы цветных металлов | Медь и ее сплавы. Латуни и бронзы. Состав, свойства маркировка по ГОСТу. Применение латуней и бронз. Алюминий и его сплавы. Классификация алюминиевых сплавов. Свойства, маркировка по ГОСТу и применение сплавов на основе алюминия, обрабатываемых давлением, и литейных. Антифрикционные сплавы на оловянной, цинковой и свинцовой основах. Маркировка антифрикционных сплавов по ГОСТу, свойства и применение. |
|  | Контрольные вопросы - Классифицировать сплавы на основе меди. - Каковы правила расшифровки марок медных сплавов? - Классифицировать сплавы на основе алюминия? - Каковы правила расшифровки марок алюминиевых сплавов? |
| Раздел 2 Конструкционные материалы |  |
| Тема 2.1 Стальные трубы для прокладки газопроводов | Трубы стальные для подземных, надземных и внутренних газопроводов. Технические условия, сортамент. Требования к качеству стальных труб. Обозначение стальных труб в технической и проектной документации. Соединительные части и детали. |
|  | Контрольные вопросы - Какие требования предъявляют к качеству стальных труб? - Как обозначаются стальные трубы в технической и проектной документации? - Какие соединительные части и детали применяются для соединения труб? |
| Тема 2.2 Пластмассовые трубы для прокладки газопроводов | Классификация, строение и свойства полимеров. Термопластичные материалы. Термореактивные материалы. Полиэтиленовые трубы: способы изготовления; технические характеристики; область применения. Соединения труб. |
|  | Контрольные вопросы - По каким признакам и как классифицируются полимеры? - Перечислить свойства термопластичных пластмасс. - Перечислить свойства термореактивных пластмасс. - Каким способом изготавливают полиэтиленовые трубы? |
| Тема 2.3 Стальные трубы с наружным защитным антикоррозионным покрытием из полиэтилена | Технические характеристики, сортамент, область применения. |
|  | Контрольные вопросы - Перечислить технические характеристики стальных труб с наружным защитным антикоррозионным покрытием из полиэтилена. - Какова область применения стальных труб с наружным защитным антикоррозионным покрытием из полиэтилена? |
| Раздел 3 Конструкционные материалы, применяемые для изготовления средств крепления и деталей |  |
| Тема 3.1 Детали и средства крепления | Классификация деталей креплений. Виды и элементы хомутов, крючков, подвесок и опор. Условия приемки, транспортирования и хранения деталей крепления. |
|  | Контрольные вопросы - Дать классификацию деталей крепления. - Перечислить виды хомутов. Из каких элементов они состоят? - Перечислить виды крючков. Из каких элементов они состоят? - Перечислить виды подвесок. Из каких элементов они состоят? - Перечислить виды опор. Из каких элементов они состоят? |
| Тема 3.2 Энергосберегающие материалы | Назначение энергосберегающих материалов, их виды, характеристики, перспективы применения в газовом хозяйстве |
|  | Контрольные вопросы - Каково назначение энергосберегающих материалов? - Перечислить виды энергосберегающих материалов и дать им характеристику. |
| Раздел 4 Вспомогательные материалы |  |
| Тема 4.1 Композитные материалы | Композиционные материалы с металлической матрицей. Их свойства, применение. Способы их получения. Композиционные материалы с неметаллической матрицей. Состав, классификация, применение. Перспективы развития композиционных материалов. |
|  | Контрольные вопросы - Классифицировать композиционные материалы. - Какими свойствами обладают композиционные материалы? - Где применяются композиционные материалы? |
| Тема 4.2 Резина и резинотехнические изделия | Общие сведения, состав и классификация резин. Свойства и применение резины. |
|  | Контрольные вопросы - Какие компоненты входят в состав резины? - На какие группы делятся пластмассы? - На какие группы делятся резины? - Каковы свойства резины? |
| Тема 4.3 Клеящие, набивочные, смазочные материалы | Клеевые соединения, их достоинства и недостатки. Состав и классификация клеев. Набивочные материалы: классификация, состав, область применения. Смазочные материалы: состав, область применения, выбор. |
|  | Контрольные вопросы - Какие достоинства имеют клеевые соединения? - Какие недостатки имеют клеевые соединения? - Как классифицируются набивочные материалы? - Где применяются набивочные материалы? - Каков состав смазочных материалов? - Для чего применяют смазочные материалы? |
| Тема 4.4 Лакокрасочные материалы | Назначение и требования к лакокрасочным материалам. Состав лакокрасочных материалов. Строение лакокрасочного покрытия. Способы нанесения лакокрасочных материалов. Классификация лакокрасочных покрытий. |
|  | Контрольные вопросы - Для чего предназначены лакокрасочные материалы? - Каков состав лакокрасочных материалов? - Перечислить способы нанесения лакокрасочных материалов. - Какими способами наносят лакокрасочные материалы? - Классифицировать лакокрасочные покрытия. |
| Раздел 5 Коррозия металлов |  |
| Тема 5.1 Основы теории коррозии металлов. Сущность и виды коррозии | Сущность и виды коррозии. Электрохимическая, химическая и почвенная коррозии. Факторы, влияющие на скорость протекания коррозии. |
|  | Контрольные вопросы - Какие существуют виды коррозии? Их сущность. - Какие существуют способы защиты металлов от коррозии? - Какие факторы влияют на скорость протекания коррозии? |
| Тема 5.2 Способы защиты газопроводов от коррозии | Пассивные и активные способы защиты газопроводов от коррозии. Требования по защите газопроводов от коррозии. |
|  | Контрольные вопросы - Перечислить пассивные способы защиты газопроводов от коррозии. - Перечислить активные способы защиты газопроводов от коррозии. - Какие требования предъявляют по защите газопроводов от коррозии? |

V  ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Каждый вариант контрольной работы содержит 4 вопроса.

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра-номера личного дела студента.

При окончании номера на «0» выполняется вариант №10, при последней цифре «1» - вариант №1 и т.д..

Контрольная работа может быть выполнена на компьютере или рукописным текстом в тетради в клетку. При выполнении работы на компьютере не допускается замена общепринятой символики на произвольно выбранную.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы, выполненные карандашом или черной тушью. Допускается выполнение сложных для исполнения схем с помощью копировально-множительной техники.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- решение задач следует сопровождать пояснениями;

- вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

- для всех исходных и вычислительных физических величин должны указываться размерности;

- приводить необходимые эскизы и схемы.

На каждой странице оставляется поле шириной 3-4-см для замечаний проверяющего работу. За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по  которому выполнена работа, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя и отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

В установленные учебным графиком сроки студент отправляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный материал.

Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет ее повторно.

В методических указаниях приведен пример выполнения четвертого вопроса задания.

4. Опишите сталь марки 20Х2Н4Ф

Сталь легированная конструкционная, содержит:

20 - 0,2% углерода;

Х2 – 2% легирующего элемента хрома;

Н4 – 4%  легирующего элемента никеля;

А – сталь высококачественная.

Примечание: если в марке стали  буква «А» впереди, то это означает, что сталь автоматная, а цифра после буквы показывает содержание углерода в сотых долях процента.

ВАРИАНТ № 1

- Опишите основные физические, химические  и механические свойства металлов.

- Перечислите виды коррозии металлов. Дайте описание механизмам электрохимической и химической коррозии.

- Опишите, как образуется соединение при сварке. Зарисуйте стадии процесса сварки плавлением.

- Расшифровать: Ст1; АС38Г2; 14ХГС.

ВАРИАНТ № 2

- Кратко опишите методы определения твердости сплавов. Пределы применяемости каждого метода. Выполните схемы определения твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу.

- Дайте понятие коррозии. Опишите причину межкристаллитной коррозии и методы ее предупреждения.

- Проклассифицируйте способы сварки. Приведите схему процесса дуговой сварки с плавящимся и неплавящимся электродом.

- Расшифровать: Ст5сп; А40Г; 17ХС.

ВАРИАНТ № 3

1. Изложите, в чем смысл методов анализа металлов: металлографического и физико-химического.

2. Перечислите наиболее часто встречающиеся виды коррозии. Опишите особенности атмосферной коррозии.

3. Дайте общую характеристику сварных соединений. По схеме дайте описание ручной дуговой сварки.

4. Расшифровать: БСт2кп, А11, 092ГС.

ВАРИАНТ № 4

1. Охарактеризуйте состояние и структуру сплавов в зависимости от температуры и содержания углерода, используя диаграмму Fe3C.

2. Опишите, как находят скорость коррозии, и перечислите факторы, влияющие на скорость коррозии.

3. Сплавы на основе меди. Виды, свойства, область применения.

4. Расшифровать: Ст3; АС30ХМ; 10Г2С1.

ВАРИАНТ № 5

1. Охарактеризуйте область применения чугунов в зависимости от свойств и процентного содержания примесей.

2. Перечислите способы защиты от коррозии, а также приведите зависимость применяемых методов защиты от коррозии.

3. Коррозия металлов, ее виды. Катодная защита трубопроводов.

4. Расшифровать: БСт6сп, А12; 10Г2С1Д.

ВАРИАНТ №6

1. Дайте понятие углеродистой стали, ее классификацию. Перечислите свойства и область применения.

2. Как осуществляется химическая и электрохимическая защита от коррозии? Какая противокоррозионная защита применяется при сооружении газопровода?

3. Резина, физико-химические свойства резин. Классификация резин и применение.

4. Расшифровать: БСт4кп; А20; 15ХСНД.

ВАРИАНТ № 7

1. Легированные стали. Опишите влияние легирующих элементов на свойства сталей, приведите их классификацию.

2. Опишите механизм защиты металлов лакокрасками от коррозии. В чем состоят особенности нанесения лакокрасок? Недостатки этого метода.

3. Коррозия металлов, ее виды. Протекторная защита трубопроводов.

4. Расшифровать: БСт5; АС12ХН; 142Ф.

ВАРИАНТ № 8

1. Перечислите основные виды термической обработки, кратко опишите их (отжиг, нормализация,закалка, отпуск). В чем смысл и преимущества термомеханической обработки стали?

2. Как осуществить защиту трубопровода от блуждающих токов.

3. Композитные материалы, их виды, механические характеристики. Перспективы применения.

4. Расшифровать: БСт6; АС20; 14Г2.

ВАРИАНТ № 9

1. В чем смысл цементации и азотирования? Опишите изменения свойств стали после диффузного насыщения металлами и неметаллами.

2. Начертите и опишите диаграмму растяжения малоуглеродистой стали.

3. Какие требования предъявляют по защите газопроводов от коррозии?

4. Расшифровать: БСт3сп, АЦ40Х; 30ХГСА.

ВАРИАНТ № 10

1. Какие марки медных сплавов используют для изготовления труб и фасонных отливок? Применение металлокерамических материалов для изготовления труб.

2. Область применения пленочных материалов, слоистых пластиков, асбестоцемента.

3. РОЛЬ пластмассы в борьбе с коррозией.

4. Расшифровать: Ст2; АЦ20ХН3, 50ХН. Из указанных марок выбрать стали, идущие на изготовление труб.