МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Специальность 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

Вопросы и задачи для подготовки к экзамену

по МДК 01.02 «Технология и оборудование элементов

систем водоснабжения и водоотведения»

- Схема и принцип действия ЦБН, основные детали и узлы насосов.

- Основные энергетические параметры ЦБН. Высота всасывания. Кавитация и методы ее предупреждения.

- Способы регулирования ЦБН: срезкой РК, регулированием частоты вращения РК.

- Параллельная и последовательная работа центробежных насосов.

- Конструктивные особенности центробежных насосов

- Конструктивные особенности осевых, диагональных и струйных насосов

- Конструктивные особенности эрлифтов и насосов для перекачки стоков

- Конструктивные особенности водокольцевых вакуумных и вихревых насосов.

- Насосные станции водоснабжения: назначение и классификация.

- Классификация ВНС. Расчет подачи и напора насосных станций первого и второго подъема.

- Классификация КНС. Схемы, выбор месторасположения, особенности проектирования.

- Расчет напора и производительности КНС, емкости приемного резервуара, устройство всасывающих и напорных трубопроводов.

- Решетки и дробилки насосных станций водоотведения

- Насосные станции для перекачки дождевых вод, активного ила, осадка.

- Назначение воздуходувных и компрессорных станций. Требования к устройству воздуховодов, фильтров, водо- и маслоснабжение станций

- Компрессоры и воздуходувки.

- Электроснабжение насосных станций

- Основы автоматизации насосных станций

- Технико-экономические показатели работы насосных станций.

- Организация профилактического и капитального ремонта оборудования

- Происхождение и виды подземных вод. Подземные воды и условия их залегания

- Основные элементы речной системы и реки. Источники питания рек

- Основные фазы водного режима реки. Зимний период реки.

- Понятие и классификация водохранилищ. Характерные уровни водохранилища

- Назначение гидротехнических сооружений

- Классификация гидротехнических сооружений. Класс капитальности и категорий.

- Воздействие водяного потока на гидротехнические сооружения

- Классификация и устройство водоподпорных сооружений

- Назначение и виды водосбросных сооружений

- Назначение и виды водоспускных сооружений

- Понятие и классификация затворов. Требования к затворам

- Понятие и назначение водозаборных сооружений. Основные элементы

- Классификация водозаборных сооружений. Область применения

- Назначение, устройство и классификация отстойников в конструкции водозаборов

- Классификация и условия расположения водозаборов поверхностных вод

- Классификация и условия расположения водозаборов подземных вод. Каптаж.

- Понятие и классификация каналов. Формы живого сечения каналов

- Понятие и классификация туннелей. Формы живого сечения туннелей.

- Краткая характеристика внутреннего водопровода. Классификация систем внутреннего водопровода.

- Условия прокладки магистральных трубопроводов, стояков, поквартирной разводки.

- Система внутреннего противопожарного водопровода с противопожарным краном

- Автоматические и полуавтоматические системы внутреннего противопожарного водопровода

- Горячее водоснабжение зданий. Местная система.

- Централизованная система горячего водоснабжения зданий

- Внутренние системы водоотведения. Классификация внутренних систем.

- Элементы внутренних систем водоотведения: виды и назначение.

- Виды водостоков зданий. Устройство наружных водостоков.

- Внутренние водостоки зданий. Схема. Элементы

- Назначение и классификация систем отопления. Классификация нагревательных приборов

- Источники вредных выделений. Назначение и классификация систем вентиляции.

Задачи к экзамену

- Подобрать насос для ВНС, если Q = 2600 м3/ч, Н = 30 м.

- Подобрать насосы для ВНС-II, если режим работы равномерный; Q = 1960 м3/ч, Н = 60 м

- Подобрать насосы для ВНС-II, если Q = 1643 м3/ч, Н = 36 м, режим работы – 3-х ступенчатый

- Подобрать насосы для ВНС-II, если Q = 3620 м3/ч, Н = 60 м, режим работы - равномерный.

- Подобрать насосы для ВНС-II, если Q = 1500 м3/ч, Н = 60 м.

- Подобрать насосы для ВНС-II, если Q = 642 м3/ч, Н = 12 м.

- Подобрать насосы для КНС исходя из условий: Qmax = 3620 м3/ч, Н = 20 м.

- . Подобрать насосы для КНС, если Q = 8900 м3/ч, Н = 23 м.

- Подобрать насосы для КНС, если Q = 840 м3/ч, Н = 10 м.

- Подобрать насосы для КНС, если Q = 1643 м3/ч, Н = 36 м,.

- Подобрать водозаборное сооружение для реки с пологими берегами. Уровень воды не постоянный. Вычертить схему

- Подобрать водозаборное сооружение для водохранилища с обрывистыми берегами. Уровень воды в водохранилище поддерживается плотиной. Вычертить схему.

- Подобрать водозаборное сооружение для родника, выбивающего на поверхность на склоне горы. Вычертить схему

- Подобрать водозаборное сооружение для родника, выбивающего на поверхность на равнине. Вычертить схему

- Определить максимальный секундный расход воды qtot, л/с, если количество санитарно-технических приборов N, вероятность их действия Р, расход воды диктующего прибора =0,3 л/с, NP=0,98

- Определить максимальный секундный расход сточных вод qs, л/с, на участке сети, если вероятность действия санитарно-технических приборов Рtot, общее число приборов N, расход воды диктующего прибора =0,3 л/с, NP=27,5, расход стоков от прибора =1,6 л/с.

- Определить максимальный часовой расход воды , м3/ч, если количество санитарно-технических приборов N, вероятность их использования Рhr, расход воды санитарно-техническим прибором =180 л/ч, NPhr=11,2

- Определить максимальный суточный расход воды , м3/сут, гостиницы с общими ваннами и душами на 50 мест.

- Определить максимальный секундный расход воды qtot, л/с, если количество санитарно-технических приборов N, вероятность их действия Р, расход воды диктующего прибора =0,3 л/с, NP=0,74

- Определить максимальный секундный расход сточных вод qs, л/с, если вероятность действия санитарно-технических приборов Рtot, общее число приборов N, расход воды диктующего прибора =0,3 л/с, NP=1,45, расход стоков от прибора =1,6 л/с.

- Определить максимальный суточный расход воды , м3/сут, общежития на 400 мест с душевыми при всех жилых комнатах.

- Определить максимальный часовой расход воды , м3/ч, если количество санитарно-технических приборов N, вероятность их использования Рhr, расход воды санитарно-техническим прибором =300 л/ч, NPhr=3,7

- Описать схему лучевого водозаборного сооружения подземных вод

- Описать схему берегового совмещенного водозаборного сооружения поверхностных вод

- Описать схему берегового раздельного водозаборного сооружения поверхностных вод

Преподаватели: Глуменко О.В., Емельянова А.О.