Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету в форме электронного тестирования

по дисциплине «Здания и инженерные системы гостиниц»

для групп ГС-21, ГС-22 специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»

- Дать определения следующим понятиям: номерной фонд, гостиничный номер

- Номер первой категории – это?

- Номер второй категории – это?

- Главные и дополнительные хозяйственные, лифты (главные и хозяйственные), эскалаторы, мусоропроводы, бельепроводы – это?

- Однокомнатный номер в средстве размещения площадью не менее 25 м2, рассчитанный на проживание одного/двух человек с кухонным уголком – это?

- Внутреннее помещение, оформленное архитектурно и художественно, т.е. имеющее задуманную организацию в соответствии с уровнем всеобщего понимания красоты и вкуса – это?

- Дать определение номерам высшей категории: сюит, студия, апартамент, люкс, джуниор сюит.

- Дать определение понятиям интерьер и экстерьер

- Классификация цветов.

- Классификация светильников

- Декоративные ткани

- Занавеси на окна и двери

- Элементы озеленения в отеле

- Система водоснабжения в отеле. На какие нужды используется вода?

- Участок трубопровода, соединяющий внутренний водопровод здания с наружным водопроводом?

- Какие трубы систем внутренней канализации не подвержены коррозии?

- Классификация бытовых санитарных приборов

- Назначение водомерного узла в системе водоснабжения

- Система водоотведения

- Классификация систем канализации

- Автоматические системы пожаротушения в гостинице

- Система отопления

- Система вентиляции и кондиционирования воздуха

- Классификация системы вентиляции

- Классификация систем кондиционирования воздуха в отеле

- Требуемая температура воздуха в гостиничных помещения

- Система электроснабжения в гостинице

Преподаватель 	Л.А. Достовалова