МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Специальность 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

Вопросы и задания для подготовки к экзамену

по МДК 02.01 «Эксплуатация оборудования и автоматизация

систем водоснабжения и водоотведения»

- Организация эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, основные задачи

- Надежность при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения

- Эксплуатация источников водоснабжения и водозаборных сооружений

- Работы по содержанию и ремонту сети. Методика определения  коэффициента сопротивления и степени зарастания труб

- Аварийный ремонт сети. Неисправности в сетях  и способы их устранения. Способы обнаружения утечек на водоводах и водопроводных сетях.

- Особые случаи эксплуатации сети. Правила эксплуатации сетевых сооружений.

- Общие положения по обслуживанию станций. Отчетность.

- Правила эксплуатации реагентных цехов, смесителей, камер хлопьеобразования, сооружений по отстаиванию воды, фильтров и контактных осветлителей.

- Правила эксплуатации установок по обеззараживанию воды

- Правила эксплуатации сооружений по удалению из воды железа, марганца, кремния, фтора, углекислоты

- Правила пользования сетями водоотведения. Технический надзор за строительством и приемка сетей водоотведения в эксплуатацию. Методика обработки результатов испытания труб на герметичность сети водоотведения

- Правила эксплуатации  сетей водоотведения и сетевых сооружений

- Эксплуатация тоннельных коллекторов. Эксплуатацию дюкеров

- Общие положения эксплуатации сооружений водоотведения. Техническая документация и отчетность

- Эксплуатация оборудования и сооружений механической очистки (решеток, песколовок, отстойников).

- Эксплуатация оборудования и сооружений биологической очистки сточных вод (полей фильтрации, биологических прудов, биофильтров, аэротенков)

- Эксплуатация оборудования и сооружений обеззараживания, обезвоживания и сушки осадков

- Правила технической эксплуатации насосов и насосных станций

- Основные понятия метрологии. Средства и методы измерений

- Приборы для измерения температуры, давления и разрежения

- Приборы для измерения расхода жидкости и газа, контроля качественных параметров питьевых, сточных вод и газов

- Измерение уровня жидкости и осадков, образующихся при очистке природных и сточных вод

- Основные понятия и определения автоматического регулирования

- Регуляторы давления прямого действия. Назначение, принцип работы, конструкция

- Регуляторы давления непрямого действия. Назначение, принцип работы, конструкцияъ

- Исполнительные механизмы и регулирующие органы.

- Правила выполнения функциональных схем автоматизации. Условные обозначения и методика составления.

- Комплексная автоматизация систем водоснабжения. Автоматизация водоприемников. Автоматическое дозирование реагентов. Автоматизация работы скорых фильтров и  контактных осветлителей

- Автоматические устройства на водопроводных сетях. Особенности автоматизации систем промышленного водоснабжения.

- Особенности автоматизации работы сооружений водоотведения. Автоматизация сооружений механической очистки сточных вол. Автоматизация работы сооружений биологической очистки сточных вод.

- Автоматизация работы сооружений по обработке  осадков сточных вод. Особенности автоматизации работы сооружений для очистки производственных сточных вод.

- Общие понятия об автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП) в водопроводном и канализационном хозяйствах. Функции и структура автоматизированных систем управления.

- Использование систем телемеханизации технологических процессов водоснабжения и водоотведения. Элементы  систем телемеханизации: каналы связи, их назначение

- Виды земляных работ. Механизмы для производства земляных работ

- Технология возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений

- Монтаж строительных конструкций. Приемка монтажных работ

- Гидроизоляционные и кровельные работы. Приёмка гидроизоляционных работ

- Устройство сооружений методом «опускного колодца»

- Устройство заглубленных сооружений методом «стена в грунте»

- Монтаж емкостных сооружений

- Монтаж оборудования насосных и воздуходувных станций

- Основные положения индустриальной технологии монтажа напорных и безнапорных трубопроводов. Подготовка траншей и устройство искусственных оснований.

- Монтаж трубопроводов из чугунных, стальных, асбестоцементных, пластмассовых, керамических, бетонных, железобетонных, полимержелезобетонных труб.

- Устройство трубопроводов под железнодорожным полотном, автотрассами - метод прокола, продавливания, горизонтального бурения. Устройство дюкеров через реки и болота. Устройство висячих трубопроводов и трубопроводов на эстакадах

- Испытание напорных и безнапорных трубопроводов на прочность и плотность. Приемка водопроводных и водоотводящих сетей. Влияние качества укладки водоотводящих сетей на обеспечение экологической безопасности.

- Основные положения. Проект производства строительно-монтажных работ

- Подготовительные работы и организация строительства

- Общность и различие в подходах к стратегии восстановления водопроводных и водоотводящих сетей

- Диагностика состояния подземных трубопроводов

- Краткие сведения о современных методах восстановления трубопроводов и анализ их возможностей

Практические задания:

- Определить: 1) объем земляных работ при разработке котлована прямоугольной формы с размерами а=1,3м; b=6м; c=3м; d=9м; Н=2,5м.; 2) объем остающегося грунта после засыпки трубопровода объемом 1,8 м3. Объем выемки принять равным объему грунта при разработке котлована

- На участке трубопровода водопроводной сети при санации обнаружены отложения. Предложите методы устранения отложений.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 200 мм на глубине 2,5м.

- На территории нефтебазы необходимо произвести реконструкцию участка производственной канализационной сети из базальтовых труб. Предложите способ выполнения работ, опишите технологию.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 125 мм на глубине 1,8м.

- Определить: 1) объем земляных работ при разработке многоугольного котлована с размерами Н=3м; F1=1,2 м2; F2=0,74 м2; 2) объем остающегося грунта после засыпки трубопровода объемом 1,6 м3. Объем выемки принять равным объему грунта при разработке котлована

- На участке водовода наблюдается нарушение герметичности стыковых соединений. Что явилось причиной? Предложите способы устранения.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 250 мм на глубине 1,6м.

- Необходимо произвести реконструкцию участка водопроводной сети из полиэтиленовых труб. Предложите метод и укажите состав работ.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 140 мм на глубине 2,0м.

- Определить: 1) объем земляных работ при разработке котлована прямоугольной формы с размерами Н=3,2м; F1=0,81 м2; F2=0,64 м2; 2) объем остающегося грунта после засыпки трубопровода объемом 1,55 м3. Объем выемки принять равным объему грунта при разработке котлована

- На складе баллонов с хлором произошла утечка. Действия персонала. Порядок ликвидации аварии.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 280 мм на глубине 1,9м.

- Необходимо произвести реконструкцию участка канализационной сети с заменой чугунных труб на керамические. Предложите способ выполнения работ, опишите технологию.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 160 мм на глубине 2,2м.

- Определить: 1) объем земляных работ при разработке котлована круглой формы с размерами Н=2,8м; R=1,8 м; r=1,2 м; 2) объем остающегося грунта после засыпки трубопровода объемом 1,52 м3. Объем выемки принять равным объему грунта при разработке котлована

- На участке канализационной сети образовался засор. Укажите способы устранения засора и оснащение бригады.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 315 мм на глубине 2,1м.

- Вне населенного пункта необходимо проложить вводов из стальной трубы диаметром 2000 мм с пересечением автомагистрали. Предложите способ выполнения работ, опишите технологию.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 180 мм на глубине 2,4м.

- Определить: 1) объем земляных работ при разработке траншеи с откосами с размерами Н1=2м; Н2=1,3 м; F1=0,83 м2; F2=0,52 м2; l=10м.; 2) объем остающегося грунта после засыпки трубопровода объемом 1,7 м3. Объем выемки принять равным объему грунта при разработке траншеи

- Необходимо произвести реконструкцию участка канализационной сети из железобетонных труб. Предложите способ выполнения работ, опишите технологию.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 110 мм на глубине 1,5м.

- После реконструкции необходимо произвести гидравлические испытания и приемку в эксплуатацию трубопровода. Укажите виды испытаний, порядок и необходимую документацию.

- Произвести расчет основных параметров установки футляра (рисунок 1) для бестраншейного протягивания полиэтиленового трубопровода диаметром 225 мм на глубине 2,3м.

Рисунок 1