## Slide 1: Земляными сооружениями
называют различные выемки и насыпи, имеющие в зависимости от их назначения постоянный или временный характер

## Slide 2: Земляными называют работы
связанные с разработкой и перемещением грунта с целью образования выемок или насыпей

## Slide 3: Траншея
Выемка в земле небольшой ширины по сравнению с длиной

## Slide 4: Котлован
выемка, ширина которой мало отличается от длины или квадратная в плане

## Slide 5: Откос
Наклонная боковая поверхность выемок и насыпей

## Slide 6: Разбивка сооружений
определение на местности положения осей и основных элементов сооружений

## Slide 7: Классификация экскаваторов
По виду рабочего органа:
Прямая лопата
Обратная лопата
Грейфер
По способу передвижения:
На пневмоколесном ходу
На гусеничном ходу

## Slide 9: Одноковшовый экскаватор с обратной лопатой

## Slide 10: Одноковшовый экскаватор с грейферным ковшом

## Slide 11: Экскаватор на пневмоколесном ходу

## Slide 12: На место работы гусеничные экскаваторы доставляют на трайлерах-тяжеловозах

## Slide 13: Многоковшовые траншейные экскаваторы.
по типу рабочего оборудования подразделяют на цепные и роторные
По размерам отрываемых траншей их подразделяют: малые – для траншей шириной 0,2 и 0,4 м и глубиной до 1,6 м; средние – для траншей шириной 0,8 и 1,1 м и глубиной до 3,5 м; большие – для траншей шириной 1,8 и 2,1 м и глубиной до 2,5м.

## Slide 14: Многоковшовый экскаватор

## Slide 15: Открытый водоотлив
заключается в откачивании воды из котлована или траншеи с помощью насосов

## Slide 16: Закрытый водоотлив
заключается в откачивании грунтовых вод

## Slide 17: Эжжекторные иглофильтры

## Slide 18: Электроосушение грунта
В суглинистых грунтах с низким коэффициентом фильтрации применяют способ электроосушения грунта, при котором под действием электроосмотических сил, возникающих при пропускании через грунт постоянного электрического тока, ускоряется приток грунтовой воды к иглофильтру.

## Slide 19
Территория производства земляных работ в населенных пунктах должна иметь сборно-разборные переносные ограждения с предупредительными надписями. Для прохода людей через траншеи нужно устроить мостики с прочными перилами высотой не менее 1 м со строганным поручнем. В ночное время места работ должны освещаться и иметь предупреждающие фонари с красным светом.