«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

- Состав магистрального газопровода.

- Состав магистрального нефтепровода.

- Нормативно-техническая документация по правилам строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

- Нормативно-техническая документация по правилам эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

- Классификация нефтепроводов.

- Классификация газопроводов.

- Работы, входящие в состав подготовительных работ при строительстве линейной части трубопровода.

- Земляные работы при строительстве линейной части трубопровода.

- Испытания магистральных трубопроводов.

- Строительство трубопровода в горах.

- Строительство трубопроводов на болотах.

- Строительство трубопроводов на участках вечномерзлых грунтов.

- Транспортировка и хранение труб.

- Характеристика подземной прокладки магистральных газонефтепроводов.

- Взаимодействие трубопровода с вечномерзлым грунтом.

- Подготовительные работы при строительстве линейной части трубопровода.

- Подводные переходы газонефтепроводов.

- Конструктивные схемы подводных переходов.

- Способы очистки внутренней полости трубопровода.

- Балочные трубопроводы с компенсацией удлинения.

- Особенности монтажа запорной арматуры на магистральном трубопроводе.

- Прокладка нефтегазопроводов с частичным заглублением.

- Надземная прокладка магистральных газонефтепроводов.

- Наземная прокладка магистральных газопроводов.

- Балочные трубопроводы без компенсации удлинений.

- Методы и технология монтажа и сварки магистральных трубопроводов на трубосварочной базе.

- Геометрические схемы подвесных трубопроводов.

- Основные особенности строительства трубопроводов в горных условиях.

- Нормативы по отведению земель для строительства газонефтепроводов.

- Арочные и самонесущие висячие трубопроводы.

- Монтаж резервуаров полистовым способом.

- Выбор оптимальной трассы нефтегазопроводов.

- Нормы продолжительности строительства магистральных трубопроводов.

- Основные схемы ремонта магистральных трубопроводов.

- Порядок сдачи в эксплуатацию законченного строительством трубопровода, состав рабочей и государственной комиссий по приёмке в эксплуатацию построенного трубопровода.

- Конструкции переходов под железными дорогами.

- Технология нанесения изоляционных покрытий, укладки и засыпки изолированного магистрального трубопровода.

- Классификация участков местности для прокладки трубопроводов.

- Конструкции переходов под автомобильными дорогами.

- Технология сооружения средств электрической защиты трубопроводов от коррозии.

- Сооружение переходов под дорогами.

- Назначение резервуарного парка.

- Изоляционно-укладочные работы при сооружении магистральных трубопроводов.

- Пооперационный контроль качества выполненных работ.

- Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода.

- Виды изоляционных покрытий.

- Технология капитального ремонта магистральных трубопроводов.

- Классификация болот и способы прокладки трубопроводов.

- Расчет трубопроводов на прочность.

- Методы вскрытия магистрального трубопровода.

- Классификация подводных переходов трубопроводов.

- Проверка деформаций подземных и наземных трубопроводов.

- Подъем трубопровода и очистка от старой изоляции.

- Хранение и распределение газа.

- Типы очистных устройств для различных способов очистки трубопровода.

- Состав подготовительных работ при сооружении линейной части трубопровода.

- Сварочно-восстановительные работы при капремонте.

- Электрохимическая защита магистральных нефтепроводов.

- Трубопроводы с компенсаторами.

- Конструкция трубопровода на переходе через автомобильную и железную дороги.

- Технология сооружения переходов газонефтепроводов через дороги.

- Изоляционно-укладочные работы при строительстве газонефтепроводов.

- Типовые конструкции стальных резервуаров.

- Состав строительных работ при сооружении линейной части трубопровода.

- Определение степени опасности дефектов.

- Укладка трубопровода. Состав изоляционно - укладочной колонны.

- Сварочно-монтажные работы при сооружении трубопроводов.

- Земляные работы при капитальной ремонте линейной части.

- Подземное хранение нефтепродуктов.

- Земляные работы при сооружении магистральных трубопроводов.

- Способы ремонта линейной части магистральных трубопроводов.

- Основные объекты и сооружения магистрального газопровода.

- Очистка полости магистральных трубопроводов.

- Конструкции трубопровода.

- Принципиальная технологическая схема КС, и основное технологическое оборудование

- Что входит в состав рабочей документации для строительства магистральных трубопроводов

- Подготовительные работы при траншейном методе устройства подводного транспорта