МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ  КК «НКСЭ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования»

для специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и

ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

2020 г.

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ________ М.А.Кондратюк «___»__________2020 г. |  | ОДОБРЕНО на заседании ЦМК спецдисцпилин жилищно-коммунального комплекса протокол № ____ от «__»_____2020 г. Председатель ЦМК ________ В.М. Московцева |  | Рабочая программа составлена на основании на основе ФГОС СПО по специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12. 2016 г. № 1562 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44903) и примерной основной образовательной программы (зарегистрирована в Федеральном реестре примерных образовательных программ СПО № 15.02.13-170404 от 04.04.2017) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_______2020 г. ________ Э.М.Ребрина |  |  |  |  |

Разработчик:

____________В.М. Московцева

преподаватель спец. дисциплин

ГАПОУ КК «НКСЭ»

Рецензенты:

_____________ О.В. Глуменко,

Преподаватель спецдисциплин

жилищно-коммунального комплекса

высшей категории

ГАПОУ КК «НКСЭ»

_____________  Л.А. Суржикова

Директор ООО «ЛИКО Внутренние инженерные системы»

СОДЕРЖАНИЕ

| . 1. ПАСПОРТ рАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля | 15 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02  «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования и соответствующие ему  общие и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.1. | Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков. (World Skills, модуль 3) |
| ПК 2.2. | Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.3. | Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. |

1.2  В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в | выполнении укрупнённой разборке и сборке основного оборудования, монтажных узлов и блоков; планировании технологического процесса ремонта оборудования; подготовке набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3) установке постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных кондиционеров; разметке мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3) креплении воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров; (World Skills, модуль 3) монтаже центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, секций и узлов; натягивании ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов; проверке балансировки вентиляторов; подгонке и закрепление по месту элементов монтируемых систем; установке воздушных клапанов и механизмов для их открывания; прокладке воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха. проведении диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования; изучении документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; подготовке комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; подготовке комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха; внеплановом осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирования воздуха; диагностике неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; определении вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена; занесении результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха. выполнении наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; пуско-наладке систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и вывод их на расчетный режим эксплуатации. |
| --- | --- |
| Уметь | проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость требуемого ремонта; проверять основные параметры работы систем вентиляции и кондиционирования; выявлять и устранять мелкие неисправности; проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования; планировать работы среднего и капитального ремонта; производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования; планировать работы среднего и капитального ремонта; производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и щитам управления, проверку на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией; выполнять пуско-наладку систем вентиляций и кондиционирования воздуха (настраивать устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования и выводить его на оптимальный режим работы); оформлять журнал эксплуатации и ремонта. |
| Знать | назначение и порядок применения инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и кондиционирования; основы холодильной техники, теплотехники и аэродинамики в объеме выполняемой работы; правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем; основные правила проведения ремонта систем вентиляции и кондиционирования; основные правила монтажа и наладки систем вентиляции и кондиционирования; правила составления дефектных ведомостей; средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи; основы экологической безопасности систем вентиляции и кондиционирования; нормативные документы, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных проектах; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей; правила разборки и сборки вентиляторов; устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения. нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основы термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин; назначение и порядок применения инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и кондиционирования воздуха; назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования производительности и особенности конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; оптимальные режимы функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, порядок их пуска и остановки; назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха. методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и правила составления дефектных ведомостей; технология ремонта, монтажа и пуско-наладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в бумажном и электронном виде. |

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной – 400 часов, в том числе:

всего учебной нагрузки обучающегося – 394 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов;

практические работы – 34 часов

курсовой проект – 30 часов

учебной практики –  36 часов

производственная практика по профилю специальности – 144 часа.

Самостоятельной работы - 6 часов.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профес-сиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объем образова-тельной программы, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  | Практики |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | всего, часов | Лабораторных и практических занятий | в т.ч., курсовая проект (работа)*, часов | учебная практика, часов | Производственная практика, часов |  |
| ПК.2.1 – 2.3 ОК 01 – 11 | МДК.02.01 Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 220 | 214 | 34 | 30 | - | - | 6 |
| ПК.2.1 – 2.3 ОК 01 – 11 | УП.02 Учебная практика | 36 |  |  |  | 36 | - | - |
| ПК.2.1 – 2.3 ОК 01 – 11 | ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) | 144 |  |  |  |  | 144 | - |
|  | Всего: | 400 | 214 | 34 | 30 | 36 | 144 | 6 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК.02.01 «Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха» |  | 220 |
| Тема 1.1 Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 74 |
|  | Задачи технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха и ее организация. | 2 |
|  | Структура эксплуатирующих организаций. Приёмка в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. | 2 |
|  | Определение объектов выполнения ремонтных работ. | 4 |
|  | Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные. | 4 |
|  | Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. | 6 |
|  | Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. | 6 |
|  | Техническое обслуживание систем вентиляции. | 4 |
|  | Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | Назначение каждого вида оборудования систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта | 6 |
|  | Назначение основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта | 4 |
|  | Назначение и особенности конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | Принцип работы и способы регулирования производительности и конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | Устройство оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | Назначение инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | Принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическая работа № 1 Составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
| Тема 1.2 Диагностика систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 30 |
|  | Общие принципы диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  | Правила оценки физического износа систем. | 2 |
|  | Документация по оценке состояния систем. | 2 |
|  | Методы обнаружения основных неисправностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  | Приборы и устройства для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  | Правила проведения сезонных осмотров. | 2 |
|  | Анализ режимов работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |
|  | Основные требования к режимам работы систем вентиляции и кондиционирования. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическая работа №2 Определение параметров воздушной среды в помещении. | 2 |
|  | Практическая работа №3 Испытание систем вентиляции. | 2 |
|  | Практическая работа №4 Оформление акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |
|  | Практическая работа №5 Оформление актов приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию. | 2 |
|  | Практическая работа №6 Оформление акта индивидуального испытания оборудования. | 2 |
|  | Практическая работа №7 Оформление паспортов вентиляционной системы и оборудования. | 2 |
|  | Практическая работа №8 Выбор приборов и устройств для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
| Тема 1.3 Основные неисправности систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | Содержание учебного материала | 24 |
|  | Виды неисправностей систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха и способы их устранения. | 4 |
|  | Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: балансировка, ремонт рабочих колес, подшипников и кожухов вентиляторов. | 4 |
|  | Способы устранения основных неисправностей, ремонт калориферов, фильтров. | 2 |
|  | Способы устранения основных неисправностей заборных шахт, воздуховодов. | 2 |
|  | Способы устранения основных неисправностей сетевого оборудования, элементов кондиционеров. | 2 |
|  | Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и правила составления дефектных ведомостей | 4 |
|  | Меры безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическая работа №9 Устранение основных неисправностей систем и оборудования | 2 |
| Тема 1.4 Способы устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | Содержание учебного материала | 56 |
|  | Технические средства для проведения ремонтных работ. | 2 |
|  | Набор инструментов и приспособлений по ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  | Машины, механизмы и станки, используемые при ремонтных работах. | 2 |
|  | Меры безопасности при использовании инструментов и приспособлений, машин и механизмов. | 2 |
|  | Планирование ремонтных работ. | 2 |
|  | Методика определения объемов ремонтных работ. | 2 |
|  | Организация базы и расчет потребности запасных частей и материалов. | 2 |
|  | Определение численного и квалификационного состава бригады. | 2 |
|  | Состав документации на производство ремонтных работ. | 2 |
|  | Порядок составления графиков на производство ремонтных работ. | 2 |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта. | 2 |
|  | Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации. | 2 |
|  | Технология ремонта, монтажа и пуско-наладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха | 2 |
|  | Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов. | 2 |
|  | Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей. | 2 |
|  | Правила разборки и сборки вентиляторов. | 2 |
|  | Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения. | 2 |
|  | Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. | 2 |
|  | Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  | Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в бумажном и электронном виде. | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |
|  | Практическая работа №10 Оценка физического износа систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |
|  | Практическая работа №11 Составление плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |
|  | Практическая работа №12 Составление дефектных ведомостей на системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |
|  | Практическая работа №13 Определение сметной стоимости ремонтных работ на основании дефектных ведомостей | 2 |
|  | Практическая работа №14 Составление графиков проведения осмотров и ремонтов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  | Практическая работа №15 Выбор инструментов и приспособлений для бригады рабочих по ремонту и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 |
|  | Практическая работа №16 Проверка на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией. | 2 |
|  | Практическая работа №17 Пуско-наладка систем вентиляций и кондиционирования воздуха, измерение параметров работы оборудования и вывод его на оптимальный режим работы. | 2 |
| Экзамен |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении профессионального модуля |  |  |
| Тематика самостоятельной работы: 1. Снижение энергоемкости ремонтных процессов при эксплуатации систем. 2. Современные виды приборов, инструментов для диагностики и ремонта. 3. Изучение проектной документации по ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 4. Изучение правил техники безопасности при выполнении ремонтных работ; 5. Изучение возможностей применения новых материалов и технологий в условиях своего региона. |  | 6 |
| Курсовой проект (работа) Рабочая тематика курсовых работ (проектов): 1. Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний систем вентиляции зданий различного назначения (жилого, административного, промышленного, общественного здания). 2. Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний систем кондиционирования воздуха зданий различного назначения (жилого, административного, промышленного, общественного здания). |  | 30 |
| Учебная практика по профессиональному модулю Виды работ: |  | 36 |
| 1.Изучение работы автоматических регуляторов, построение их характеристик, подбор регуляторов. |  | 6 |
| 2.Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования, подборка комплекта оборудования для автоматизации систем вентиляции и кондиционирования в зависимости от заданной температуры воздуха в помещении. |  | 6 |
| 3.Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 6 |
| 4. Изучение современных методов, технологии планирования и организации производства проектных, заготовительных и монтажных работ; |  | 6 |
| 5.Изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой должности, |  | 6 |
| 6. Изучение хода выполнения ремонтных работ. |  | 4 |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |
| Производственная практика по профилю специальности |  | 144 |
| Виды работ: |  |  |
| Ознакомление с предприятием. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. |  | 6 |
| Ознакомление с работой служб, участков и рабочим местом. |  | 6 |
| Изучение обязанностей дублера мастера |  | 6 |
| Знакомство и оформление эксплуатационно-технической документации |  | 6 |
| Участие в обходе систем вентиляции и кондиционирования |  | 6 |
| Участие в проведении пуско-наладочных работ |  | 6 |
| Участие в проведении пуско-наладочных работ |  | 6 |
| Участие в проведении ремонтных работ |  | 6 |
| Участие в проведении ремонтных работ |  | 6 |
| Работа с приборами |  | 6 |
| Работа с приборами |  | 6 |
| Изучение структуры организаций, эксплуатирующих системы вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |
| Определение неисправностей в работе систем и оборудования |  | 6 |
| Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования |  | 6 |
| Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования |  | 6 |
| Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей |  | 6 |
| Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей |  | 6 |
| Заполнение актов по оценке состояния систем |  | 6 |
| Заполнение актов по оценке состояния систем |  | 6 |
| Участие в разработке плана мероприятий по устранению дефектов |  | 6 |
| Участие в разработке плана мероприятий по устранению дефектов |  | 6 |
| Участие в составление графиков проведения осмотров и ремонтов |  | 6 |
| Участие в составление графиков проведения осмотров и ремонтов |  | 6 |
| Сбор и систематизация данных для отчета |  | 4 |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |
| Всего: |  | 400 |

3 условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

1. Кабинет «Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования», оснащенный оборудованием:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-стенды кабинета;

-комплекс учебно-наглядных пособий;

- лабораторный стенд «Энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ»;

техническими средствами:

- компьютеры;

- мультимедийный проектор;

-технические устройства для аудиовизуального отображения информации (интерактивная доска, микрофон, web-камера).

2. Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт систем вентиляций и кондиционирования воздуха», оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- стенды: «Виды слесарных инструментов для работы в профессии», «Виды фальцевых соединений», «Способы крепления воздуховодов»; «Образцы материалов для изготовления воздуховодов»;

- стенды тренажеры: «Лабораторная установка по испытанию систем кондиционирования и вентиляции», «Функционирование системы кондиционирования»,

- оригиналы вентиляторов (радиального, осевого), бытового кондиционера;

- компактная приточная установка;

- детали вентиляционных систем;

- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.

техническими средствами:

- диапроекторы;

- телевизионный комплекс (видеодвойка);

- компьютеры;

- сканер;

- мультимедийный проектор;

- лицензионное программное обеспечение.

Лаборатории «Сварка и резка материалов», «Сварочный участок»:«Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха»:

- Рабочая станция инженера холодильщика;

- Паяльный пост (пропан-кислород):

- Кислородный баллон 5 л.(заправленный, рабочее давление 150 Бар)

- Пропановый баллон 2 л.(заправленный, рабочее давление 16 Бар)

- Горелка пропан-кислород для пайки медных труб 6-28мм

- Баллон с азотом 10 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар)

- Фреон R404a

- Фреон R134a

- Трубогиб РОБЕНД Н+W ПЛЮС, к-т в мет.ящике 12-15-18-22 мм

- Клупп ручной СУПЕР-КАТ в пластм. Ящике с головками BSPT R 1/2-2"

- Пресс фитинг ROMAX 3000 АС

- Телескопический труборез TUBE CUTTER 35, 6-35 мм

- Клещи для пресс-фитинга ТН-16

- Клещи для пресс-фитинга ТН-20

- Экспандер Rolock Power Torque 8-42 мм

- Сварочный аппарат Ровелд Р40 Т

- Дрель-шуруповерт BOSCH GSB 180-LI 1.5Ah x2 Case

Мастерские «Слесарно-механическая и заготовительная мастерская», Монтажная мастерская.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2017.

- Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-
Академия, 2017.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции, 2017.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2017– 336 с.

Дополнительные источники:

1. Билли К. Лэнгли, Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках - Учебник-М.: Техносфера, 2012.

2. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-

Academia, 2013.

3. Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронный ресурсы)

Интернет-ресурсы:

1.Режим доступа: www.conditionery.ru.

2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

5. Информационный инженерный портал. Режим доступа:  http://helpeng.ru/.

6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm

4  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков. | Демонстрирует системные знания: условных обозначений, применяемых в рабочих и монтажных проектах; требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; назначения и видов слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; назначения каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; принципов построения сборочных чертежей, условных обозначений в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; технологий монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации (устанавливаемого оборудования и воздуховодов); правил монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; способов проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей; правил разборки и сборки вентиляторов; устройств монтажных поршневых пистолетов и правила их применения. Демонстрирует профессиональные навыки: подбора и применения необходимых инструментов, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; соблюдения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий, в том числе по учебной и производственной практике. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю |
| ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования | Демонстрирует системные знания: нормативных документов и профессиональных терминов, относящихся к монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин; назначения и порядка применения инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и кондиционирования; назначения, принципов работы, устройств, способов регулирования производительности и особенностей конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; оптимальных режимов функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, порядок их пуска и остановки; назначения, принципов работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха. Демонстрирует профессиональные навыки: визуальной оценки, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильности функционирования, производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; подбора и применения необходимых инструментов, приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; диагностики и устранения любых (механических, гидравлических и электрических) неисправностей оборудования систем кондиционирования воздуха. взятие проб для проверки качества рабочих веществ, удаления их из циркуляционных контуров и заправки их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; пайка твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха. | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий, в том числе по учебной и производственной практике. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю |
| ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. | Демонстрирует системные знания: методов дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и правила составления дефектных ведомостей; технологий ремонта, монтажа и пусконаладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения и правил применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; методов правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. Демонстрирует профессиональные навыки: проведения замены элементов систем вентиляции и кондиционирования; планирования работы среднего и капитального ремонта; произведения слива/утилизации теплоносителя и хладагента; осуществления укрупненной разборки и сборки оборудования, ревизии и ремонта компрессоров, насосов, вентиляторов; проведения наладки оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; выполнения монтажа отремонтированного оборудования, подключения его к электросети и щитам управления, проверки на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией; выполнение пуско-наладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха, (настройка устройств защиты и регулирования, программирование контроллеров, измерение параметров работы оборудования и выведение его на оптимальный режим работы); оформление журнала эксплуатации и ремонта. | Тестирование Решение ситуационных задач Защита лабораторных и практических занятий, в том числе по учебной и производственной практике. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю |
| Итоговый контроль |  | МДК02.01 – экзамена; УП.02 – дифференцированный зачет; ПП.02 – дифференцированный зачет; Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ.02 |