МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

2020 год

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _________М.А.Кондратюк «___»_____2020 г. CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________2020 г. ___________ Э.М.Ребрина | ОДОБРЕНО на заседании цикловой методической комиссии спецдисциплин жилищно-коммунального комплекса, протокол № ____ от «__»________2020 г. Председатель ЦМК _________В.М. Московцева | КОС по профессиональному модулю составлен на основании ФГОС СПО по специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12. 2016 г. № 1562 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44903) и примерной основной образовательной программы (зарегестрирована в Федеральном реестре примерных образовательных программ СПО № 15.02.13-170404 от 04.04.2017) |
| --- | --- | --- |

Разработчик:

___________ В.М. Московцева

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ КК «НКСЭ»

Рецензенты:

____________ О.В. Глуменко

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ  КК «НКСЭ»

_____________  Л.А. Суржикова

Директор ООО «ЛИКО

Внутренние инженерные системы»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ	5

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	9

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования».

КОС разработан на основании:

- программы подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки  специальности СПО  по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»;

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»;

- рабочей программы учебной практике УП.01 Учебная практика монтажная;

- рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования».

КОС включает контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме экзамена квалификационного. Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК01.01 «Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха» | Дифференцированный зачет |
| МДК01.02 «Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха» | Экзамен |
| УП.01 Учебная практика монтажная | Дифференцированный зачет |
| ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) | Дифференцированный зачет |
| Профессиональный модуль ПМ.01 | Экзамен квалификационный |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем | Демонстрирует системные знания: условных обозначений, применяемых в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; типов креплений воздуховодов и фасонных частей; требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройств и правил пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначения и видов слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначений каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; правила по охране труда. Демонстрирует профессиональные навыки: отключения оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; пользования проектной и нормативной документации; применения ручного и механизированного слесарного инструмента для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; применения технологий демонтажных работ систем вентиляции, отключаемого оборудования и воздуховодов; соблюдения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |
| ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | Демонстрирует системные знания: устройства систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; нормативных документов и профессиональных терминов, относящихся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; условных обозначений в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, порядка применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; назначения, принципов работы и устройств оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; порядка пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; правил отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; требований охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения и правил применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Демонстрирует профессиональные навыки: работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; владения принципами построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; формирования графика технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выявления признаков нештатной работы оборудования; определения причины отклонений в работе и устранять их; подбора инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; осуществления контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; чистки воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; проведения санитарной обработки оборудования; выполнения пробного запуска и остановки оборудования; выполнения контрольных операций, указанных в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; |
| ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Демонстрирует системные знания: алгоритма выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; жестко и свободно программируемых контроллеров для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; технической документации систем автоматизации; технических средств систем автоматизации; показателей качества работы систем автоматического регулирования. нормативных документы, относящихся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; формул для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, принципов работы и способов регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ энергосберегающих технологий; оптимальных режимов эксплуатации, признаков нештатной работы и предельных значений параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющих на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Демонстрирует профессиональные навыки: осуществления консервацию и расконсервацию оборудования; применения технических средств автоматизации; выполнения работ по наладке систем автоматизации; программирования микроконтроллеры; введения управляющих программ в процессоры и программируемые контроллеры и контроля циклов их выполнения при работе; использования микропроцессорной техники и библиотек управляющих программ; оформления документации по техническому обслуживанию и эксплуатации; работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; применения слесарного инструмента, необходимого при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; определения производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; визуальной оценки безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; систематизирования и анализа информации, полученной при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принятия решения о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; настройка устройств автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнение пуска, остановки, консервации и расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций; |

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Вопросы для проведения экзамена квалификационного

ЗАДАНИЕ №1. Дать характеристику основных свойств воздуха.

Производственная ситуация: в воздухе рабочей зоны необходимо проверить предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

ЗАДАНИЕ №2. Дать характеристику понятию «I–d-диаграмма влажного воздуха».

Производственная ситуация: необходимо определить параметры влажного воздуха и построить процессы на I-d диаграмме влажного воздуха.

ЗАДАНИЕ №3. Дать характеристику физическим и гигиеническим задачам вентиляции и кондиционирования воздуха.

Производственная ситуация: необходимо произвести расчет воздухообмена по кратности и по нормативным данным.

ЗАДАНИЕ №4. Дать характеристику системам вентиляции. Перечислить классификацию систем вентиляции.

Производственная ситуация: необходимо определить воздухообмен общеобменной вытяжной вентиляции на разбавление избытков вредных выделений: тепла, влаги, вредных веществ

ЗАДАНИЕ №5. Дать характеристику общеобменной вентиляции с естественным побуждением. Дать характеристику аэрации промышленных зданий.

Производственная ситуация: необходимо определить воздухообмен общеобменной и местной механической вытяжной вентиляции на разбавление избытков вредных выделений: тепла, влаги, вредных веществ

ЗАДАНИЕ №6. Дать характеристику элементам вентиляционной сети: воздуховоды, фасонные детали, регулирующие устройства, противопожарные клапаны и заслонки

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор вентиляционного оборудования в сварочных цехах

ЗАДАНИЕ №7. Дать характеристику элементам вентиляционной сети: вентиляторы, калориферы, пылеочистное оборудование, шумоглушителей.

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор вентиляционного оборудования в механических цехах

ЗАДАНИЕ №8. Дать характеристику приточным и вытяжным камерам. Описать их назначение, конструкции и размещение.

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор вентиляционного оборудования в окрасочных цехах.

ЗАДАНИЕ №9. Дать характеристику типовых приточных камер, воздушных и тепловых завес.

Производственная ситуация: необходимо определить потребность и произвести подбор вентиляционного оборудования в гальванических и травильных цехах.

ЗАДАНИЕ №9. Дать характеристику систем вентиляции промышленных зданий с избытками тепла и влаги.

Производственная ситуация: необходимо определить потребность и произвести подбор вентиляционного оборудования в банях.

ЗАДАНИЕ №10. Дать характеристику основных принципов устройства вентиляции в жилых и общественных зданиях.

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор вентиляционного оборудования в столовых.

ЗАДАНИЕ №11. Дать характеристику вентиляции жилых зданий, устройство вентиляции, элементы системы вентиляции.

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор вентиляционного оборудования в кинозалах.

ЗАДАНИЕ №12. Дать характеристику систем аспирации и пневмотранспорта.

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор вентиляционного оборудования в деревообрабатывающих цехах.

ЗАДАНИЕ №13. Дать характеристику аварийной и противопожарной системы вентиляции.

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор вентиляционного оборудования в помещениях для технического обслуживания транспортных средств.

ЗАДАНИЕ №14. Дать характеристику системам и оборудованию для кондиционирования воздуха в помещениях. Провести классификацию кондиционеров

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор оборудования центральных кондиционеров в общественных помещениях

ЗАДАНИЕ №15. Дать характеристику местным кондиционерам, сплит-системам.

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор кондиционеров в жилых помещениях: их виды, устройство и область применения.

ЗАДАНИЕ №16. Дать характеристику системам с чиллерами и фэнкойлами, сплит- системам.

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор кондиционеров в жилых помещениях и описать работу кондиционеров в холодный и теплый периоды года.

ЗАДАНИЕ №17. Дать характеристику тепло- и холодоснабжения систем кондиционирования воздуха.

Производственная ситуация: необходимо произвести подбор кондиционеров в торгово-развлекательном общественном центре, учитывая источники шума и вибрации

ЗАДАНИЕ №18. Дать характеристику работы заготовительных предприятий, их виды и номенклатура выпускаемых изделий.

Производственная ситуация: необходимо определить заготовительную длину детали прямых участков и фасонных частей металлических и неметаллических воздуховодов.

ЗАДАНИЕ №19. Дать характеристику видов соединений воздуховодов, соединительных деталей и сетевого оборудования

Производственная ситуация: необходимо описать технологию соединения деталей и сетевого оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

ЗАДАНИЕ №20. Дать характеристику процессам защиты изделий от коррозии.

Производственная ситуация: необходимо провести покрытие воздуховодов различными способами окраски, а также описать меры безопасности при антикоррозийных работах.

ЗАДАНИЕ №21. Дать характеристику условных обозначений трубных узлов и деталей в монтажных чертежах.

Производственная ситуация: необходимо разработать деталировку укрупненных узлов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

ЗАДАНИЕ №22. Описать назначение монтажного проектирования. Дать характеристику технической документации для разработки монтажных чертежей.

Производственная ситуация: необходимо построить развертки деталей вентиляционной сети.

ЗАДАНИЕ №23. Описать требования к качеству исполнения заготовок. Перечислить правила комплектования заготовок, их маркировка.

Производственная ситуация: необходимо составить план изготовления деталей вентиляционной сети.

ЗАДАНИЕ №24. Дать характеристику системам проверки качества, комплектования и транспортировки заготовок, указать правила транспортировки и хранения заготовок

Производственная ситуация: необходимо составить ведомость для комплектования узлов системы вентиляции в пакеты, провести их маркировку.

ЗАДАНИЕ №25. Дать характеристику общестроительных работ, связанных с устройством систем  вентиляции и кондиционирования воздуха, а также описать подготовку объекта к монтажу.

Производственная ситуация: необходимо оформить документацию входного контроля объекта на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

ЗАДАНИЕ №26. Дать характеристику подготовительных, монтажных, сдаточных работ на объекте при устройстве вентиляции и кондиционирования воздух.

Производственная ситуация: необходимо определить последовательность выполнения монтажных работ в различных производственных условиях

ЗАДАНИЕ №27. Дать характеристику монтажному производству, выполнению монтажных работ систем  вентиляции и кондиционирования воздуха.

Производственная ситуация: необходимо составить и оформить акт приемки объекта под монтаж.

ЗАДАНИЕ №28. Описать правила поставки, хранения и проверки комплектности оборудования вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха.

Производственная ситуация: необходимо разработать технологическую карту на погрузо-разгрузочные работы при монтаже вентиляторов и кондиционеров.

ЗАДАНИЕ №29. Описать требования к строительной готовности зданий и помещений, механизации монтажных работ, организации строительной площадки.

Производственная ситуация: необходимо произвести выбор машин и механизмов для монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

ЗАДАНИЕ №30. Дать характеристику монтажа камеры орошения, приточных камер, пылеулавливающих устройств.

Производственная ситуация: необходимо разработать технологические карты на монтаж воздуховодов и сетевого оборудования.

3.2 Условия выполнения

Количество вариантов задания для экзаменующегося – один.

Время выполнения задания – 30 минут.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий.

3.3 Литература для обучающегося

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2016.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-Academia, 2017.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции, 2017.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 336 с.

Дополнительные источники:

- Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 368 с.

Электронные издания (электронные ресурсы):

- Информационный портал. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. Режим доступа: http://window.edu.ru

- Информационный портал. Строительные нормы и правила, СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: http://snipov.net/

- Информационный портал. Режим доступа: www.conditionery.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mir-klimata.com .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

- Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

3.4 Требования охраны труда

Студенты при выполнении работ, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств для снятия напряжения.

О каждом несчастном случае пострадавший обязан немедленно сообщить преподавателю.

Лица, допустившие  невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

3.5 Критерии оценки

1) Критерии оценки выполнения задания представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Критерии оценки выполнения задания

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да /нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 1 - 11 | 1. Обращение в ходе задания к информационным источникам; 2. Рациональность распределения времени на выполнение задания: - ознакомление с заданием и планирование работы; - получение информации; - выполнение практического задания. 3. Соблюдение временных рамок выполнения задания | да |

2) Критерии оценки устного ответа представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Критерии оценки устного ответа

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка да/нет |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ОК 1 - 11 | - мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач; - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - аргументированность собственного мнения в выборе решения; - оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач; профессионального и личностного развития; - широта использования различных источников информации, включая электронные; - ответственность за результат выполнения заданий; - способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы; - качество, своевременность и полнота выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы; - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | да |