МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

2019 год

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _________М.А.Кондратюк «___»_____2019 г. CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________2019 г. ____________ Э.М.Ребрина | ОДОБРЕНО на заседании цикловой методической комиссии спецдисциплин жилищно-коммунального комплекса, протокол № ____ от «__»________2019 г. Председатель ЦМК _________О.В. Глуменко | КОС по профессиональному модулю составлен на основании ФГОС СПО по специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12. 2016 г. № 1562 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44903) и примерной основной образовательной программы (зарегистрирована в Федеральном реестре примерных образовательных программ СПО № 15.02.13-170404 от 04.04.2017) |
| --- | --- | --- |

Разработчик:

___________ В.М. Московцева

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ КК «НКСЭ»

Рецензенты:

____________ О.В. Глуменко

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ  КК «НКСЭ»

_____________  Л.А. Суржикова

Директор ООО «ЛИКО

Внутренние инженерные системы»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ	5

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	12

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

КОС разработан на основании:

- программы подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки  специальности СПО  по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»;

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»;

- рабочей программы учебной практике УП.04 Учебная практика.

КОС включает контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме экзамена квалификационного.

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 04.01 «Выполнение работ по профессиям рабочих 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха пневмотранспорта и аспирации» | Дифференцированный зачет |
| УП.04 Учебная практика | Дифференцированный зачет |
| Профессиональный модуль ПМ.04 | Экзамен квалификационный |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных компетенций, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем | Демонстрирует системные знания: условных обозначений, применяемых в схемах рабочих и монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха; требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; типов креплений воздуховодов и фасонных частей; требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройств и правил пользования электрического инструмента для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначения и видов слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; назначений каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; правила по охране труда. Демонстрирует профессиональные навыки: отключения оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; пользования проектной и нормативной документации; применения ручного и механизированного слесарного инструмента для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; применения технологий демонтажных работ систем вентиляции, отключаемого оборудования и воздуховодов; соблюдения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |
| ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | Демонстрирует системные знания: устройства систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода за ними; нормативных документов и профессиональных терминов, относящихся к техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; условных обозначений в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, порядка применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; назначения, принципов работы и устройств оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; порядка пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устранения утечек; правил отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондиционирования воздуха; способов измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; требований охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения и правил применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. Демонстрирует профессиональные навыки: работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; владения принципами построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; формирования графика технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выявления признаков нештатной работы оборудования; определения причины отклонений в работе и устранять их; подбора инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; осуществления контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; чистки воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; проведения санитарной обработки оборудования; выполнения пробного запуска и остановки оборудования; выполнения контрольных операций, указанных в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; |
| ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Демонстрирует системные знания: алгоритма выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и кондиционирования; жестко и свободно программируемых контроллеров для систем вентиляции и кондиционирования воздуха; технической документации систем автоматизации; технических средств систем автоматизации; показателей качества работы систем автоматического регулирования. нормативных документы, относящихся к эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; формул для расчета производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения, принципов работы и способов регулирования производительности машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ энергосберегающих технологий; оптимальных режимов эксплуатации, признаков нештатной работы и предельных значений параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; свойств наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, влияющих на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; Демонстрирует профессиональные навыки: осуществления консервацию и расконсервацию оборудования; применения технических средств автоматизации; выполнения работ по наладке систем автоматизации; программирования микроконтроллеры; введения управляющих программ в процессоры и программируемые контроллеры и контроля циклов их выполнения при работе; использования микропроцессорной техники и библиотек управляющих программ; оформления документации по техническому обслуживанию и эксплуатации; работы с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; применения слесарного инструмента, необходимого при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; определения производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; визуальной оценки безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; систематизирования и анализа информации, полученной при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принятия решения о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; настройка устройств автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; выполнение пуска, остановки, консервации и расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций; |
| ПК2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков. | Демонстрирует системные знания: условных обозначений, применяемых в рабочих и монтажных проектах; требований, предъявляемых к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; назначения и видов слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; назначения каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; принципов построения сборочных чертежей, условных обозначений в принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; требований нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; технологий монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации (устанавливаемого оборудования и воздуховодов); правил монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; способов проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при сборке деталей; правил разборки и сборки вентиляторов; устройств монтажных поршневых пистолетов и правила их применения. Демонстрирует профессиональные навыки: подбора и применения необходимых инструментов, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; соблюдения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования | Демонстрирует системные знания: нормативных документов и профессиональных терминов, относящихся к монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляций и кондиционирования воздуха; основ термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей машин; назначения и порядка применения инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и кондиционирования; назначения, принципов работы, устройств, способов регулирования производительности и особенностей конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; оптимальных режимов функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, порядок их пуска и остановки; назначения, принципов работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха. Демонстрирует профессиональные навыки: визуальной оценки, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильности функционирования, производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; подбора и применения необходимых инструментов, приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; диагностики и устранения любых (механических, гидравлических и электрических) неисправностей оборудования систем кондиционирования воздуха. взятие проб для проверки качества рабочих веществ, удаления их из циркуляционных контуров и заправки их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; пайка твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха. |
| ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. | Демонстрирует системные знания: методов дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и правила составления дефектных ведомостей; технологий ремонта, монтажа и пусконаладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; назначения и правил применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; методов правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; правил заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. Демонстрирует профессиональные навыки: проведения замены элементов систем вентиляции и кондиционирования; планирования работы среднего и капитального ремонта; произведения слива/утилизации теплоносителя и хладагента; осуществления укрупненной разборки и сборки оборудования, ревизии и ремонта компрессоров, насосов, вентиляторов; проведения наладки оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; выполнения монтажа отремонтированного оборудования, подключения его к электросети и щитам управления, проверки на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией; выполнение пуско-наладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха, (настройка устройств защиты и регулирования, программирование контроллеров, измерение параметров работы оборудования и выведение его на оптимальный режим работы); оформление журнала эксплуатации и ремонта. |
| ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | Демонстрирует системные знания: содержания основных документов, определяющих порядок монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; устройств систем, оборудования и эксплуатационных требований к системам вентиляций и кондиционирования; видов неисправностей в работе систем и способы их определения; документации по оценке состояния систем; видов ремонтов, состав и способы их определения; периодичности ремонтов; технологий ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда; видов испытаний оборудования; правил пуска в эксплуатации Демонстрирует профессиональные навыки: обеспечения выполнения производственных заданий; организации работы персонала. определения порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; |
| ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов | Демонстрирует системные знания: порядка обеспечения производственного процесса материалами, запасными частями и инструментами; номенклатуры, правил эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмента, инвентаря, приспособлений и СИЗ. Демонстрирует профессиональные навыки: ведения учета инструментов, расходных материалов и запасных частей; оформления отчетной документации по закупкам и отгрузке оборудования и материалов |
| ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. | Демонстрирует системные знания: видов ремонтов, состав и способы их определения; периодичности ремонтов; технологии ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда. Демонстрирует профессиональные навыки: разработки графиков работ персонала и вести учет рабочего времени; разработки текущих планов бригады, проведения диагностики оборудования и выявления уровня сложности и трудоемкости требуемого ремонта. |
| ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования | Демонстрирует системные знания: правил оформления технической и технологической документации; основы теории принятия управленческих решений. Демонстрирует профессиональные навыки: составления и оформления технической и отчетной документации о работе оборудования; обеспечения безопасных методов ведения работ. |
| ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. | Демонстрирует системные знания: параметров и способов контроля качества ремонтных работ; режима труда и отдыха на предприятии; технологий работ при эксплуатации систем и оборудования; строительных норм и правил по охране труда, защите окружающей среды и создании безопасных условий производства работ. Демонстрирует профессиональные навыки: осуществление контроля над выполнением работ; анализа влияния инновационных мероприятий на организацию труда. |

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Вопросы для проведения экзамена квалификационного

ЗАДАНИЕ №1. Дать характеристику требований, предъявляемых к вентиляции помещений и организации воздухообмена в помещениях.

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы естественной канальной вентиляции в жилых и общественных зданиях

ЗАДАНИЕ №2. Дать характеристику свойств атмосферного воздуха, описать метеорологические условия в рабочей зоне помещений.

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы механической канальной приточно-вытяжной вентиляции

ЗАДАНИЕ №3. Дать характеристику классификации систем вентиляции.

Производственная ситуация: учитывая особенности вентиляции с естественным и механическим побуждением необходимо подобрать оборудование вентиляционных систем.

ЗАДАНИЕ №4. Дать характеристику классификации систем кондиционирования воздуха.

Производственная ситуация: учитывая особенности систем пневмотранспорта и аспирации необходимо изобразить схемы систем пневмотранспорта и аспирации воздуха

ЗАДАНИЕ №5. Дать характеристику металлических материалов и изделий систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

ЗАДАНИЕ №6. Дать характеристику неметаллических материалов и изделий систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

ЗАДАНИЕ №7. Дать характеристику вспомогательных материалов и изделий систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

ЗАДАНИЕ №8. Дать характеристику крепежных материалов и изделий систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

Производственная ситуация: необходимо изобразить схему соединений тонколистовых конструкций на комбинированной заклепке.

ЗАДАНИЕ № 9. Дать характеристику механизмов для монтажных работ.

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы крепления барабанной лебедки.

ЗАДАНИЕ № 10. Дать характеристику механизмов для такелажных работ.

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы крепления рычажной ручной лебедки.

ЗАДАНИЕ № 11. Дать характеристику комплектации инструментов и приспособления для монтажных работ.

Производственная ситуация: необходимо собрать набор инструментов и средств малой механизации, указать технические характеристики инвентарных приспособлений.

ЗАДАНИЕ № 12. Дать характеристику и общие сведения о такелажных работах и производстве такелажных работ.

Производственная ситуация: необходимо произвести выбор канатов для изготовления стропов и монтажа вентиляционных устройств.

ЗАДАНИЕ № 13. Дать характеристику такелажных приспособлений, блоков и полиспастов.

Производственная ситуация: необходимо произвести и обосновать выбор способа запасовки полиспаста.

ЗАДАНИЕ № 14. Дать характеристику ручных и электрических талей.

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы строповки воздуховодов и вентиляторов, соблюдая правила.

ЗАДАНИЕ № 15. Дать характеристику проекта производства работ. Перечислить требования к складированию и транспортированию вентиляционных изделий на объекте.

Производственная ситуация: необходимо подготовить состав проекта производства работ.

ЗАДАНИЕ № 16. Дать характеристику работ при подготовке объекта перед монтажом систем.

Производственная ситуация: необходимо изобразить обозначения вентиляционных систем и установок.

ЗАДАНИЕ № 17. Дать характеристику основных правил выполнения монтажных работ систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

Производственная ситуация: необходимо выполнить монтажно-комплектовочный чертеж приточной системы вентиляции.

ЗАДАНИЕ № 18. Дать характеристику работ при комплектации, маркировке и транспортировке воздуховодов, деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

Производственная ситуация: необходимо подготовить комплектовочную ведомость приточной системы вентиляции.

ЗАДАНИЕ № 19. Дать характеристику условных обозначений, применяемых в монтажных проектах. Сформулировать правила чтения чертежей.

Производственная ситуация: необходимо выполнить монтажно-комплектовочный чертеж приточной системы вентиляции.

ЗАДАНИЕ № 20. Дать характеристику работ при монтаже вентиляционного оборудования: центробежных, осевых, крышных вентиляторов.

Производственная ситуация: необходимо выполнить схемы расположения кожухов радиальных (центробежных) вентиляторов.

ЗАДАНИЕ № 21. Дать характеристику работ при монтаже пылеулавливающих устройств: циклонов, скрубберов, фильтров.

Производственная ситуация: необходимо выполнить схемы расположения кожухов радиальных (центробежных) вентиляторов.

ЗАДАНИЕ № 22. Дать характеристику работ при монтаже оборудования в приточных камерах.

Производственная ситуация: учитывая основные технические характеристики вентиляторов, необходимо произвести монтаж вентиляционного оборудования.

ЗАДАНИЕ № 23. Дать характеристику работ при монтаже вытяжных камер.

Производственная ситуация: необходимо выполнить схемы оборудования для очистки воздуха промышленных предприятий.

ЗАДАНИЕ № 24. Дать характеристику работ при монтаже отопительно-вентиляционных агрегатов

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы присоединения калориферов к паропроводам и водоводам.

ЗАДАНИЕ № 25. Дать характеристику работ при монтаже воздушно-тепловых завес.

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы присоединения многоходовых калориферов к трубопроводам.

ЗАДАНИЕ № 26. Дать характеристику монтажа воздуховодов: установка средств крепления воздуховодов.

Производственная ситуация: необходимо описать схемы поставки унифицированных фасонных частей воздуховодов круглого сечения и прямоугольного сечения.

ЗАДАНИЕ № 27. Дать характеристику и отличия монтажа горизонтальных и вертикальных металлических воздуховодов.

Производственная ситуация: необходимо построить развертки прямоугольного стального воздуховода.

ЗАДАНИЕ № 28. Дать характеристику монтажа воздуховодов специального назначения: воздуховоды из винипласта, воздуховоды пневмотранспорта.

Производственная ситуация: необходимо построить развертки перехода круглого сечения с большого диаметра на меньший.

ЗАДАНИЕ № 29. Дать характеристику монтажа металлических воздуховодов с бесфланцевым соединением. Дать характеристику монтажа вентиляционных шахт.

Производственная ситуация: необходимо построить развертки отвода воздуховода круглого сечения под углом 90°.

ЗАДАНИЕ № 30. Дать характеристику разновидностей фасонных частей и узлов вентиляционных систем, пневмотранспорта и аспирации.

Производственная ситуация: необходимо изобразить схемы сборки листов на фальцах в картины для изготовления круглых воздуховодов.

3.2 Условия выполнения

Количество вариантов задания для экзаменующегося – один.

Время выполнения задания – 30 минут.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий.

3.3 Литература для обучающегося

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2017.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-Academia, 2017.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции, 2017.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 336 с.

Дополнительные источники:

- Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 368 с.

Электронные издания (электронные ресурсы):

- Информационный портал. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. Режим доступа: http://window.edu.ru

- Информационный портал. Строительные нормы и правила, СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: http://snipov.net/

- Информационный портал. Режим доступа: www.conditionery.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mir-klimata.com .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

- Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

3.4 Требования охраны труда

Студенты при выполнении работ, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств для снятия напряжения.

О каждом несчастном случае пострадавший обязан немедленно сообщить преподавателю.

Лица, допустившие  невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

3.5 Критерии оценки

1) Критерии оценки выполнения задания представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Критерии оценки выполнения задания

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да /нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1 – 1.3 ПК 2.1 – 2.3 ПК 3.1 – 3.5 ОК 01 – 11 | 1. Обращение в ходе задания к информационным источникам; 2. Рациональность распределения времени на выполнение задания: - ознакомление с заданием и планирование работы; - получение информации; - выполнение практического задания. 3. Соблюдение временных рамок выполнения задания | да |

2) Критерии оценки устного ответа представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Критерии оценки устного ответа

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка да/нет |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1 – 1.3 ПК 2.1 – 2.3 ПК 3.1 – 3.5 ОК 01 – 11 | - мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач; - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - аргументированность собственного мнения в выборе решения; - оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач; профессионального и личностного развития; - широта использования различных источников информации, включая электронные; - ответственность за результат выполнения заданий; - способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы; - качество, своевременность и полнота выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы; - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | да |