МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Краснодарского края

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ  КК «НКСЭ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Профессиональный модуль:

ПМ.02 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Междисциплинарный курс:

МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Специальность 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Новороссийск

2014

| CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_____20___ г. _____________________ | ОДОБРЕНА на заседании цикловой методический комиссии спец.дисциплин ЖКК, протокол № ___ «___»_____2013 г. Председатель ЦМК ___________ Е.Н.Подлесная | Составлена на основании ФГОС для укрупненной группы специальностей 270000 «Архитектура и строительство» для специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» приказ Министерства образования и науки РФ №354 от 15.04.2010 г. зарегистрирован в Минюсте приказ №17297 от 19.05.2010 г |
| --- | --- | --- |

Составитель:

Московцева В.М. ______________

преподаватель общепрофессиональных и

спец.дисциплин ГАПОУ КК «НКСЭ»

Рецензент:

Подлесная Е.Н. ______________

преподаватель спец.дисциплин ГАПОУ КК «НКСЭ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессиональный модуль ПМ 02 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем.

ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов.

ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и междисциплинарного курса МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- определения неисправностей в работе систем и оборудования;

- составления и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей;

- заполнения актов по оценке состояния систем;

- работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики;

- разработки плана мероприятий по устранению дефектов;

- составления графиков проведения осмотров и ремонтов;

- организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ;

- обеспечения безопасных методов ведения работ;

уметь:

- определять неисправности в работе сантехнических систем,  вентиляции и кондиционирования воздуха;

- организовывать работу по эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с техническими требованиями;

- осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком;

- использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем,  вентиляции и кондиционирования воздуха;

знать:

- устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к сантехническим системам и вентиляции;

- виды неисправностей в работе систем и способы их определения;

- документацию по оценке состояния систем;

- виды ремонтов, состав и способы их определения;

- периодичность ремонтов;

- срок службы трубопроводов;

- технологию ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по охране труда;

- виды испытаний оборудования и трубопроводов;

- правила пуска в эксплуатацию;

- параметры и способы контроля качества ремонтных работ;

- режим труда и отдыха на предприятии;

- технологию работ при эксплуатации систем и оборудования;

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создании безопасных условий производства работ;

- документацию на эксплуатацию сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Раздел 1 Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 1.1 Задачи технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения,  отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и ее организация

Структура эксплуатирующих организаций. Приёмка в эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения сезонных осмотров сантехнических устройств, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. Определение объектов выполнения ремонтных работ. Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные. Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Практическая работа №1 Определение физико-химических свойств водопроводной воды

Практическая работа №2 Определение параметров воздушной среды в помещении

Практическая работа №3 Испытание систем вентиляции

Тема 1.2 Эксплуатационные требования к системам водоснабжения и водоотведения

Эксплуатационные требования к системам горячего и холодного водоснабжения. Эксплуатационные требования к дворовым сетям водоснабжения и водоотведения. Эксплуатационные требования к внутренним системам водоотведения и водостоков зданий. Особенности эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, выполненных из металлических и неметаллических труб.

Практическая работа № 4 Оформление акта промывки (продувки) трубопроводов

Практическая работа № 5 Оформление акта приемки внутренних систем противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения

Практическая работа № 6 Оформление акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 1.3 Эксплуатационные требования к системам отопления

Эксплуатационные требования к конструктивным  элементам систем отопления. Требования к техническому обслуживанию систем центрального отопления зданий. Особенности эксплуатации систем центрального отопления в зависимости от их конструкции. Мероприятия по подготовке системы к отопительному сезону.

Практическая работа № 7 Оформление акта испытания систем внутренней канализации и водостоков

Практическая работа № 8 Оформление акта индивидуального испытания оборудования

Практическая работа № 9 Оформление актов приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию

Тема 1.4 Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. Программы эксплуатационных испытаний систем и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Приборы для обследования помещений, испытаний и наладки систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.

Тема 1.5 Общие принципы диагностики систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Правила оценки физического износа систем. Документация по оценке состояния систем. Методы обнаружения основных неисправностей систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приборы и устройства для диагностики систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения сезонных осмотров.

Тема 1.6 Анализ режимов работы систем отопления

Основные требования к режимам работы систем отопления зданий. Организационные и технические мероприятия по выявлению причин потерь тепла в системах отопления. Порядок проведения анализа режимов работы систем отопления.

Тема 1.7 Анализ режимов работы систем водоснабжения и водоотведения

Основные требования к режимам работы систем водоснабжения и водоотведения зданий. Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям. Организационные и технические мероприятия по выявлению  причин потерь воды и тепла в системах холодного и горячего водоснабжения. Порядок проведения анализа режимов работы систем водоснабжения и водоотведения.

Тема 1.8 Анализ режимов работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Основные требования к режимам работы систем вентиляции и кондиционирования. Порядок проведения анализа режимов работы систем,  и разработка мероприятий на выполнение работ.

Практическая работа № 10 Оформление паспортов вентиляционной системы и оборудования

Практическая работа № 11 Выбор приборов и устройств для диагностики систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Раздел 2. Неисправности в системах водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 2.1 Виды неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, их устранение

Длительные и кратковременные перерывы в работе сетей. Потери воды. Шум при работе систем водоснабжения и водоотведения. Конденсация паров на поверхности трубопроводов. Снижение  температуры  в системе горячего водоснабжения. Причины возникновения неисправностей в сантехнических системах. Способы устранения неисправностей. Меры безопасности при эксплуатации систем водоснабжения

Практическая работа № 12 Оформление документации на проведение плановых осмотров систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Практическая работа № 13 Оформление журнала сезонного осмотра.

Тема 2.2 Неисправности в работе систем отопления и их устранение

Понижение температуры в помещениях, нарушение герметичности элементов. Неисправности узлов ввода теплосети. Выявление причин и способы устранения. Меры безопасности при эксплуатации систем отопления.

Практическая работа № 14 Оценка физического износа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Практическая работа № 15 Составление плана мероприятий по устранению дефектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 2.3 Виды неисправностей систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха и способы их устранения

Виды неисправностей вентиляционного оборудования. Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: балансировка, ремонт рабочих колес, подшипников и кожухов вентиляторов; ремонт калориферов, фильтров, заборных шахт, воздуховодов, сетевого оборудования, элементов кондиционеров. Меры безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Практическая работа № 16 Составление дефектных ведомостей на системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Практическая работа № 17 Определение сметной стоимости ремонтных работ на основании дефектных ведомостей

Тема 2.4 Технические средства для проведения ремонтных работ

Набор инструментов и приспособлений по ремонту систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Машины, механизмы и станки, используемые при ремонтных работах. Меры безопасности при использовании инструментов и приспособлений, машин и механизмов.

Тема 2.5 Планирование ремонтных работ

Методика определения объемов ремонтных работ. Организация базы и расчет потребности запасных частей и материалов. Определение численного и квалификационного состава бригады. Состав документации на производство ремонтных работ. Порядок составления графиков на производство ремонтных работ.

Практические занятия № 18 Составление графиков проведения осмотров и ремонтов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Практические занятия № 19 Выбор инструментов и приспособлений для бригады рабочих по ремонту и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант контрольной работы определяется суммой двух последних цифр шифра личного дела студента.

В контрольной работе при необходимости приводятся необходимые эскизы, схемы, выполненные в карандаше. Допускается выполнение сложных для исполнения схем с помощью копировально-множительной техники. Контрольная работа может быть выполнена рукописным текстом в тетради в клетку или на компьютере и распечатана на листах формата А1.

В текстовой и графической части работы следует соблюдать терминологию и обозначения в соответствии с действующими стандартами.

На каждой странице должны оставлять поля для замечаний проверяющего работу.

После ответа на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа и оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо выполнять следующие требования:

- в контрольную работу следует записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должна указываться размерность;

- при выборе недостающих параметров следует указать источник, откуда взяты исходные величины.

В установленные учебным заведением сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный теоретический материал. Не зачтенная контрольная работа подлежит повторному выполнению.

Контрольная, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту.

ВАРИАНТ № 1

Тема: Задачи технической эксплуатации систем водоснабжения

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем водоснабжения

- Правила проведения сезонных осмотров сантехнических устройств

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем водоснабжения

ВАРИАНТ № 2

Тема: Задачи технической эксплуатации систем водоотведения

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем водоотведения

- Правила проведения сезонных осмотров сантехнических устройств

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем водоотведения

ВАРИАНТ № 3

Тема: Задачи технической эксплуатации систем отопления

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем отопления

- Правила проведения сезонных осмотров отопления

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем отопления

ВАРИАНТ № 4

Тема: Задачи технической эксплуатации систем вентиляции

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем вентиляции

- Правила проведения сезонных осмотров вентиляции гражданских и производственных зданий.

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции

ВАРИАНТ № 5

Тема: Задачи технической эксплуатации систем кондиционирования воздуха

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха.

- Правила проведения сезонных осмотров кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий.

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем кондиционирования воздуха.

ВАРИАНТ № 6

Тема: Эксплуатационные требования к санитарно-техническим системам

- Эксплуатационные требования к системам горячего и холодного водоснабжения.

- Эксплуатационные требования к системам водоотведения

- Эксплуатационные требования к конструктивным элементам систем отопления.

- Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Приборы и устройства для диагностики систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ВАРИАНТ № 7

Тема: Виды неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, их устранение

- Шум при работе систем водоснабжения и водоотведения.

- Конденсация паров на поверхности трубопроводов.

- Снижение  температуры  в системе горячего водоснабжения.

- Причины возникновения неисправностей в сантехнических системах. Способы устранения неисправностей.

- Меры безопасности при эксплуатации систем водоснабжения

ВАРИАНТ № 8

Тема: Неисправности в работе систем отопления и их устранение

- Понижение температуры в помещениях

- Нарушение герметичности элементов.

- Неисправности узлов ввода теплосети.

- Выявление причин и способы устранения.

- Меры безопасности при эксплуатации систем отопления.

ВАРИАНТ № 9

Тема: Виды неисправностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха и способы их устранения

- Виды неисправностей вентиляционного оборудования

- Ремонт рабочих колес, подшипников и кожухов вентиляторов

- Ремонт калориферов, фильтров, заборных шахт,  воздуховодов

- Ремонт сетевого оборудования и элементов кондиционеров.

- Меры безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

ВАРИАНТ № 10

Тема: Планирование ремонтных работ

- Методика определения объемов ремонтных работ.

- Организация базы и расчет потребности запасных частей и материалов.

- Определение численного и квалификационного состава бригады.

- Состав документации на производство ремонтных работ.

- Порядок составления графиков на производство ремонтных работ.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

Основные источники:

- Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий. – М.: Термокул, 2012.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 336 с.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для сред.проф. образования / Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 304 с.

- Фокин С.В.Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.- 368 с.

Дополнительные источники:

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. - М.: Евроклимат, 2008.

- Белецкий Б.Ф.  Справочник сантехника. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.

- Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. - М.: Евроклимат, 2013.

- Кедров В.С., Ловцов Е.Н.  Санитарно-техническое оборудование зданий. - ООО «Бастет», 2011.

- Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М.. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений. - М.: Инфра-М, 2013.

РЕЦЕНЗИЯ

Методическое пособие по выполнению контрольной работы по 
МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» в рамках изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» для специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» разработано на основании рабочей программы по профессиональному модулю на основании ФГОС  для укрупненной  группы  специальностей 270000 «Архитектура и строительство» приказ Министерства образования и науки РФ №354 от 15.04.2010 г. зарегистрирован в Минюсте приказ №17297 от 19.05.2010 г.

В результате изучения междисциплинарного курса МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и выполнения самостоятельной контрольной работы обучающийся должен овладеть следующими профессиональными компетенциями (ПК):

ПК2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем.

ПК2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов.

ПК2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

ПК2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Автор методического пособия по выполнению контрольной работы по 
МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» - преподаватель спец.дисциплин ЖКК ГАПОУ КК «НКСЭ»Московцева Вера Михайловна.

Рецензент:

Должность, ученое звание,

учёная степень рецензента	______________                         ___________________________

подпись 	 расшифровка

___________________________

| МП | _____ ______________201__ г. |
| --- | --- |