МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Краснодарского края

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ  КК «НКСЭ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Профессиональный модуль:

ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Междисциплинарный курс:

МДК 03.01 «Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Специальность 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Новороссийск

2014

| CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_____20___ г. _____________________ | ОДОБРЕНА на заседании цикловой методический комиссии спец.дисциплин ЖКК, протокол № ___ «___»_____2013 г. Председатель ЦМК ___________ Е.Н.Подлесная | Составлена на основании ФГОС для укрупненной группы специальностей 270000 «Архитектура и строительство» для специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» приказ Министерства образования и науки РФ №354 от 15.04.2010 г. зарегистрирован в Минюсте приказ №17297 от 19.05.2010 г |
| --- | --- | --- |

Составитель:

Московцева В.М. ______________

преподаватель общепрофессиональных и

спец.дисциплин ГАПОУ КК «НКСЭ»

Рецензент:

Подлесная Е.Н. ______________

преподаватель спец.дисциплин ГАПОУ КК «НКСЭ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессиональный модуль ПМ 03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.

В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и междисциплинарного курса МДК 03.01 «Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздух;

- использования профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- использования новых материалов и оборудования из различных информационных источников;

- составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

уметь:

- вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей;

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы;

- моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики;

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;

- конструировать и выполнять фрагменты специальных  чертежей при помощи персональных компьютеров;

- пользоваться нормативно - справочной информации для расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха;

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров;

- подбирать материалы и оборудование;

знать:

- основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах;

- нормативные правила устройства систем;

- правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем;

- требования к оформлению чертежей;

- приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров;

- алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

МДК 03.01 «Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Раздел 1. Основы санитарно-технических устройств зданий

Тема 1.1. Внутренний холодный водопровод

Классификация систем внутреннего водопровода. Системы и схемы холодного  водопровода. Трубопроводы и арматура в водопроводных сетях. Устройство вводов в здание. Прокладка трубопроводов внутренней сети. Устройство и конструирование водомерных узлов. Оборудование во внутренних сетях (баки, насосы).  Виды систем противопожарного водопровода. Поливочный водопровод. Режимы и нормы водопотребления. Определение расчётных расходов воды. Гидравлический расчет систем холодного водопровода. Подбор оборудования.

Практические занятия:

Определение расчётных расходов воды на вводе для зданий с одним потребителем

Определение  необходимости противопожарного водопровода.

Определение расчетных расходов воды на противопожарные нужды

Определение диаметров и потерь напора при расчете хозяйственно-питьевой сети

Определение диаметров и потерь напора при  расчете хозяйственно-питьевой сети с учётом пожарного расхода

Конструирование водомерных узлов

Тема 1.2. Внутренний горячий водопровод

Требования к температуре и качеству горячей воды. Системы и схемы водопровода горячей воды. Оборудование для местного и централизованного приготовления горячей воды. Аккумуляторы тепла. Виды труб и арматуры в горячем водоснабжении. Трассировка и прокладка сети. Полотенцесушители. Установки для повышения  давления. Определение расчётных расходов воды и тепла на нужды горячего водопровода. Особенности расчёта пластмассовых трубопроводов. Основы гидравлического расчета систем горячего водопровода

Практические занятия:

Определение циркуляционного расхода в системе горячего водоснабжения

Определение диаметров и требуемого напора в системе горячего водопровода в режиме водоразбора

Определение циркуляционного расхода в системе горячего водоснабжения

Тема 1.3. Водоотведение

Системы внутренней канализации. Приёмники сточных вод, гидрозатворы. Трубопроводы и фасонные части  в системах водоотведения. Прокладка выпусков, стояков, магистралей и отводных линий. Устройства для прочистки сети. Вентиляция сети. Местные установки для очистки и перекачки сточных вод. Определение расходов сточных вод. Проверка пропускной способности стояков, магистралей и выпусков.

Практическое занятие: Определение требуемого напора на вводе в здание. Подбор насосов.

Тема 1.4. Водостоки

Внутренние водостоки. Схемы и элементы  водостоков. Трассировка и устройство сети. Расчет внутренних водостоков.

Практические занятия:

Конструирование систем водостоков

Проверка пропускной способности водосточной сети

Тема 1.5 Особенности устройства и расчёта систем водоснабжения и водоотведения в зданиях специального назначения

Водоснабжение и водоотведение промышленных и административно-бытовых помещений, сельскохозяйственных и лечебных зданий. Водоснабжение и водоотведение коммунальных предприятий. Определение расходов воды.

Практическое занятие: Проверка пропускной способности отводных линий, стояков, магистралей и выпусков системы водоотведения

Раздел 2. Отопление

Тема 2.1 Общие сведения и классификация систем отопления

Этапы развития отопительно-теплофикационной техники. Централизованное теплоснабжение – генеральное направление теплоэнергетики. Краткий обзор развития отечественной и зарубежной теплофикации. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов; охрана окружающей среды. Классификация систем отопления.

Тема 2.2 Системы водяного отопления

Водяное отопление с естественной циркуляцией. Водяное отопление с искусственной циркуляцией. Двухтрубные системы отопления с верхней и нижней разводкой. Однотрубные системы отопления с верхней и нижней разводкой. Тупиковые и кольцевые системы, их особенности устройства. Горизонтальные системы отопления. Нагревательные приборы.

Тема 2.3 Системы парового отопления

Системы парового отопления высокого и низкого давления; с самотечным и насосным возвратом конденсата. Конструктивные элементы систем парового отопления. Область применения систем парового отопления.

Тема 2.4 Системы воздушного отопления

Особенности устройства и расчета систем воздушного отопления. Системы воздушного отопления рециркуляционные, совмещенные с дежурным отоплением, и приточной вентиляцией. Отопительные агрегаты.

Тема 2.5 Местное отопление

Панельно-лучистое отопление. Устройство панельно – лучистого отопления. Отопительные панели.

Системы газового индивидуального отопления. Отопительные котлы и печи. Электрическое отопление. Электрические отопительные приборы. Новые системы газового и электрического отопления. Поквартирные системы отопления.

Тема 2.6 Расчет систем отопления

Расчет строительных конструкций. Расчет теплопотерь здания через строительные конструкции. Расчет теплопотерь по укрупненным показателям. Методы расчета и подбора нагревательных приборов. Подбор оборудования узлов ввода.

Практические занятия:

Чтение чертежей систем отопления по рабочим проектам

Вычерчивание схем систем отопления с естественной циркуляцией.

Вычерчивание схем систем отопления с насосной циркуляцией.

Построение схем систем отопления с насосной циркуляцией с помощью САПР

Расчет коэффициентов теплопередачи строительных конструкций.

Расчет теплопотерь жилых и общественных зданий.

Выполнение автоматизированного расчета теплопотерь жилых и общественных зданий с помощью электронных таблиц

Расчет теплопотерь промышленного здания

Проверка правильности расчета теплопотерь зданий

Расчет поверхности нагрева и числа секций радиаторов.

Выполнение автоматизированного расчета поверхности нагрева и числа секций радиаторов с помощью электронных таблиц

Подбор стальных радиаторов и конвекторов.

Тема 2.7 Тепловые сети

Классификация потребителей тепла. Тупиковые и кольцевые схемы тепловых сетей. Источники теплоснабжения Схемы источников теплоснабжения. Закрытые и открытые системы теплоснабжения. Режим работы тепловых сетей; температурные графики работы тепловых сетей.

Раздел 3. Основы вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 3.1 Физические и гигиенические задачи вентиляции и кондиционирования воздуха

Основные свойства воздуха. Понятие о I – d - диаграмме влажного воздуха. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. Расчет воздухообмена.

Практические занятия:

Определение параметров и построение процессов на I-d диаграмме влажного воздуха

Определение воздухообмена по кратности и нормативным данным

Определение воздухообмена общеобменной вытяжной вентиляции на разбавление избытков вредных выделений: тепла, влаги, вредных веществ.

Тема 3.2 Системы вентиляции

Классификация систем вентиляции. Общеобменная вентиляция с естественным побуждением. Аэрация промышленных зданий. Общеобменная и местная механическая вентиляция. Системы аспирации и пневмотранспорта. Элементы вентиляционной сети. Воздуховоды, фасонные детали, регулирующие устройства, противопожарные клапаны и заслонки.

Тема 3.3 Вентиляционное оборудование

Вентиляторы. Калориферы. Пылеочистное оборудование. Приточные и вытяжные камеры, их назначение, конструкции и размещение. Типовые приточные камеры. Воздушные и тепловые завесы. Методика подбора вентиляционного оборудования.

Практические занятия:

Определение воздухообмена местной вытяжной вентиляции

Подбор калориферов

Подбор вентиляторов

Подбор пылеочистного оборудования

Подбор шумоглушителей

Тема 3.4 Вентиляция жилых и  общественных зданий

Основные принципы устройства вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляция жилых зданий, устройство вентиляции, элементы системы вентиляции. Вентиляция кинозалов, учебных классов, бань, столовых и др.

Тема 3.5 Системы вентиляции промышленных зданий В

Вентиляция промышленных зданий с избытками тепла и влаги. Вентиляция  механических и сварочных цехов. Вентиляция окрасочных цехов. Вентиляция гальванических и травильных цехов. Вентиляция деревообрабатывающих цехов. Вентиляция помещений для технического обслуживания  транспортных средств. Аварийная и противопожарная системы вентиляции.

Тема 3.6 Системы и оборудование для кондиционирования воздуха в помещениях

Классификация кондиционеров. Центральные кондиционеры, их виды, устройство и область применения. Местные кондиционеры. Сплит-системы. Схемы систем кондиционирования воздуха. Системы с чиллерами и фанкойлами, сплит - системы. Работа кондиционеров в холодный и теплый периоды года. Тепло- и холодоснабжение систем кондиционирования воздуха. Источники шума и вибрации.

Практическое занятие Чтение чертежей систем кондиционирования воздуха и вентиляции по рабочим проектам

Раздел 4. Автоматическое регулирование систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 4.1 Контрольно- измерительные приборы

Классификация контрольно-измерительных приборов. Единицы измерения основных параметров. Классы точности приборов. Основные понятия о технике измерения  теплотехнических параметров.

Практическое занятие Изучение конструкции контрольно- измерительных приборов

Тема 4.2 Управление и автоматическое регулирование санитарно-технических истем

Виды управления. Аппаратура защиты, управления и сигнализации. Система автоматического регулирования. Свойства объектов регулирования. Элементы систем автоматического регулирования. Устройство, принцип действия.

Тема 4.3 Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Функции автоматизации и автоматические устройства для поддержания и регулирования заданных параметров. Функциональные схемы автоматизации.

Практические занятия:

Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам

Построение схем автоматизации систем теплоснабжения

Построение схем автоматизации систем водоснабжения и водоотведения

Построение схем автоматизации систем отопления

Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант контрольной работы определяется суммой двух последних цифр шифра личного дела студента.

В контрольной работе при необходимости приводятся необходимые эскизы, схемы, выполненные в карандаше. Допускается выполнение сложных для исполнения схем с помощью копировально-множительной техники. Контрольная работа может быть выполнена рукописным текстом в тетради в клетку или на компьютере и распечатана на листах формата А1.

В текстовой и графической части работы следует соблюдать терминологию и обозначения в соответствии с действующими стандартами.

На каждой странице должны оставлять поля для замечаний проверяющего работу.

После ответа на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа и оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо выполнять следующие требования:

- в контрольную работу следует записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должна указываться размерность;

- при выборе недостающих параметров следует указать источник, откуда взяты исходные величины.

В установленные учебным заведением сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный теоретический материал. Не зачтенная контрольная работа подлежит повторному выполнению.

Контрольная, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту.

ВАРИАНТ № 1

Тема: Особенности проектирования системы водяного отопления

- Способы присоединения систем отопления к наружным тепловым сетям.

- Нормативные правила устройства систем отопления. Трубопроводы, трубопроводная арматура

- Отопительные приборы, их виды, классификация, нормативные требования к ним. Размещение приборов на планах здания

- Строительные нормы и правила  по проектированию систем отопления.

- Выполнить аксонометрические схемы двухтрубных и однотрубных систем отопления с верхней и нижней разводкой магистралей

ВАРИАНТ № 2

Тема: Системы парового, воздушного, панельно-лучистого и других видов отопления.

- Классификация систем парового отопления. Схемы систем, принцип действия, основные элементы и оборудование.

- Воздушное отопление. Его виды, устройство, оборудование, основные элементы системы.

- Панельно-лучистое отопление. Схема устройства, бетонно-отопительные панели.

- Последовательность проектирования систем отопления. Стадии проектирования. Типовые проекты, их применение.

- Выполнить аксонометрические схемы паровых систем отопления

ВАРИАНТ № 3

Тема: Особенности проектирования систем вентиляции.

- Элементы систем вентиляции

- Виды вредностей, поступающих в воздух помещений

- Тепловой режим помещений

- Способы определения воздухообменов

- Конструирование и вычерчивание воздуховодов систем приточной  вентиляции на планах здания.

ВАРИАНТ № 4

Тема: Особенности устройства систем вентиляции в зданиях различного назначения

- Нормативные правила проектирования систем вентиляции в жилых и общественных зданиях различного назначения.

- Аварийная противодымная вентиляция в многоэтажных жилых домах.

- Основные принципы и правила проектирования вентиляции в горячих цехах; составление теплового баланса; применение аэрации.

- Системы аспирации, пневмотранспорта, воздушного отопления

- Построение аксонометрической схемы вытяжной вентиляции с искусственным побуждением

ВАРИАНТ № 5

Тема: Особенности проектирования систем кондиционирования воздуха.

- Центральные системы кондиционирования воздуха

- Источники тепла и холода в установках кондиционирования воздуха.

- Форсуночные кондиционеры. Оборудование: оросительные камеры, форсунки, сепараторы, фильтры для воды и воздуха, насосные установки.

- Процессы охлаждения и осушения воздуха в летний период.

- Построение на I – d диаграмме  процесса охлаждения и увлажнения воздуха.

ВАРИАНТ № 6

Тема: Особенности проектирования систем кондиционирования воздуха.

- Местные системы кондиционирования воздуха.

- Источники тепла и холода в установках кондиционирования воздуха.

- Типовые центральные  секционные  кондиционеры. Компоновка и размещение их.

- Процессы нагревания и увлажнения воздуха в зимний период.

- Построение на I - d диаграмме процесса охлаждения и осушения воздуха.

ВАРИАНТ № 7

Тема: Особенности проектирования систем холодного водоснабжения

- Наружное водоснабжение. Нормативные требования к качеству воды. Оборудование водозаборов.

- Элементы наружной водопроводной сети, напоры  в наружной сети.

- Системы внутреннего водопровода.  Классификация, элементы систем, их назначение.

- Насосные  установки, водонапорные резервуары; их обвязка и размещение в здании.

- Построение принципиальной схемы водоснабжения населенных мест и промпредприятий.

ВАРИАНТ № 8

Тема: Особенности проектирования систем горячего водоснабжения

- Нормативные требования к температуре и качеству воды.

- Системы и схемы сетей централизованного горячего водоснабжения

- Оборудование для приготовления горячей воды

- Особенности устройства сети горячего водоснабжения

- Конструирование и вычерчивание  сетей горячего водопровода на планах здания

ВАРИАНТ № 9

Тема: Основы расчета систем водоснабжения

- Нормы и режимы водопотребления. Правила определения расходов воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

- Методика гидравлического расчета системы холодного и горячего водопровода.

- Напоры в системе водоснабжения; требуемый напор на вводе в здание.

- Правила и методика подбора  насосов.

- Построение аксонометрической схемы холодного и горячего водопровода

ВАРИАНТ № 10

Тема: Особенности проектирования внутренней системы водоотведения

- Системы внутреннего водоотведения

- Приемники сточных вод, гидрозатворы

- Условия присоединения внутренних сетей водоотведения к городским сетям

- Система внутренних водостоков, элементы сети, трассировка и прокладка сети внутренних водостоков, открытый выпуск

- Конструирование  и нанесение на планы здания отводных трубопроводов  внутренней сети водоотведения

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

Основные источники:

- Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий. - М.: Инфра-М, 2012.

- Кедров В.С., Ловцов Е.Н.  Санитарно – техническое оборудование зданий. - ООО «Бастет», 2011.

- Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М.. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений. - М.: Инфра-М, 2013.

- Краснов Ю.С., Борисоглебская А.П., Антипов А.В. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию, испытаниям, наладке. – М.: Термокул, 2012.

- Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий. – М.: Термокул, 2012.

- Полушкин В.И., Анисимов С.М., Васильев В.Ф.. Вентиляция. – М.: Академия, 2013.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для сред.проф. образования / Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2013 – 304 с.

- Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013.- 368 с.

Дополнительные источники:

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. - М.: Евроклимат, 2008.

- Беккер А.А. Системы вентиляции. - М.: Евроклимат, 2007.

- Белецкий Б.Ф.  Справочник сантехника. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.

- Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. - М.: Евроклимат, 2013.

Интернет – ресурсы:

www.conditionery.ru/library/2/105/,

www.mir-klimata.com/archive/number45/article/45,

www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=65

РЕЦЕНЗИЯ

Методическое пособие по выполнению контрольной работы по 
МДК 03.01 «Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» в рамках изучения профессионального модуля ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» для специальности 
270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» разработано на основании рабочей программы по профессиональному модулю на основании ФГОС  для укрупненной  группы  специальностей 270000 «Архитектура и строительство» приказ Министерства образования и науки РФ №354 от 15.04.2010 г. зарегистрирован в Минюсте приказ №17297 от 19.05.2010 г.

В результате изучения междисциплинарного курса МДК 03.01 «Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и выполнения самостоятельной контрольной работы обучающийся должен овладеть следующими профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.

Автор методического пособия по выполнению контрольной работы по 
МДК 03.01 «Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» - преподаватель спец.дисциплин ЖКК  - Московцева Вера Михайловна.

Рецензент:

Должность, ученое звание,

учёная степень рецензента	______________                         ___________________________

подпись 	 расшифровка

___________________________

| МП | _____ ______________201__ г. |
| --- | --- |