МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Краснодарского края

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ  КК «НКСЭ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Профессиональный модуль:

ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Междисциплинарный курс:

МДК 03.02 «Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий»

Специальность 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Новороссийск

2014

| CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_____20___ г. _____________________ | ОДОБРЕНА на заседании цикловой методический комиссии спец.дисциплин ЖКК, протокол № ___ «___»_____2013 г. Председатель ЦМК ___________ Е.Н.Подлесная | Составлена на основании ФГОС для укрупненной группы специальностей 270000 «Архитектура и строительство» для специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» приказ Министерства образования и науки РФ №354 от 15.04.2010 г. зарегистрирован в Минюсте приказ №17297 от 19.05.2010 г |
| --- | --- | --- |

Составитель:

Московцева В.М. ______________

преподаватель общепрофессиональных и

спец.дисциплин ГАПОУ КК «НКСЭ»

Рецензент:

Подлесная Е.Н. ______________

преподаватель спец.дисциплин ГАПОУ КК «НКСЭ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессиональный модуль ПМ 03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.

В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и междисциплинарного курса МДК 03.02 «Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий» обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздух;

- использования профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- использования новых материалов и оборудования из различных информационных источников;

- составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

уметь:

- вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей;

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы;

- моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики;

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;

- конструировать и выполнять фрагменты специальных  чертежей при помощи персональных компьютеров;

- пользоваться нормативно - справочной информации для расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха;

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров;

- подбирать материалы и оборудование;

знать:

- основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах;

- нормативные правила устройства систем;

- правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем;

- требования к оформлению чертежей;

- приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров;

- алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

МДК 03.02 «Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий»

Раздел 1. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения

Тема 1.1 Конструирование систем водоснабжения и водоотведения

Стадии проектирования и состав проекта. Порядок разработки, согласование, утверждение и состав проектной документации.  Методы экономии водных и тепловых ресурсов в системах водоснабжения и водоотведения зданий. Выбор систем и привязка их к наружным коммуникациям. Условные обозначения на чертежах. Нанесение сетей на планы этажей и построение аксонометрических схем. Методика построения продольного профиля для магистрали системы водоотведения.

Практические занятия:

Построение аксонометрической схемы горячего водопровода.

Построение аксонометрической схемы горячего водопровода с помощью системы автоматизированного проектирования

Построение аксонометрической схемы систем водоотведения.

Построение продольного профиля магистрали системы водоотведения

Построение аксонометрической схемы систем водостоков

Тема 1.2 Расчёт систем водоснабжения и водоотведения с использованием компьютерных технологий

Выбор методики выполнения расчётов систем водоснабжения и водоотведения. Составление расчётных схем. Выполнение расчётов табличным методом. Анализ результатов расчёта. Подбор оборудования. Решение вопросов энергосбережения и охраны окружающей среды при проектировании систем водоснабжения и водоотведения.

Практические занятия:

Определение расчётных расходов воды на вводе в здание

Выполнение гидравлического расчёта холодного водопровода.

Выполнение автоматизированного расчета систем с помощью электронных таблиц

Проверка пропускной способности трубопроводов систем водоотведения из различных материалов

Проверка пропускной способности трубопроводов водосточной сети

Тема 1.3 Составление спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения

Подбор  материалов и оборудования в соответствии с оптимальным вариантом на основании учебных и рабочих  чертежей марки ВК. Заполнение формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с нормативно- справочной литературой.

Практические занятия:

Составление спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения

Раздел 2. Проектирование систем отопления

Тема 2.1 Конструирование систем отопления

Условные обозначения на чертежах. Выбор, обоснование и конструирование систем отопления. Нанесение на планы этажей, построение аксонометрических схем системы отопления.

Практические занятия:

Конструирование расчетных схем систем отопления.

Нанесение систем отопления на планы этажей, подвала, техподполья, чердака и технического этажа.

Построение аксонометрических схем систем отопления.

Построение чертежей планов и аксонометрических схем систем отопления с помощью системы автоматизированного проектирования.

Тема 2.2 Расчёт систем отопления  с использованием компьютерных технологий

Составление расчётных схем систем отопления. Методы гидравлического расчета систем отопления. Анализ результатов расчёта. Подбор оборудования узлов ввода теплосети. Решение вопросов энергосбережения и охраны окружающей среды при проектировании систем отопления

Практические занятия:

Гидравлический расчет схем систем отопления методом динамических давлений и характеристик сопротивлений.

Выполнение автоматизированного расчета систем отопления с помощью электронных таблиц.

Тема 2.3 Составление спецификации материалов и оборудования систем отопления

Подбор материалов и оборудования в соответствии с оптимальным вариантом на основании  учебных и рабочих  чертежей марки ОВ. Заполнение формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с нормативно-справочной литературой

Практические занятия:

Конструирование, вычерчивание схемы и подбор оборудования узла ввода в  здание.

Построение схем узла ввода в  здание с помощью системы автоматизированного проектирования

Составление спецификации материалов и оборудования систем отопления

Раздел 3. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Тема 3.1 Конструирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Основы проектирования систем вентиляции и кондиционирования для гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектов.

Исходные данные и характеристика объекта. Выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха. Тепловоздушный баланс производственных помещений. Выбор, обоснование и конструирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Практические занятия:

Конструирование схем систем вентиляции и кондиционирования  воздуха

Нанесение систем вентиляции и кондиционирования  воздуха на планы этажей.

Тема 3.2 Расчёт систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Аэродинамический расчет воздуховодов. Подбор оборудования. Оформление рабочей документации систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с нормативными требованиями. Решение вопросов энергосбережения и охраны окружающей среды при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Практические занятия:

Построение аксонометрических схем систем вентиляции и кондиционирования  воздуха

Построение чертежей планов и аксонометрических схем систем вентиляции и кондиционирования  воздуха с помощью САПР

Составление тепловоздушного баланса производственного помещения

Аэродинамический расчет  воздуховодов.

Выполнение аэродинамического расчета воздуховодов с помощью электронных таблиц

Проектирование системы вентиляции для помещения с избытками тепла и влаги

Проектирование систем вентиляции для участков промышленных цехов

Проектирование систем помещений для обслуживания транспортных средств

Построение процессов обработки воздуха в системах  кондиционирования на I-d диаграмме

Тема 3.3 Составление спецификации материалов и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Подбор  материалов и оборудования в соответствии с оптимальным вариантом на основании  учебных и рабочих  чертежей марки ОВ. Заполнение формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии  с нормативно-справочной литературой.

Практические занятия:

Подбор кондиционеров с помощью программ автоматизированного проектирования

Подбор оборудования тепло- и  холодоснабжения систем кондиционирования воздуха

Составление спецификации материалов и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант контрольной работы определяется суммой двух последних цифр шифра личного дела студента.

В контрольной работе при необходимости приводятся необходимые эскизы, схемы, выполненные в карандаше. Допускается выполнение сложных для исполнения схем с помощью копировально-множительной техники. Контрольная работа может быть выполнена рукописным текстом в тетради в клетку или на компьютере и распечатана на листах формата А1.

В текстовой и графической части работы следует соблюдать терминологию и обозначения в соответствии с действующими стандартами.

На каждой странице должны оставлять поля для замечаний проверяющего работу.

После ответа на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа и оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо выполнять следующие требования:

- в контрольную работу следует записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должна указываться размерность;

- при выборе недостающих параметров следует указать источник, откуда взяты исходные величины.

В установленные учебным заведением сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный теоретический материал. Не зачтенная контрольная работа подлежит повторному выполнению.

Контрольная, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту.

ВАРИАНТ № 1

Тема: Реализация проектирования систем отопления

- Использование профессиональных программ при выполнении  расчетов систем отопления.

- Методика составления алгоритмов для расчета систем отопления и подбора оборудования.

- Моделирование и вычерчивание планов системы отоплении

- Моделирование и вычерчивание аксонометрической схемы системы отоплении

- Правила составления алгоритмов для проведения расчета инфильтрации, теплопотерь,  гидравлического расчета, подбора отопительных приборов

ВАРИАНТ № 2

Тема: Реализация проектирования систем вентиляции

- Использование профессиональных программ при выполнении  расчетов систем вентиляции

- Методика составления алгоритмов для расчета систем вентиляции и подбора оборудования систем вентиляции

- Приемы и методы конструирования чертежей  систем вентиляции при помощи персональных компьютеров.

- Моделирование и вычерчивание планов систем вентиляции при помощи компьютерной графики

- Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем вентиляции на основании планов  при помощи компьютерной графики

ВАРИАНТ № 3

Тема: Реализация проектирования систем кондиционирования воздуха

- Использование профессиональных программ при выполнении  расчетов систем кондиционирования воздуха.

- Методика составления алгоритмов для расчета систем и подбора оборудования систем кондиционирования воздуха..

- Приемы и методы конструирования чертежей систем кондиционирования воздуха при помощи персональных компьютеров.

- Моделирование и вычерчивание планов систем кондиционирования воздуха при помощи компьютерной графики

- Правила составления алгоритмов для подбора оборудования для систем кондиционирования воздуха

ВАРИАНТ № 4

Тема: Реализация проектирования систем водоснабжения

- Использование профессиональных программ при выполнении  расчетов систем водоснабжения.

- Методика составления алгоритмов для расчета систем водоснабжения и подбора оборудования

- Приемы и методы конструирования чертежей  систем водоснабжения при помощи персональных компьютеров.

- Моделирование и вычерчивание планов систем водоснабжения при помощи компьютерной графики.

- Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем водоснабжения при помощи компьютерной графики.

ВАРИАНТ № 5

Тема: Реализация проектирования систем водоотведения

- Использование профессиональных программ при выполнении  расчетов систем водоотведения.

- Методика составления алгоритмов для подбора оборудования систем водоотведения.

- Приемы и методы конструирования чертежей  систем водоотведения  при помощи персональных компьютеров.

- Моделирование и вычерчивание планов систем водоотведения при помощи компьютерной графики.

- Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем водоотведения  при помощи компьютерной графики.

ВАРИАНТ № 6

Тема: Реализация проектирования систем наружного водоотведения

- Схемы систем наружного водоотведения

- Наружные водоотводные сети  и  инженерные сооружения на них

- Дождевая водоотводная сеть.

- Перекачка и очистка сточных вод

- Правила построения продольного профиля сети водоотведения

ВАРИАНТ № 7

Тема: Реализация проектирования систем наружного водопровода

- Наружные водопроводные сети и инженерные сооружения на них

- Водоприемные сооружения

- Способы и методы улучшения качества воды

- Организация управления системами и сооружениями на водопроводных сетях

- Правила определения норм и режима водопотребления, расчетного расхода вод

ВАРИАНТ № 8

Тема: Реализация проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха (СКВ)

- Использование профессиональных программ при выполнении  расчетов СКВ

- Методика составления алгоритмов для расчета СКВ иляции и подбора оборудования

- Приемы и методы конструирования чертежей  СКВ

- Моделирование и вычерчивание планов СКВ

- Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем СКВ

ВАРИАНТ № 9

Тема: Реализация проектирования систем водоснабжения и канализации

- Использование профессиональных программ при выполнении  расчетов систем водоснабжения и канализации

- Методика составления алгоритмов для расчета систем водоснабжения и канализации и подбора оборудования

- Приемы и методы конструирования чертежей  систем водоснабжения и канализации при помощи персональных компьютеров.

- Моделирование и вычерчивание планов систем водоснабжения и канализации

- Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем водоснабжения и канализации

ВАРИАНТ № 10

Тема: Реализация проектирования квартальных сетей и центральных тепловых пунктов.

- Дворовая сеть холодного и горячего водопровода

- Дворовая сеть водоотведения

- Оборудование центральных тепловых пунктов

- Выполнение аксонометрической схемы центрального теплового пункта

- Составление спецификации на оборудование теплового пункта.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

Основные источники:

- Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий. - М.: Инфра-М, 2012.

- Кедров В.С., Ловцов Е.Н.  Санитарно – техническое оборудование зданий. - ООО «Бастет», 2011.

- Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М.. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений. - М.: Инфра-М, 2013.

- Краснов Ю.С., Борисоглебская А.П., Антипов А.В. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию, испытаниям, наладке. – М.: Термокул, 2012.

- Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий. – М.: Термокул, 2012.

- Полушкин В.И., Анисимов С.М., Васильев В.Ф.. Вентиляция. – М.: Академия, 2013.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для сред.проф. образования / Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2013 – 304 с.

- Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013.- 368 с.

Дополнительные источники:

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. - М.: Евроклимат, 2008.

- Беккер А.А. Системы вентиляции. - М.: Евроклимат, 2007.

- Белецкий Б.Ф.  Справочник сантехника. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.

- Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. - М.: Евроклимат, 2013.

Интернет – ресурсы:

www.conditionery.ru/library/2/105/,

www.mir-klimata.com/archive/number45/article/45,

www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=65

РЕЦЕНЗИЯ

Методическое пособие по выполнению контрольной работы по 
МДК 03.02 «Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий» в рамках изучения профессионального модуля ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» для специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» разработано на основании рабочей программы по профессиональному модулю на основании ФГОС  для укрупненной  группы  специальностей 270000 «Архитектура и строительство» приказ Министерства образования и науки РФ №354 от 15.04.2010 г. зарегистрирован в Минюсте приказ №17297 от 19.05.2010 г.

В результате изучения междисциплинарного курса МДК 03.02 «Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий» и выполнения самостоятельной контрольной работы обучающийся должен овладеть следующими профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.

Автор методического пособия по выполнению контрольной работы по 
МДК 03.02 «Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий» - преподаватель спец.дисциплин ЖКК ГАПОУ КК «НКСЭ»Московцева Вера Михайловна.

Рецензент:

Должность, ученое звание,

учёная степень рецензента	______________                         ___________________________

подпись 	 расшифровка

___________________________

| МП | _____ ______________201__ г. |
| --- | --- |