Экзаменационные вопросы и практические задания

для проведения экзамена по МДК.02.01  «Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха»

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Экзаменационные вопросы:

- Задачи технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха и ее организация.

- Приёмка в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских зданий.

- Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха производственных зданий

- Определение объектов выполнения ремонтных работ.

- Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Виды ремонтов систем вентиляции и кондиционирования воздуха: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения.

- Техническое обслуживание систем вентиляции.

- Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха.

- Назначение каждого вида оборудования систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта

- Назначение основных деталей и узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта

- Назначение и особенности конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- Принцип работы и способы регулирования производительности и конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- Устройство оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- Назначение инструмента для устранения отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- Назначение контрольно-измерительных приборов для устранения отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- Назначение приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- Принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов,  запасных частей для устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации

- Общие принципы диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Правила оценки физического износа систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Документация по оценке состояния систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Методы обнаружения основных неисправностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Приборы и устройства для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Анализ режимов работы систем  вентиляции и кондиционирования воздуха

- Основные требования к режимам работы систем вентиляции и кондиционирования.

- Виды неисправностей систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха и способы их устранения.

- Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: балансировка

- Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: ремонт рабочих колес

- Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: ремонт подшипников вентиляторов

- Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: ремонт кожухов вентиляторов

- Способы устранения основных неисправностей, ремонт калориферов, фильтров.

- Способы устранения основных неисправностей заборных шахт, воздуховодов.

- Способы устранения основных неисправностей сетевого оборудования, элементов кондиционеров.

- Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха

- Меры безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Технические средства для проведения ремонтных работ.

- Набор инструментов и приспособлений по ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Машины, механизмы и станки, используемые при ремонтных работах систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Меры безопасности при использовании инструментов и приспособлений при ремонтных работах систем

- Меры безопасности при использовании машин и механизмов при ремонтных работах систем

- Планирование ремонтных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Методика определения объемов ремонтных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Организация базы и расчет потребности запасных частей и материалов.

- Определение численного и квалификационного состава бригады.

- Состав документации на производство ремонтных работ.

- Порядок составления графиков на производство ремонтных работ.

- Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции

- Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу систем аспирации и пневмотранспорта

- Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации.

- Технология ремонта, монтажа и пуско-наладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха

- Допуски и посадки при сборке деталей систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования

- Правила разборки и сборки вентиляторов.

- Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения.

- Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

Практические задания:

- Составьте план мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Определите параметры воздушной среды в помещении.

- Составьте план мероприятий по испытанию систем вентиляции.

- Оформите акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Оформите акт приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию.

- Оформите акт индивидуального испытания оборудования.

- Оформите паспорт вентиляционной системы и оборудования.

- Произведите выбор приборов и устройств для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Произведите оценку физического износа систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Составьте план мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Составьте дефектную ведомость на системы вентиляции и кондиционирования воздуха

- Определите сметную стоимость ремонтных работ на основании дефектных ведомостей

- Составьте графики проведения осмотров и ремонтов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Обоснуйте выбор инструмента и приспособлений для бригады рабочих по ремонту и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Оформите акт проверки на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха

- Заполните журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения, первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда

- Опишите правила первой помощи пострадавшим при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз

- Составьте дефектную ведомость систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа обратных клапанов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа шиберов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа дроссель-клапанов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа гибких вставок систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила монтажа дефлекторов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите правила устранения основных неисправностей систем и оборудования

- Опишите последовательность пуско-наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Опишите последовательность измерений параметров работы оборудования систем вентиляции

- Опишите последовательность измерений параметров работы оборудования систем кондиционирования воздуха

- Опишите последовательность вывода оборудования систем СКВ на оптимальный режим работы

Рекомендуемая литература

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2019.

- Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-Академия, 2019.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2019.

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции.,. 2019.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2019.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2019– 336 с.

Дополнительные источники:

1. Билли К. Лэнгли, Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках - Учебник-М.: Техносфера, 2012.

2. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:- Академия, 2013.

3. Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014.

Интернет-ресурсы:

1.Режим доступа: www.conditionery.ru.

2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

5. Информационный инженерный портал. Режим доступа:  http://helpeng.ru/.

6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.