Экзаменационные вопросы и практические задания

для проведения экзамена по МДК.03.02  «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Экзаменационные вопросы:

- Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования

- Устройство систем, оборудования и эксплуатационные требования к системам вентиляций и кондиционирования

- Виды контроля качества монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования

- Вид неисправностей в работе систем вентиляции и кондиционирования и способы их определения

- Схемы операционного контроля систем вентиляции

- Схемы операционного контроля систем кондиционирования

- Контроль качества выполненных монтажных работ систем вентиляции

- Контроль качества выполненных монтажных работ кондиционирования

- Технологии испытаний систем вентиляции

- Технологии испытаний систем кондиционирования воздуха

- Приспособления и оборудование, применяемое при проведении испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Виды и назначение контрольно-измерительных приборов

- Монтаж контрольно-измерительных приборов

- Монтаж систем автоматического регулирования

- Контроль качества монтажа контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования

- Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования

- Надзор и контроль за ремонтом и его качеством систем вентиляции

- Надзор и контроль за ремонтом и его качеством систем кондиционирования

- Входной, операционный и текущий контроль качества ремонтных работ систем кондиционирования

- Входной, операционный и текущий контроль качества ремонтных работ систем вентиляции

- Структура эксплуатирующих организаций

- Документация по результатам контроля систем вентиляции и кондиционирования

- Правила оформления технической документации

- Правила оформления технологической документации

- Контроль при приемке в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте систем вентиляции и кондиционирования

- Виды ремонтов систем вентиляции и кондиционирования: текущие

- Виды ремонтов систем вентиляции и кондиционирования: плановые

- Виды ремонтов систем вентиляции и кондиционирования: капитальные.

- Периодичность ремонтов систем вентиляции и кондиционирования: текущие, плановые, капитальные.

- Контроль эксплуатационных испытаний систем и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Контроль режимов работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Порядок проведения анализа режимов работы систем вентиляции

- Порядок проведения анализа режимов работы систем кондиционирования

- Контроль составления сметной документации при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Рациональное использование энергозатрат и ресурсов при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Контроль качества работ при техническом обслуживании систем вентиляции

- Контроль качества работ при техническом обслуживании систем кондиционирования

- Контроль качества работ при техническом обслуживании систем вентиляции

- Контроль качества работ при техническом обслуживании систем кондиционирования

- Контроль соблюдения сроков сервисного обслуживания оборудования

- Контроль за сроками начала и окончания работ сервисного обслуживания систем вентиляции и кондиционирования

- Контроль качества при техническом обслуживании оборудования систем кондиционирования

- Контроль качества при техническом обслуживании оборудования систем вентиляции

- Правила составления графика платежей, согласно заключенным договорам технического обслуживания систем вентиляции и кондиционирования

- Контроль выполнения условий договора технического обслуживания систем вентиляции и кондиционирования

- Контроль взаимодействия с подрядными организациями

- Приемо-сдаточная и исполнительная документация по объекту

Практические задания:

- Практическое задание: Провести проверку балансировки вентилятора

- Практическое задание: Произвести выверка зазоров у собранного вентилятора

- Практическое задание: Составить акт приёмки в эксплуатацию систем вентиляции

- Практическое задание: Составить акт приёмки в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха

- Практическое задание: Составить карту операционного контроля монтажа центробежных вентиляторов

- Практическое задание: Составить список приборов для обследования помещений, испытаний и наладки оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Практическое задание: Составить программу эксплуатационных испытаний систем и оборудования систем вентиляции

- Практическое задание: Составить программу эксплуатационных испытаний систем и оборудования систем кондиционирования

- Практическое задание: Сформулировать правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции гражданских зданий

- Практическое задание: Сформулировать правила проведения сезонных осмотров систем кондиционирования воздуха гражданских зданий

- Практическое задание: Сформулировать правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции производственных зданий

- Практическое задание: Сформулировать правила проведения сезонных осмотров систем кондиционирования воздуха производственных зданий

- Практическое задание: Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Практическое задание: Разработать мероприятия на выполнение ремонтных работ систем вентиляции и кондиционирования

- Практическое задание: Произвести сметно-экономический расчет производства работ по ремонту при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Практическое задание: Рассчитать количество расходного материала для технического обслуживания систем вентиляции и кондиционирования

- Практическое задание: Подготовить и оформить приемо-сдаточную и исполнительную документацию

- Практическое задание: Перечислить локальные акты организации, регламентирующие контроль качества при техническом обслуживании оборудования систем кондиционирования

- Практическое задание: Перечислить локальные акты организации, регламентирующие контроль качества при техническом обслуживании оборудования систем вентиляции

- Практическое задание: Описать процесс организации взаимодействия с подрядными организациями

- Практическое задание: Составить акт на сдачу выполненных работ сервисного обслуживания систем вентиляции и кондиционирования заказчику

- Практическое задание: Заполнить таблицу взаимодействия с заказчиком на объектах в процессе работы по договору обслуживания систем вентиляции и кондиционирования

- Практическое задание: Определить порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

- Практическое задание: Составить и оформить техническую и отчетную документацию о работе оборудования систем вентиляции и кондиционирования

Рекомендуемая литература

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2019.

- Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-Академия, 2019.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2019.

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции.,. 2019.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2019.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2019– 336 с.

Дополнительные источники:

1. Билли К. Лэнгли, Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках - Учебник-М.: Техносфера, 2012.

2. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:- Академия, 2013.

3. Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014.

Интернет-ресурсы:

1.Режим доступа: www.conditionery.ru.

2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

5. Информационный инженерный портал. Режим доступа:  http://helpeng.ru/.

6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.