МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Квалификация: Техник

2021 г.

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ________ А.В.Малаштанова «___»_____2021 г. | ОДОБРЕНО на заседании цикловой методической комиссии спец.дисциплин жилищно-коммунального комплекса, протокол № ____ от «__» ________2021 г. Председатель ЦМК _________ В.М. Московцева | Рабочая программа составлена на основании на основе ФГОС СПО по специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09.12. 2016 г. № 1562 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44903) и примерной основной образовательной программы (зарегистрирована в Федеральном реестре примерных образовательных программ СПО № 15.02.13-170404 от 04.04.2017) |
| --- | --- | --- |
| CОГЛАСОВАНО научно-методический совет протокол №___ от «__»_____2021 г. ___________ Э.М.Ребрина |  |  |  |

Разработчик:

______________ В.М. Московцева

преподаватель спец.дисциплин

ГАПОУ КК «НКСЭ»

Рецензенты:

______________ О.В. Глуменко

преподаватель спец.дисциплин

ГАПОУ КК «НКСЭ»

_____________  Л.А. Суржикова

Директор ООО «ЛИКО»

«Внутренние инженерные системы»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Паспорт рабочей программы учебной практики ……………… | 4 |
| --- | --- |
| 2 Структура и содержание программы учебной практики ……… | 12 |
| 3 Условия реализации рабочей программы учебной практики …… | 17 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики | 21 |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена (основной профессиональной образовательной программы) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования».

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |
| ПМ.01 | Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 1.1. | Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. (World Skills, модуль 2) |
| ПК 1.2. | Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя (World Skills, модуль 2,5) |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |
| ПМ.02 | Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.1. | Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков. (World Skills, модуль 3) |
| ПК 2.2. | Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.3. | Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. |
| ПМ.03 | Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.1. | Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.2. | Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов |
| ПК 3.3. | Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.4. | Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 3.5. | Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. |
| ПМ.04 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |
| ПК 1.1. | Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем. (World Skills, модуль 2) |
| ПК 1.2. | Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя (World Skills, модуль 2,5) |
| ПК 1.3. | Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования |
| ПК 2.1. | Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков. (World Skills, модуль 3) |
| ПК 2.2. | Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 2.3. | Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. |
| ПК 3.1. | Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.2. | Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. |
| ПК 3.3. | Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.4. | Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. |
| ПК 3.5. | Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. |

1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения программы учебной практики, формы отчетности

Целью учебной практики является:

- формирование общих и профессиональных компетенций: ОК.01-ОК.11, ПК.1.1-ПК.1.3, ПК.2.1-ПК.2.3, ПК.3.1-ПК.3.5

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования; Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих.

Задачами учебной практики являются:

- получение опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;

- развитие общих и профессиональных компетенций;

- освоение современных производственных процессов, технологий.

В ходе освоения программы учебной практики студент должен

иметь практический опыт в:

ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»:

- Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента.

- Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя

- Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя (World Skills, модуль 2)

- Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение;

- Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде.

- Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования

ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования»:

- выполнении укрупнённой разборке и сборке основного оборудования, монтажных узлов и блоков;

- планировании технологического процесса ремонта оборудования;

- подготовке набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3)

- установке постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных кондиционеров;

- разметке мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3)

- креплении воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров; (World Skills, модуль 3)

- монтаже центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, секций и узлов;

- натягивании ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов;

- проверке балансировки вентиляторов;

- подгонке и закрепление по месту элементов монтируемых систем;

- установке воздушных клапанов и механизмов для их открывания;

- прокладке воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха.

- проведении диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования;

- изучении документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- подготовке комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- подготовке комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- внеплановом  осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- диагностике неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и кондиционирования воздуха;

- определении вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена;

- занесении результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

- выполнении наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта;

- пуско-наладке систем вентиляций и кондиционирования воздуха,  и вывод их на расчетный режим эксплуатации.

ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»:

- Определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

- Определение перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов;

- Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого оборудования по заключенным

- договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты;

- Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и

- поддержанием адекватного уровня запасов;

- Ведение внутреннего складского учета.

- Определение трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;

- Планирование повседневной деятельностью подразделения

- Разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования

- Организация деятельности структурного подразделения выполнения  работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;

- Координация и контроль работы технологического объекта по обеспечению требований технологического регламента.

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»:

- подготовке оборудования инструментов и материалов для проведения мероприятий по монтажу систем вентиляции и кондиционирования, пневмотранспорта и аспирации;

- проведении подготовительных работ для проведения монтажа систем вентиляции и кондиционирования; (World Skills, модуль 3)

- выполнения монтажных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3)

- проведении проверки работоспособности смонтированных систем вентиляции и кондиционирования; (World Skills, модуль 5)

- выполнении работ по изучению монтажных схем, по разметке мест установки оборудования и фасонных частей. (World Skills, модуль 3)

уметь:

ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»:

- Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем;

- Разбираться в проектной и нормативной документации;

- Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

- Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования и воздуховодов;

- Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ.

- Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Выявлять признаки нештатной работы оборудования (World Skills, модуль 2);

- Определять причины отклонений в работе и устранять их (World Skills, модуль 2);

- Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом (World Skills, модуль 1-7)

- Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; (World Skills, модуль 2,5)

- Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников;

- Проводить санитарную обработку оборудования;

- Выполнять пробный запуск и останов оборудования; (World Skills, модуль 5)

- Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз;

- Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде.

- Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования;

- Применять технические средства автоматизации;

- Выполнять работы по наладке систем автоматизации;

- Программировать микроконтроллеры;

- Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе;

- Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ;

- Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации;

- Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций;

- Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде

ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования»:

- проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость требуемого ремонта;

- проверять основные параметры работы систем вентиляции и кондиционирования;

- выявлять и устранять мелкие неисправности;

- проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования;

- планировать работы среднего и капитального ремонта;

- производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента;

- осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов;

- проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта;

- выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы;

- понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ;

- оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

- паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха;

- проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования;

- планировать работы среднего и капитального ремонта;

- производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов;

- проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта;

- выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы;

- выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и щитам управления, проверку на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией;

- выполнять пуско-наладку систем вентиляций и кондиционирования воздуха (настраивать устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования и выводить его на оптимальный режим работы);

- оформлять журнал эксплуатации и ремонта.

ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»:

- Обеспечивать выполнение производственных заданий;

- Организовывать работу персонала

- Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей;

- Оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке оборудования и материалов.

- Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком;

- Разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего времени;

- Разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в перспективном планировании;

- Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость требуемого ремонта.

- Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования;

- Обеспечение безопасных методов ведения работ

- Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования;

- Обеспечение безопасных методов ведения работ.

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»:

- производить перерезку и перерубку профильной стали;

- выполнять натяжку сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров и каркасов насадок; (World Skills, модуль 1)

- выполнять пригонку простых соединений; (World Skills, модуль 1)

- производить укрупнительную сборку узлов при помощи ручных и механизированных инструментов; (World Skills, модуль 3)

- сверлить или пробивать отверстия в конструкциях; (World Skills, модуль 1)

- производить установку креплений, заделку кронштейнов; (World Skills, модуль 1)

- собирать фланцевые и бесфланцевые соединения вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического и пневматического инструмента;

- затачивать и заправлять применяемые инструменты, пользоваться необходимыми приспособлениями, измерительными инструментами и приборами;

- выполнять простейшие такелажные работы при монтаже оборудования;

- составлять эскизы и читать чертежи на выполнение простых слесарных работ при монтаже вентиляционного оборудования; (World Skills, модуль 1-5)

- соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. (World Skills, модуль 1-5)

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.

По результатам практики руководителями практики от колледжа формируется:- аттестационная ведомость

Студенты при прохождении практики обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.

1.3 Организация практики

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:

- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и содержания практики;

- разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых результатов практики;

- осуществление руководства практикой;

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;

Студенты при прохождении практики обязаны:

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка;

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1 Объем учебной практики

| Наименование видов практики | Семестр | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Всего |  | 468 |
| УП.01 по ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» | 4 | 108 |
| УП.02 по ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования» | 5 | 36 |
| УП.03 по ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» | 7 | 144 |
| УП.04 по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» | 5,6 | 180 |

2.2  Тематический план и содержание учебной практики

2.2.1. Тематический план и содержание учебной  практики:

| Содержание | Виды деятельности | Объем часов | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| УП.01 по ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» |  | 108 | 4 семестр |
|  | - Организация рабочего места | 6 |  |
|  | - Чтение чертежей проектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 6 |  |
|  | - Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 6 |  |
|  | - Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. | 6 |  |
|  | - Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями | 6 |  |
|  | - Изготовление стандартных и типовых деталей систем. | 6 |  |
|  | - Использование подъёмных средств при производстве монтажных работ; | 6 |  |
|  | - Производство монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха; | 6 |  |
|  | - Пуск в работу смонтированных систем вентиляции и кондиционирования; | 6 |  |
|  | - Проведение контрольных операций по определению качества монтажа; | 6 |  |
|  | - Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности при монтаже, обслуживании и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха; | 6 |  |
|  | - Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности при монтаже, обслуживании и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха; | 6 |  |
|  | - Приемка смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 6 |  |
|  | - Выбор схем компоновки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; | 6 |  |
|  | - Расчёт режимов работы средств автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации; | 6 |  |
|  | - Расчёт и проверка параметров работы средств автоматики; | 6 |  |
|  | - Регулирование приборов автоматики; | 6 |  |
|  | - Обеспечение бесперебойной работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха. | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| УП.02 по ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования» |  | 36 | 5 семестр |
|  | 1.Изучение работы автоматических регуляторов, построение их характеристик, подбор регуляторов. | 6 |  |
|  | 2.Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования, подборка комплекта оборудования для автоматизации систем вентиляции и кондиционирования в зависимости от заданной температуры воздуха в помещении. | 6 |  |
|  | 3.Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 6 |  |
|  | 4. Изучение современных методов, технологии планирования и организации производства проектных, заготовительных и монтажных работ; | 6 |  |
|  | 5.Изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой должности, | 6 |  |
|  | 6. Изучение хода выполнения ремонтных работ. | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| УП.03 по ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» |  | 144 | 7 семестр |
|  | - Изучение инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности | 6 |  |
|  | - Изучение инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности | 6 |  |
|  | - Ознакомление с методикой расчета основных экономических показателей | 6 |  |
|  | - Ознакомление с методикой расчета основных экономических показателей | 6 |  |
|  | - Заполнение табеля учета времени | 6 |  |
|  | - Заполнение табеля учета времени | 6 |  |
|  | - Расчет повременной заработной платы | 6 |  |
|  | - Расчет повременной заработной платы | 6 |  |
|  | - Расчет сдельной заработной платы | 6 |  |
|  | - Расчет сдельной заработной платы | 6 |  |
|  | - Расчет норм времени для определенных видов работ | 6 |  |
|  | - Расчет норм времени для определенных видов работ | 6 |  |
|  | - Процесс наладки машин и оборудования | 6 |  |
|  | - Процесс наладки машин и оборудования | 6 |  |
|  | - Анализ деятельности производственного участка | 6 |  |
|  | - Анализ деятельности производственного участка | 6 |  |
|  | - Составление графиков выхода на работу, ведение табеля учета рабочего времени | 6 |  |
|  | - Составление графиков выхода на работу, ведение табеля учета рабочего времени | 6 |  |
|  | - Анализ эффективности управленческих решений в производственных ситуациях. | 6 |  |
|  | - Анализ эффективности управленческих решений в производственных ситуациях. | 6 |  |
|  | - Анализ эффективности применяемых методов управления | 6 |  |
|  | - Анализ эффективности применяемых методов управления | 6 |  |
|  | - Организация рабочих мест | 6 |  |
|  | - Организация рабочих мест | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| УП.04 по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» |  | 180 | 5,6 семестр |
|  | - Организация рабочего места | 6 |  |
|  | - Плоскостная разметка | 6 |  |
|  | - Прямолинейная и криволинейная резка листового металла | 6 |  |
|  | - Прямолинейная и криволинейная резка полимерного материала по готовой разметке вручную | 6 |  |
|  | - Отгиб прямолинейных фальцев вручную. | 6 |  |
|  | - Пробивка отверстий в листовом металле. | 6 |  |
|  | - Маркировка узлов методом клеймения и краской. | 6 |  |
|  | - Нарезка резьбы на трубах вручную | 6 |  |
|  | - Резка вручную стальных и полимерных труб | 6 |  |
|  | - Изготовление прокладок для фланцевых соединений | 6 |  |
|  | - Установка прокладок | 6 |  |
|  | - Изготовление рам жесткости из металла | 6 |  |
|  | - Изготовление прямоугольных фланцев | 6 |  |
|  | - Производить перерезку и перерубку профильной стали; | 6 |  |
|  | - Выполнять натяжку сетки по стержням и крючьям рамок | 6 |  |
|  | - Выполнять натяжку сетки ячеек масляных фильтров и каркасов насадок | 6 |  |
|  | - Выполнять пригонку простых соединений | 6 |  |
|  | - Производить укрупнительную сборку узлов при помощи ручных инструментов; | 6 |  |
|  | - Производить укрупнительную сборку узлов при помощи механизированных инструментов; | 6 |  |
|  | - Сверлить или пробивать отверстия в конструкциях | 6 |  |
|  | - Производить установку креплений, заделку кронштейнов | 6 |  |
|  | - Собирать фланцевые соединения вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического инструмента | 6 |  |
|  | - Собирать бесфланцевые соединения вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического инструмента | 6 |  |
|  | - Собирать фланцевые соединения вентиляционных деталей и оборудования при помощи пневматического инструмента | 6 |  |
|  | - Собирать бесфланцевые соединения вентиляционных деталей и оборудования при помощи пневматического инструмента | 6 |  |
|  | - Затачивать и заправлять применяемые инструменты | 6 |  |
|  | - Пользоваться необходимыми приспособлениями, измерительными инструментами и приборами | 6 |  |
|  | - Выполнять простейшие такелажные работы при монтаже оборудования | 6 |  |
|  | - Составлять эскизы и читать чертежи на выполнение простых слесарных работ при монтаже вентиляционного оборудования | 6 |  |
|  | - Соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |

3 Условия реализации рабочей программы учебной практики

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие слесарной мастерской, лаборатории «Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха», мастерских «Слесарно-механическая и заготовительная мастерская»

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- компьютер преподавателя;

- компьютеры для студентов;

- ЖК панель;

- наглядные пособия (модели изделий, диаграммы, комплект плакатов,  схемы, технические задания).

Стенд УХС 01-03 «Холодильная машина – Поиск неисправности»

Стенд УХС 02 «Холодильная машина»

Стенд УХС 03-01 «Водоохлаждающая холодильная машина с доводчиком»

Стенд УХС 04-03 «Водоохлаждающая холодильная машина — чиллер»

Стенд УХС 05 «Электрические цепи холодильной машины — Щит управления»

Стенд УХС 06 «Электрические цепи холодильной машины — Поиск неисправности»

Оборудование слесарных мастерских:

Рабочая станция инженера холодильщика;

Паяльный пост (пропан-кислород):

Кислородный баллон 5 л. (заправленный, рабочее давление 150 Бар)

Пропановый баллон 2 л. (заправленный, рабочее давление 16 Бар)

Горелка пропан-кислород для пайки медных труб 6-28мм

Баллон с азотом 10 л (заправленный, рабочее давление 150 Бар)

Фреон R404a

Фреон R134a

3.2 Информационное обеспечение обучения

УП.01

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2017.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-Academia, 2017.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции, 2017.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 336 с.

Дополнительные источники:

- Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 368 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. Режим доступа: http://window.edu.ru

- Информационный портал. Строительные нормы и правила, СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: http://snipov.net/

- Информационный портал. Режим доступа: www.conditionery.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mir-klimata.com .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

- Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

УП.02

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2017.

- Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-
Академия, 2017.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции, 2017.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2017– 336 с.

Дополнительные источники:

1. Билли К. Лэнгли, Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для кондиционирования воздуха и в холодильных установках - Учебник-М.: Техносфера, 2012.

2. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-

Academia, 2013.

3. Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014.

Интернет-ресурсы:

1.Режим доступа: www.conditionery.ru.

2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

5. Информационный инженерный портал. Режим доступа:  http://helpeng.ru/.

6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm

УП.03

Основные источники:

1. Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции, 2017.

2. Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2017.

3. Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

4.Сибикин Ю.Д.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:- Академия, 2017.

5. Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Режим доступа: www.conditionery.ru.

2. Режим доступа: www.mir-klimata.com.

3. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru.

4. Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

6.Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

УП.04

Основные источники:

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, М: Политехника, 2017.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.:-Academia, 2017.

- Бодров В.И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназначения. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017

- Калмаков А.А., Романова С.С., Щелкунов С.А.Автоматика и автоматизация систем вентиляции, 2017.

- Крупнов Б.А., Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению, М: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018.- 224 с.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 336 с.

Дополнительные источники:

- Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014.- 368 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. Режим доступа: http://window.edu.ru

- Информационный портал. Строительные нормы и правила, СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: http://snipov.net/

- Информационный портал. Режим доступа: www.conditionery.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mir-klimata.com .

- Информационный портал. Режим доступа: www.mkc-ltd.ru .

- Информационный портал. Режим доступа: https://ventportal.com/.

- Информационный инженерный портал. Режим доступа: http://www.teploportal.ru/vent.htm.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы текущего контроля и оценки освоенных компетенций |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 «Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» |  |  |
| ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Приобретение практического опыта: - Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента. - Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя - Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя (World Skills, модуль 2) - Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; - Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. - Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной практики |
|  | Сформированные умения: - Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; - Разбираться в проектной и нормативной документации; - Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования и воздуховодов; - Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. - Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; - Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выявлять признаки нештатной работы оборудования (World Skills, модуль 2); - Определять причины отклонений в работе и устранять их (World Skills, модуль 2); - Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом (World Skills, модуль 1-7) - Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; (World Skills, модуль 2,5) - Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; - Проводить санитарную обработку оборудования; - Выполнять пробный запуск и останов оборудования; (World Skills, модуль 5) - Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; - Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. - Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; - Применять технические средства автоматизации; - Выполнять работы по наладке систем автоматизации; - Программировать микроконтроллеры; - Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; - Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; - Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; - Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; - Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций; - Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде |  |
| ПМ.02 «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования» |  |  |
| ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта | Приобретение практического опыта: - выполнении укрупнённой разборке и сборке основного оборудования, монтажных узлов и блоков; - планировании технологического процесса ремонта оборудования; - подготовке набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3) - установке постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных кондиционеров; - разметке мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3) - креплении воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров; (World Skills, модуль 3) - монтаже центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, секций и узлов; - натягивании ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов; - проверке балансировки вентиляторов; - подгонке и закрепление по месту элементов монтируемых систем; - установке воздушных клапанов и механизмов для их открывания; - прокладке воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха. - проведении диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования; - изучении документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - подготовке комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - подготовке комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - внеплановом осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - диагностике неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; - определении вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена; - занесении результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха. - выполнении наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - пуско-наладке систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и вывод их на расчетный режим эксплуатации. | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной практики |
|  | Сформированные умения: - проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость требуемого ремонта; - проверять основные параметры работы систем вентиляции и кондиционирования; - выявлять и устранять мелкие неисправности; - проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования; - планировать работы среднего и капитального ремонта; - производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; - осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; - проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; - понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; - оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; - проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования; - планировать работы среднего и капитального ремонта; - производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; - проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; - выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и щитам управления, проверку на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией; - выполнять пуско-наладку систем вентиляций и кондиционирования воздуха (настраивать устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования и выводить его на оптимальный режим работы); - оформлять журнал эксплуатации и ремонта. |  |
| ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» |  |  |
| ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных | Приобретение практического опыта: - Определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования - Определение перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов; - Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого оборудования по заключенным - договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты; - Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и - поддержанием адекватного уровня запасов; - Ведение внутреннего складского учета. - Определение трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; - Планирование повседневной деятельностью подразделения - Разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования - Организация деятельности структурного подразделения выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; - Координация и контроль работы технологического объекта по обеспечению требований технологического регламента. | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной практики |
|  | Сформированные умения: - Обеспечивать выполнение производственных заданий; - Организовывать работу персонала - Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; - Оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке оборудования и материалов. - Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком; - Разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего времени; - Разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в перспективном планировании; - Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость требуемого ремонта. - Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; - Обеспечение безопасных методов ведения работ - Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; - Обеспечение безопасных методов ведения работ. |  |
| ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» |  |  |
| ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Приобретение практического опыта: - Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; - Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента. - Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя - Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя (World Skills, модуль 2) - Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; - Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. - Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной практики |
|  | Сформированные умения: - Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем; - Разбираться в проектной и нормативной документации; - Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; - Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования и воздуховодов; - Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. - Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; - Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выявлять признаки нештатной работы оборудования (World Skills, модуль 2); - Определять причины отклонений в работе и устранять их (World Skills, модуль 2); - Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом (World Skills, модуль 1-7) - Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; (World Skills, модуль 2,5) - Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, теплообменников; - Проводить санитарную обработку оборудования; - Выполнять пробный запуск и останов оборудования; (World Skills, модуль 5) - Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; - Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. - Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; - Применять технические средства автоматизации; - Выполнять работы по наладке систем автоматизации; - Программировать микроконтроллеры; - Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; - Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; - Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; - Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондиционирования воздуха; - Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций; - Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде |  |
| ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и блоков ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта | Приобретение практического опыта: - выполнении укрупнённой разборке и сборке основного оборудования, монтажных узлов и блоков; - планировании технологического процесса ремонта оборудования; - подготовке набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3) - установке постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных кондиционеров; - разметке мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; (World Skills, модуль 3) - креплении воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров; (World Skills, модуль 3) - монтаже центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, секций и узлов; - натягивании ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов; - проверке балансировки вентиляторов; - подгонке и закрепление по месту элементов монтируемых систем; - установке воздушных клапанов и механизмов для их открывания; - прокладке воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха. - проведении диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования; - изучении документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - подготовке комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - подготовке комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - внеплановом осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - диагностике неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; - определении вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена; - занесении результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха. - выполнении наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - пуско-наладке систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и вывод их на расчетный режим эксплуатации. | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной практики |
|  | Сформированные умения: - проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость требуемого ремонта; - проверять основные параметры работы систем вентиляции и кондиционирования; - выявлять и устранять мелкие неисправности; - проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования; - планировать работы среднего и капитального ремонта; - производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; - осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; - проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; - понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; - оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неисправности оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; - проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования; - планировать работы среднего и капитального ремонта; - производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; - проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; - выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и щитам управления, проверку на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией; - выполнять пуско-наладку систем вентиляций и кондиционирования воздуха (настраивать устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования и выводить его на оптимальный режим работы); - оформлять журнал эксплуатации и ремонта. |  |
| ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных | Приобретение практического опыта: - Определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования - Определение перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов; - Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого оборудования по заключенным - договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты; - Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и - поддержанием адекватного уровня запасов; - Ведение внутреннего складского учета. - Определение трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; - Планирование повседневной деятельностью подразделения - Разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования - Организация деятельности структурного подразделения выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; - Координация и контроль работы технологического объекта по обеспечению требований технологического регламента. | Экспертная оценка освоения профессиональных компетенций в рамках текущего контроля в ходе проведения учебной практики |
|  | Сформированные умения: - Обеспечивать выполнение производственных заданий; - Организовывать работу персонала - Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; - Оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке оборудования и материалов. - Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком; - Разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего времени; - Разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в перспективном планировании; - Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость требуемого ремонта. - Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; - Обеспечение безопасных методов ведения работ - Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; - Обеспечение безопасных методов ведения работ. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформировать профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Сформированные умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Сформированные умения: определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Сформированные умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Сформированные умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Сформированные умения: излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Сформированные умения: описывать значимость своей профессии Презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Сформированные умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Сформированные умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Сформированные умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Сформированные умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Сформированные умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | Экспертное наблюдение и оценка деятельности учащегося при выполнении работ по учебной практике. Экспертное наблюдение и оценка активности учащегося при проведении учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности. |